**შპს** **“ნეოგაზი” აცხადებს ტენდერს მომსახურების:**

**დაზიანებული მაღალი ძაბვის კაბელების აღდგენითი სამუშაოების შესყიდვაზე**

**17/02-NEO-S/CM-17**

**მომსახურების აღწერა:**

* შპს ნეოგაზი-ს ავტო გაზგასამართი სადგურების მიმდებარე მაღალი ძაბვის კაბელების მომსახურება ერთ წლიანი ვადით დამკვეთის მოთხოვნის შემთხვევაში:
  + დაზიანების იდენტიფიცირება;
  + დაზიანებული ადგილას მიწის გათხრა;
  + დაზიანების ადგილას გადასაბმელი „რეიხემის“ ქუროს მონტაჟი;
  + კაბელების კენეტრირება (გამოცდა ამაღლებული ძაბვით);
  + მიწის ჩაყრა, ადგილის პირვანდელ მდგომარეობაში მიყვანა;
  + ლაბორატორიული შემოწმება, ოქმის შედგენა;
  + კაბელის ქსელში ჩართვა;
* კონტრაქტორმა კომპანიამ საქართველოს მასშტაბით დაზიანებაზე რეაგირება უნდა მოახდინოს დამკვეთის მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 4 საათისა.
* გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდება ერთწლიანი გენერალური ხელშეკრულება;
* გადახდა იწარმოებს სამუშაოს შესრულების თაობაზე მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ არაუგვიანეს 5 სამ. დღისა.

დანართი N1-ში, გთხოვთ იხილოთ კაბელების სპეციფიკაცია და ადგილმდებარეობა.

შპს ნეოგაზი იწვევს დაინტერესებულ ანალოგიური გამოცდილებისა მქონე პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

**ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:**

* კომერციული წინადადება შევსებული დანართი N1-ის სახით ;
  + ფასები მოცემული უნდა იყოს სამივლინებო და სატრანსპორტო ხარჯების ჩათვლით;
* ინფორმაცია პრეტენდენტის პერსონალის კვალიფიკაცია/გამოცდილების და ტექნიკური რესურსების შესახებ.
* ინფორმაცია ანალოგიური გამოცდილების შესახებ (მსგავსი სამუშაოების ჩამონათვალი: კლიენტის დასახელება, სამუშაოს დასახელება, მოცულობა და პერიოდი).

**გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:**

* ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
* ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;

**წინადადების წარდგენის წესი:**

* დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან **აუცილებლად** უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა და ტენდერის დასახელება/ნომერი;
* წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ.თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18. საკონტაქტო პირი: **ლევან წიკლაური.** ელ. ფოსტა: l\_tsiklauri@gig.ge; საკონტაქტო ნომერი: 568 76 76 59.
* ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით: **ლევან ლაბაძე**. საკონტაქტო ნომერი: 595 33 44 24;

**დაინტერესებულმა პირებმა წინადადებები უნდა წარმოადგინონ არაუგვიანეს 2017 წლის 2 მარტის 14:00 საათამდე.**