## წყლის დისპენსერები მახასიათებლები

## დისპენსერები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

- დისპენსერი უნდა იყოს ახალი;

- ჰქონდეს არანაკლებ სამი : ცივი, ოთახის ტემპერატურის  და ცხელი წყლის ჩამოსხმის ფუნქცია;

- ცხელი წყლის ჩამოსხმის ჩამკეტი ღილაკი (უსაფრთხოების მიზნით)

- აპარატი შესაძლებელია იყოს როგორც მექანიკური,  ასევე სენსორული.

- დისპენსერი სავალდებულოა აღჭურვილი იყოს დაცვის შინაგანი და გარეგანი ორმაგი მექანიზმით :

- გაჟონვის მექანიკური სტოპერი - რომელიც დისპენსერის შინაგანი დაზიანების შემთხვევაში გრძნობს გაჟონვას და ავტომატურად წყვეტს დისპენსერისთვის წყლის მიწოდებას.

- წნევის მარეგულირებელი, რომელიც ასტაბილურებს შემავალ წნევას დისპენსერში.

- აპარატი აღჭურვილი უნდა იყოს შესაბამისი ფილტრებით. ფილტრების რაოდენობა : 4 ც . ფილტრაციის სისტემა UF.

- ელ-შოკის საწინააღმდეგო დაცვის ტიპი: ტიპი I

- მომწოდებლის ვალდებულებები

- დისპენსერის გაუმართაობის ან ახალი ოფისის აღჭურვის  შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია შეცვალოს ან ადგილზე შეაკეთოს გაუმართავი დისპენსერი მოთხოვნიდან:

  - თბილისის მასშტაბით: არაუგვიანეს  1 (ერთი) სამუშაო დღეში

  - რეგიონების მასშტაბით: არაუგვიანეს 2 (ორი) სამუშაო დღეში

- წლის განმავლობაში, ახალი ობიექტის დამატების შემთხვევაში, მოახდინოს ობიექტის წყლის დისპენსერებით აღჭურვა,  წარდგენილი სატენდერო წინადადების ერთეულის ფასების შესაბამისად;

- მომწოდებელი ვალდებულია კონტრაქტის გაფორმებისთანავე შეადგინოს მოქნილი სქემა და თავად აწარმოოს წყლის ფილტრების შეცვლა/აღრიცხვა საჭიროების მიხედვით, ასევე ერთჯერადი ჭიქების მიწოდების სქემა.

წყლის ფილტრების შეცვლა უნდა განხორციელდეს მინიმუმ წელიწადში ორჯერ.

- დისპენსერების ინსტალაციის ღირებულება, ისევე როგორც ფილტრების შეცვლა და ტექნიკური მონიტორინგი უნდა შედიოდეს საიჯარო მომსახურების ფასში და პასუხისმგებელი იყოს  მომწოდებელი.

- მიმწოდებელ კომპანიას უნდა შეეძლოს წყლის ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება ფილიალებში, რომლებიც არ არიან ცენტრალური წყალმომარაგების ქსელზე.

- წყლის დისპენსერების ინსტალაცია/დროებით სარგებლობაში გადმოცემა უნდა განხორციელდეს დანართი N2-ში მითითებული მისამართების შესაბამისად.

- ერთჯერადი ჭიქები:

- ერთჯერადი მოხმარების პოლიეთილენის ჭიქის სისქე : მინიმუმ 1.3 მმ

- მოთხოვნის შემთხვევაში ჭიქების მარაგების შექმნა მოთხოვნილ ლოკაციებზე

- ტენდერით წარმოდგენილ ერთჯერადი ჭიქების ფასი უნდა მოიცავდეს, ჭიქების მიწოდების ღირებულებასაც.

- ერთჯერადი ჭიქების მიწოდება უნდა განხორციელდეს რეგულარულად/მოთხოვნის შესაბამისად, დანართი N2-ში მითითებული მისამართების შესაბამისად.