სს საქართველოს ბანკი აცხადებს ტენდერს 816 ერთეული აკუმულატორის შესყიდვაზე.

**აკუმულატორების ტექნიკური მოთხოვნები:**

* **UPS-ის აკუმულატორი**
* ტევადობა: 65ამპერ/საათი
* სიცოცხლის ხანგრძლივობა არანაკლებ 8 წელი
* ნომინალური ძაბვა 12 ვოლტი
* გარანტია არანაკლებ 2 წელი

**ტენდერის მნიშვნელოვანი პირობები:**

* განიხილება ევროპოლი, თურქული, ამერიკული წარმოების ბრენდები
* მოწოდება უნდა განხორციელდეს შემდეგი პირობით:
* 416 აკუმულატორის მოწოდება არაუგვიანეს 3 კვირის განმავლობაში
* 400 აკუმულატორი არაუგვიანეს 2 თვისა
* ფასი უნდა მოიცავდეს მოწოდებასა და მონტაჟის
* შეფასებაში გათვალისწინებული იქნება: ფასი/მოწოდების ვადა/ბრენდი
* პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ორივე ფასების ცხრილი შევსებული სახით

ტექნიკურ პირობებზე დაუკავშირდით გიორგი სხილაძეს. ტელ: 577 102 917

ტენდერის პირობებზე: ბექა მუმლაძე 551 46 20 03

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| დასრულების თარიღი: | 17 ივნისი 12 საათი |
|  |  |

**ტენდერი აკუმულატორების შესყიდვაზე**

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ წინამდებარე  ტენდერი არ ავალდებულებს ბანკს რომელიმე პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმებას, ამასთან რაოდენობები შეიძლება შემცირდეს ან გაიზარდოს ბანკის მოთხოვნის შესაბამისად.