**შპს „ყაზბეგის 47“**

**აცხადებს ტენდერს დიზელ გენერატორის შესყიდვაზე.**

**18/06-Tifliscity-P-24**

**შესყიდვის ობიექტის სპეციფიკაცია:**

 დიზელ გენერატორი - 1 ცალი

* მაქსიმალური სიმძლავრე — 550 კვა / 440 კვტ
* ნომინალური სიმძლავრე — 500 კვა / 400 კვტ
* ძაბვა 3\*400/230ვ
* სიხშირე 50 ჰერცი
* ავტომატური გაშვების „ავეერის“ სისტემით
* გადატვირთვისგან დაცვის რეჟიმი
* დახურული ტიპის (გარე მონტაჟის)
* ავზის მოცულობა არანაკლებ 800 ლიტრი
* უნდა გააჩნდეს ხმის დამხშობი მაყუჩი

**მიწოდების ადგილი:** ქ. თბილისი, ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი #47

**მიწოდების ვადა:** ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 4 კვირა

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ იწვევს დაინტერესებულ პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

1. **ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:**
* საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;

**შენიშვნა:**

*დასაშვებია კომერციული წინადადების წარმოდგენა სხვა ვალუტაშიც.*

* **წინადადება უნდა მოიცავდეს:**
* ტრანსპორტირების ხარჯს მიწოდების ადგილამდე;
* მონტაჟის ხარჯს;
* ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ;
* ინფორმაცია პროდუქციის მიწოდების ვადების შესახებ;
* ინფორმაცია გარანტიის შესახებ;
* ინფორმაცია ტექნიკური მახასიათებლების შესახებ ინგლისურ ენაზე
* ინფორმაცია პროდუქციის მწარმოებლისა და შესაბამისობის სერტიფიკატების შესახებ;
* ინფორმაცია ანალოგიური პროდუქციის მიწოდების შესახებ ბოლო სამი წლის განმავლობაში (კომპანია, რაოდენობა, თანხა, პერიოდი);
* პრეტენდენტი ორგანიზაციის რეკვიზიტები, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, საკონტაქტო ინფორმაცია.

**შენიშვნა:**

*ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში, დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.*

**წინადადების წარდგენის წესი:**

* დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან **აუცილებლად** უნდა ეწეროს ტენდერის დასახელება და ნომერი - **18/06-Tifliscity-P-24;**
* წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ. თბილისი, ალექსანდრე ყაზბეგის N2. და ელექტრონული ვერსიის სახით, ელ. ფოსტა: Ltsiklauri@gig.ge

საკონტაქტო პირი:

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით:

**ლევან წიკლაური -** ელ-ფოსტა: Ltsiklauri@gig.ge, საკონტაქტო ნომერი: 568 76 76 59;

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით:

**გიორგი ბერიძე** - საკონტაქტო ნომერი: 599 251 199.

**წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2024 წლის 25 ივნისი, 15:00 საათი**