**კონკურსი სატუმბო სადგური „ხუდადოვი“ და „ხუდადოვის“ ოფისის მკვებავი ძლოვანი კაბელის ამორტიზირებული ნაწილის ხალი კაბელით (არანაკლებ 1000 მეტრი) გამოცვლის თაობაზე**

**№ 017-BID-17**

**სარჩევი**

1. ზოგადი
2. საკონტაქტო ინფორმაცია
3. ტექნიკური დოკუმენტაცია
4. ანგარიშსწორებისა და თანამშრომლობის პირობები
5. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია
6. შესასრულებელი სამუშოს მოცულობა
7. საგარანტიო პერიოდი
8. ნებართვები
9. ხელშეკრულების გაფორმება

**კონკურსი სატუმბო სადგური „ხუდადოვი“ და „ხუდადოვის“ ოფისის მკვებავი ძლოვანი კაბელის ამორტიზირებული ნაწილის ხალი კაბელით (არანაკლებ 1000 მეტრი) გამოცვლის თაობაზე**

**№ 017-BID-17**

# **ზოგადი**

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ (GWP) ატარებს კონკურსს სატუმბო სადგური „ხუდადოვი“ და „ხუდადოვის“ ოფისის მკვებავი ძლოვანი კაბელის ამორტიზირებული ნაწილის ხალი კაბელით (არანაკლებ 1000 მეტრი) გამოცვლის თაობაზე და იწვევს კვალიფიციურ კომპანიებს მონაწილეობის მისაღებად.

კონკურსის მიზანია შეირჩეს ერთი კონტრაქტორი, რომელიც უზრუნველყოფს სამუშოების შესრულებას კომპანიის მოთხოვნების გათვალისწინებით.

**კონკურსის ნომერი: № 016-BID-17**

**კონკურსი ტარდება 1 (ერთი) ლოტად:**

**ლოტი#1**

სატუმბო სადგური „ხუდადოვი“ და „ხუდადოვის“ ოფისის მკვებავი ძლოვანი კაბელის ამორტიზირებული ნაწილის ხალი კაბელით (არანაკლებ 1000 მეტრი) გამოცვლა.

შესასრულებელი სამუშოების ჩამონათვალი მოცემულია დანართ #1-ში.

**წინადადების წარმოდგენის ვადა: 7 მარტი 2017, 15:00**

**წინადადების წარმოდგენის ფორმა: ქართულ ენაზე, ბეჭდური და ელექტრონული (CD დისკზე) (თით ეგზემპლარი), დახურულ კონვერტში (დამოწმებული კომპანიის ბეჭდით), რომელზეც მითითებული იქნება:**

* კომპანიის სრული დასახელება და საკონტაქტო მონაცემები (ტელეფონი, ელ. ფოსტა);
* კონკურსის ნომერი;
* თარიღი.

წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი კოსტავას 1 შესახვევი N 33 GWP სათაო ოფისი.

* 1. **ხელშეკრულების ტიპი**

ხელშეკრულება იქნება სრულ, ფიქსირებულ თანხაზე.

1. **საკონტაქტო ინფორმაცია:**

ტექნიკურ საკითხებზე და ობიექტის დასათვალიერებლად საკონტაქტო პირი:

გიორგი ჩხარტიშვილი, ტელ.: 599 105561

საკონტაქტო პირი: დავით გაგუა

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: dgagua@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1147); 595 958395

საკონტაქტო პირი: გივი სულავა

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: gsulava@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1145); 577 715194

შესყიდვების წარმომადგენელი განახორციელებს კონკურსის მიმდინარეობის ზედამხედველობასა და შემდგომი პროცესის ადმინისტრირებას.

1. **ტექნიკური დოკუმენტაცია:**

3.1 წინადადების წარდგენის მომენტისთვის პრეტენდენტი არ უნდა იყოს:

* გაკოტრების პროცესში;
* ლიკვიდაციის პროცესში;
* საქმიანობის დროებით შეჩერების მდგომარეობაში.
	1. ფასების წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი). ფასები უნდა მოიცავდეს ამ კონკურსით გათვალისწინებულ სამუშაოებთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯსა და კანონით გათვალისწინებულ გადასახადებს (მათ შორის დღგ).
	2. პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს წინადადებების მიღების თარიღიდან 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში.
	3. კონკურსით გათვალისწინებული სამუშოების შესრულება/მიწოდების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ 21 დღეს.
	4. პრეტენდენტ (მიმწოდებელი) ორგანიზაციაში დასაქმებული უნდა იყოს მაღალი კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მქონე როგორც ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.
	5. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ფაქტიურად სრულად ან ეტაპობრივად შესრულებული/მიწოდებული სამუშაოს შესაბამისად მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა N2-ის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადახდო დოკუმენტაციის წარდგენიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.
	6. ნებისმიერი შეკითხვა უნდა იყოს წერილობითი/ელექტრონული. შეკითხვის ავტორმა კომპანიის დასახელებასთან, თავის სახელთან და თანამდებობასთან ერთად აუცილებლად უნდა მიუთითოს კონკურსის ნომერი.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ უფლებას იტოვებს თვითონ განსაზღვროს კონკურსის დასრულების ვადა, შეცვალოს კონკურსის პირობები, რასაც დროულად აცნობებს კონკურსის მონაწილეებს, ან შეწყვიტოს კონკურსი მისი მიმდინარეობის ნებმისმიერ ეტაპზე.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ გამარჯვებულ მიმწოდებელს გამოავლენს სატენდერო კომისიაზე და გადაწყვეტილებას აცნობებს ყველა მონაწილე კომპანიას. შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ არ არის ვალდებული მონაწილე კომპანიას მისცეს სიტყვიერი ან წერილობით ახსნა-განმარტება კონსკურსთან დაკავშირებულ ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ იტოვებს უფლებას გადაამოწმოს პრეტენდენტებისგან მიღბული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, ასევე მოიძიოს ინფორმაცია პრეტენდენტი კომპანიის ან მისი საქმიანობის შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურდება, რომ პრეტენდენტის მხრიდან მოწოდებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს ან გაყალბებულია, პრეტენდენტი იქნება დისკვალიფიცირებული.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ არ მიიღბს არავითარ ზეპირ შეკითხვას დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად. გამონაკლისის სახით მიიღება შეკითხვები ტელეფონით.

***შენიშვნა: ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, მოპოვებული სხვა გზით არ იქნება ოფიციალური და არ წარმოშობს არავითარ ვალდებულებას შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მხრიდან.***

განმარტებებზე პასუხი ყველა მონაწილეს გაეგზავნება ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, შესაბამისად ყველა მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მოქმედი ელექტრონული ფოსტის მისამართი, რომელიც შემოწმდება რეგულარულად.

1. **ანგარიშწორებისა და თანამშრომლობის პირობები:**
	1. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ფაქტიურად სრულად ან ეტაპობრივად შესრულებული/მიწოდებული სამუშაოს შესაბამისად მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა N2-ის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადახდო დოკუმენტაციის წარდგენის საფუძველზე. ანგარიშსწორების სასურველი ვადა განისაზღვრება 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.
	2. შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მიმწოდებლებთან თანამშრომლობის პირობები, რაც წარმოდგენილია ხელშეკრულების დადების ზოგად პრინციპად, მოცემულია დანართ #2-ში.
2. **წარმოსადგენი დოკუმენტაცია**
	1. კონკურსის დასახელება (კომპანიის მოკლე წარდგენა, ნომერი);
	2. კომერციული წინადადება, რომელიც უნდა მოიცავდეს შესყიდვის ობიექტის ღირებულებას;
	3. კომპანიის სრული რეკვიზიტები;
	4. ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
	5. ანგარიშსწორების და მიწოდების პირობები.
3. **შესასრუელბელი სამუშაოს მოცულობა**
	1. შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ ახორციელებს სარეაბილიტაციო პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც შესასრულებელია სატუმბო სადგური „ხუდადოვი“ და „ხუდადოვის“ ოფისის მკვებავი ძლოვანი კაბელის ამორტიზირებული ნაწილის ხალი კაბელით (არანაკლებ 1000 მეტრი) გამოცვლა და ამ მიზნებისთვის კომპანია გეგმავს ერთი კვალიფიციური კონტრაქტორის შერჩევას.
	2. სამუშაო მიზნებისათვის, კომპანია მიმწოდებელს არ უზრუნველყოფს არანაირი მასალით.
4. **საგარანტიო პერიოდი**
	1. შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა განისაზღვრება სამუშაოების დასრულებიდან 1 (ერთი) წლის ვადით.
5. **ნებართვები**

8.1 კონტრაქტორმა საკუთარი ხარჯებით უნდა უზრუნველყოსიმ ნებართვის მოპოვება, რომელიც საჭიროა სამუშოების შესრულებისთვის.

1. **ხელშეკრულების გაფორმება**
	1. გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდება ხელშეკრულება წინამდებარე საკონკურსო დოკუმენტაციით განსაზღვრულიპირობების შესაბამისად.

***გავეცანი***

*/მონაწილე კომპანიის უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა/*