|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ტექნიკური დავალება  მე-4 ან/და მე-5 კლასის შენობის სამშენებლო პროექტის ექსპერტიზა  1. საერთო მონაცემები | | |
| 1.1 | სამუშაოს ტიპები | * მექანიკური საამქროს შენობის არქიტექტურული პროექტის ექსპერტიზა; * მექანიკური საამქროს შენობის კონსტრუქციული პროექტის ექსპერტიზა; * მექანიკური საამქროს შენობის საძირკვლების საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის ექსპერტიზა;   ექსპერტიზა საჭიროა მშენებლობის ნებართვის მისაღებად |
| 1.2 | დამკვეთი | შპს “არ ემ ჯი გოლდი” |
| 1.3 | ობიექტი | შპს “არ ემ ჯი გოლდის” საყდრისის საბადოს მიმდებარე ტერიტორია; (დანართი - სიტუაციური სქემა) |
| 1.4 | 3. რაიონი, პუნქტი, დანიშნულების ადგილი | ბოლნისი/დმანისის მუნიციპალიტეტები |
| 2. საწყისი მდგომარეობა | | |
| 2.1 | მონაცემები ნედლეულის ბაზაზე | არ საჭიროებს |
| 2.2 | დამკვათის მიერ მიწოდებული სამუშაო | * მექანიკური საამქროს შენობის არქიტექტურული პროექტი; * მექანიკური საამქროს შენობის კონსტრუქციული პროექტი; * მექანიკური საამქროს შენობის საძირკვლების საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა; |
| 2.3 | მოცემული სიმძლავრე | პროექტის მიხედვით |
| 2.4 | ენერგიით მომარაგების წყაროები (სითბო, ელექტროენერგია, კომპრესირებული ჰაერი, გაზი), წყალი | არ საჭიროებს |
| 2.5 | ტექნიკური პირობები არსებულ ქსელებთან და კომუნიკაციებთან მიერთებისათვის | არ საჭიროებს |
| 2.6 | საწარმოს მუშაობის რეჟიმი |  |
| 2.7 | საბაზისო მონაცემები და წარმოების მოედნების ტოპოგრაფიული საფუძველი | მოცუმულია პროექტში. დამატებითი ინფორმაციის საჭიროების შემთხვევაში, წარმოდგენილი იქნება დამკვეთის მიერ |
| 3. ძირითადი მოთხოვნები | | |
| 3.1 | პროექტის განყოფილებები | |
| 3.1.1 | ანგარიშის ფორმატი | საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად |
| 3.1.2 | გარე ქსელებისა და კომუნიკაციების შემუშავების აუცილებლობა | არ საჭიროებს |
| 3.1.3 | დამატებითი მოთხოვნები შემსრულებელთან | * ექსპერტიზა მომზადებული იქნას აკრედიტაციის მქონე „A“ ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ; * მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება სფეროში; |
| 3.2 | მომსახურების გაწევის მარეგულირებელი ნორმატიული დოკუმენტები: | სამუშაოების შესრულება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის, სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად |
| 3.3 | მომსახურეობის გაწევის რეჟიმი (გრაფიკი): | წარმოადგენს შეთანხმების საგანს დამკვეთსა და შემსრულებელს შორის |
| 3.4 | მომსახურეობის გაწევის სავარაუდო დაწყების თარიღი: | 01.07.2024 |
| 3.5 | მომსახურეობის გაწევის სავარაუდო დასრულების თარიღი: | 15.07.2024 |