## კრებსითი
NN | სამუშაოს დასახელება | ღირებულება ლარში
1 | ელექტროობა | 0
2 | სახანძრო სუსტი დენები | 0
3 | ინტერნეტი | 0
4 | კამერები | 0
5 | ხანძარქრობა | 0
6 | სახანძრო ვენტილაცია | 0
7 | გათბობა-გაგრილება-ვენტილაცია | 0
ჯამური ღირებულება |  | 0

## ელექტროობა
დაბალი ძაბვა, მაღალი ძაბვა
NN | მასალის დასახელება/List of items | ერთ./Unit | რაოდ./Quant. | მასალა |  | ხელობა |  | მანქანა-მექანიზმები |  | ჯამი | შენიშვნა
|  |  |  | ერთ.ფასი | სულ | ერთ ფასი | სულ | ერთ.ფასი | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | MDB-მთავარი გამანაწილებელი (გამანაწილებელი ფარი, დაცვის კლასი Ip43) | კომპ. | 1
2 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCCB 3p 1000a 100кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCCB 3p 800a 70кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 3p 32a c 10кА | ც/pcs | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 3p 32a D 6кА | ც/pcs | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 1p 10a B 6кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | fdb.1-სართულის ფარი (24 მოდულიანი პლასმასის გამანაწილებელი ფარი, დაცვის კლასი Ip43) | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker rcbo 4p 25a c 6кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker rcbo 2p 16a c 6кА | ც/pcs | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MсB 1p 10a b 6кА | ც/pcs | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | fdb.2-სართულის ფარი (24 მოდულიანი პლასმასის გამანაწილებელი ფარი, დაცვის კლასი Ip43) | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker rcbo 4p 25a c 6кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker rcbo 2p 16a c 6кА | ც/pcs | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MсB 1p 10a b 6кА | ც/pcs | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | fdb.3-სართულის ფარი (24 მოდულიანი პლასმასის გამანაწილებელი ფარი, დაცვის კლასი Ip43) | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker rcbo 4p 25a c 6кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker rcbo 2p 16a c 6кА | ც/pcs | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MсB 1p 10a b 6кА | ც/pcs | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | fdb.4-სართულის ფარი (24 მოდულიანი პლასმასის გამანაწილებელი ფარი, დაცვის კლასი Ip43) | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker rcbo 4p 25a c 6кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker rcbo 2p 16a c 6кА | ც/pcs | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MсB 1p 10a b 6кА | ც/pcs | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | fdb.5-სართულის ფარი (24 მოდულიანი პლასმასის გამანაწილებელი ფარი, დაცვის კლასი Ip43) | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker rcbo 4p 25a c 6кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker rcbo 2p 16a c 6кА | ც/pcs | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MсB 1p 10a b 6кА | ც/pcs | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | fdb.6-სართულის ფარი (24 მოდულიანი პლასმასის გამანაწილებელი ფარი, დაცვის კლასი Ip43) | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker rcbo 4p 25a c 6кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker rcbo 2p 16a c 6кА | ც/pcs | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MсB 1p 10a b 6кА | ც/pcs | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | fdb.7-სართულის ფარი (24 მოდულიანი პლასმასის გამანაწილებელი ფარი, დაცვის კლასი Ip43) | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker rcbo 4p 25a c 6кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker rcbo 2p 16a c 6кА | ც/pcs | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MсB 1p 10a b 6кА | ც/pcs | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | DBFF-სახანძრო სისტემების გამანაწილებელი ფარი (24 მოდულიანი პლასმასის გამანაწილებელი ფარი, დაცვის კლასი Ip43) | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MсСB 3p 315a c 50кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MсСB 3p 200a c 50кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MсB 3p 63a D 10кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 3p 16a D 6кА | ც/pcs | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 1p 16a D 6кА | ც/pcs | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MсB 1p 10a C 6кА | ც/pcs | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | DVFFV-სახანძრო ვენტილაციის ფარი (24 მოდულიანი პლასმასის გამანაწილებელი ფარი, დაცვის კლასი Ip43) | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 3p 63a D 10кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 3p 32a D 6кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 3p 16a D 6кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 3p 10a D 6кА | ც/pcs | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | სამფაზა ელექტრომაგნიტური გამშვები 32a, 220 კოჭით | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | სამფაზა ელექტრომაგნიტური გამშვები 16a, 220 კოჭით | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | სამფაზა ელექტრომაგნიტური გამშვები 10a, 220 კოჭით | ც | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | თბური დაცვის რელე 30-40A | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | თბური დაცვის რელე 9-13A | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | თბური დაცვის რელე 7-10A | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | თბური დაცვის რელე 4-6A | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | ჩართვის ღილაკი მწვანე 220ვ | ც | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | გამორთვის ღილაკი წითელი 220ვ | ც | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | მუშაობის LED ინდიკატორი მწვანე 220ვ | ც | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | ავარიის LED ინდიკატორი წითელი 220ვ | ც | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | DVFFV.P-პარკინგის სახანძრო ვენტილაციის ფარი (24 მოდულიანი პლასმასის გამანაწილებელი ფარი, დაცვის კლასი Ip43) | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 3p 16a D 6кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 3p 10a D 6кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | სამფაზა ელექტრომაგნიტური გამშვები 10a, 220 კოჭით | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | თბური დაცვის რელე 5.5-8A | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | ჩართვის ღილაკი მწვანე 220ვ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | გამორთვის ღილაკი წითელი 220ვ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | მუშაობის LED ინდიკატორი მწვანე 220ვ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | ავარიის LED ინდიკატორი წითელი 220ვ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | DB.HVAC-გათბობა გაგრილების სისტემების ფარი ( გამანაწილებელი ფარი, დაცვის კლასი Ip43) | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCCB 3p 800a 70кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 3p 630a D 70кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 3p 32a D 6кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 3p 25a D 6кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 3p 20a D 6кА | ც/pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 1p 10a D 6кА | ც/pcs | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | ძირითადი დამიწების კონუტრი | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | დამიწების გალვანიზირებული ფოლადის ღერო (ელექტროდი) d=20მმ, L=3000მმ | ც | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | დამიწების გალვანიზირებული ფოლადის პალასა 4x40მმ | მ | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | დამიწების კონტურის საინსპექციო კონტროლის ჭა | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | ანტიკოროზიული საღებავი, დამიწების კონტურების დამაკავშირებელი დეტალების დასაფარად | კგ | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | დენგამტარი პასტა/ტუბიკი (დამიწების ელემენტების შეერტების კონტაქტების წერტილებში) | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | გლინულას/პალასას დამაკავშირებელი ბრტყელი დამჭერი | ც | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94 | მეორადი დამიწების კონტური | კონტ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95 | დამიწების გალვანიზირებული ფოლადის ღერო (ელექტროდი) d=20მმ, L=3000მმ | ც | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96 | დამიწების გალვანიზირებული ფოლადის პალასა 4x40მმ | მ | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97 | დამიწების კონტურის საინსპექციო კონტროლის ჭა | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98 | ანტიკოროზიული საღებავი, დამიწების კონტურების დამაკავშირებელი დეტალების დასაფარად | კგ | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | დენგამტარი პასტა/ტუბიკი (დამიწების ელემენტების შეერტების კონტაქტების წერტილებში) | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100 | გლინულას/პალასას დამაკავშირებელი ბრტყელი დამჭერი | ც | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102 | ერთკლავიშიანი ჩამრთველი | ც/pcs | 151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
103 | ორკლავიშიანი ჩამრთველი | ც/pcs | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
104 | წერტილოვანი LED სანათი 12ვტ,5000K,100LM/W,220ვ,50გც,ip43 5%-ზე ნაკლები პულსაცია | ც/pcs | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
105 | წერტილოვანი LED სანათი მოძ.სენსორით 12ვტ,5000K,100LM/W,220ვ,50გც,ip43 5%-ზე ნაკლები პულსაცია | ც/pcs | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
106 | ავარიული წერტილოვანი LED სანათი (აკუმ) მოძ.სენსორით 12ვტ,5000K,100LM/W,220ვ,50გც,ip43 5%-ზე ნაკლები პულსაცია | ც/pcs | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | არმსტრონგის LED სანათი 24ვტ,4000K,130LM/W,220ვ,50გც,ip43 5%-ზე ნაკლები პულსაცია | ც/pcs | 681 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
108 | ინდუსტრიული LED სანათი მოძ.სენსორით (აკუმ) 50w,4000k,140lm/w,220v,50hz,5%-ზე ნაკლები პულსაცია,IP43. | ც/pcs | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
110 | კედლის როზეტი | ც/pcs | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
111 | კედლის ორმაგი როზეტი | ც/pcs | 177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
112 | კედლის სამმაგი როზეტი | ც/pcs | 142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
113 | მაგიდის ფეხზე დასამაგრებელი სამმაგი როზეტი | ც/pcs | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
114 | მაგიდის ფეხზე დასამაგრებელი ექვსმაგი როზეტი | ც/pcs | 218 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
115 | გარე მონტაჟის სამმაგი როზეტი | ც/pcs | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
117 | ალუმინის ძალოვანი კაბელი ერთძარღვიანი პოლივინილქლორიდის იზოლაციით NAYY al 4X185მმ | მ | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
118 | ალუმინის ძალოვანი კაბელი ერთძარღვიანი პოლივინილქლორიდის იზოლაციით NAYY a 4X150მმ | მ | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
119 | დაბალი ძაბვის სპილენძის კაბელი ერთძარღვიანი პოლივინილქლორიდის იზოლაციითა და გარსაცმით NYY CU 4X186მმ | მ | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
120 | დაბალი ძაბვის სპილენძის კაბელი ერთძარღვიანი პოლივინილქლორიდის იზოლაციითა და გარსაცმით NYY CU 5X6მმ | მ | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
121 | დაბალი ძაბვის სპილენძის კაბელი ერთძარღვიანი პოლივინილქლორიდის იზოლაციითა და გარსაცმით NYY CU 5X4მმ | მ | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
122 | დაბალი ძაბვის სპილენძის კაბელი ერთძარღვიანი პოლივინილქლორიდის იზოლაციითა და გარსაცმით NYY CU 3X1.5მმ | მ | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
123 | უჰალოგენო, ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი ერთძარღვიანი N2XH 5x6მმ | მ | 340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
124 | უჰალოგენო, ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი ერთძარღვიანი N2XH 3x2.5მმ | მ | 3500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
125 | უჰალოგენო, ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი ერთძარღვიანი N2XH 3x1.5მმ | მ | 4500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
126 | უჰალოგენო, ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი ერთძარღვიანი N2XH FE180 E90 CU 4x120მმ | მ | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
127 | უჰალოგენო, ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი ერთძარღვიანი N2XH FE180 E90 CU 5x70მმ | მ | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
128 | უჰალოგენო, ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი ერთძარღვიანი N2XH FE180 E90 CU 5x16მმ | მ | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
129 | უჰალოგენო, ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი ერთძარღვიანი N2XH FE180 E90 CU 5x6მმ | მ | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
130 | უჰალოგენო, ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი ერთძარღვიანი N2XH FE180 E90 CU 5x2,5მმ | მ | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
131 | უჰალოგენო, ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი ერთძარღვიანი N2XH FE180 E90 CU 5x1,5მმ | მ | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
132 | უჰალოგენო, ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი ერთძარღვიანი N2XH FE180 E90 CU 3x2.5მმ | მ | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
133 | უჰალოგენო, ცეცხლმედეგი სპილენძის კაბელი ერთძარღვიანი N2XH FE180 E90 CU 3x1.5მმ | მ | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
135 | სამფაზა დიზელ-გენერატორი ხმაურჩახშობი გარსით 500 kva სიმძლავრით 380v/50hz | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სულ, ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები (მასალის ღირებულებიდან) | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი სატრანსპორტო ხარჯების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი ზედნადები ხარჯების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| გეგმიური მოგება | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი მოგების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| დღგ | 18% | [7 empty] | 0
| სულ, ჯამი, დღგ-ს ჩათვლით | [8 empty] | 0

## სახანძრო სუსტი დენები
სახანძრო სუსტი დენები
NN | მასალის დასახელება/List of items | ერთ./Unit | რაოდ./Quant. | მასალა |  | ხელობა |  | მანქანა-მექანიზმები |  | ჯამი | შენიშვნა
|  |  |  | ერთ.ფასი | სულ | ერთ ფასი | სულ | ერთ.ფასი | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | სიგნალიზაცია
1.1 | მისამართული სახანძრო საკონტროლო პანელი 1წრედი 250 დივაისი მაქს. გაფართოება1 წრედი ჩაშენებული ქსელის მოდულით | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | მისამართული კვამლის დეტექტორი | ც | 172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | მისამართული ტემპ.დეტექტორი | ც | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | მისამართული სირენა სტრობ-ნათურით, ესაჭიროება ბაზა | ც | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | მისამართული საგანგაშო ღილაკი, ინტეგრირებული იზოლატორით | ც | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | სახანძრო სიგნალიზაციის ცეცხლგამძლე კაბელი 2x0.8 | მ | 1800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ავარიული განათება
2.1 | გასასვლელის მანიშნებელი | ც | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | აკუმლატორი 18ა/12ვ 24 სთ-იანი მარაგით | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | I/O მოდული | ც | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | ავარიული განათება | მ | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | დენის კაბელი 2x1.5 | მ | 1200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | დამხმარე სამონტაჟო მასალები | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | სახანძრო გახმოვანება
3.1 | ხმამაღალმოლაპარაკე (კედლის) 6 ვატი | ც | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | გახმოვანების სადენი 2x1.5მმ² | მ | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | ხმის გამაძლიერებელი 500 ვატიანი | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | ხმოვანი შეტყობინების მოდული MPO-2M PROT R3 | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | დასადგამი მიკროფონი | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სულ, ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები (მასალის ღირებულებიდან) | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი სატრანსპორტო ხარჯების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი ზედნადები ხარჯების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| გეგმიური მოგება | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი მოგების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| დღგ | 18% | [7 empty] | 0
| სულ, ჯამი, დღგ-ს ჩათვლით | [8 empty] | 0

## ინტერნეტი
ინტერნეტი
NN | მასალის დასახელება/List of items | ერთ./Unit | რაოდ./Quant. | მასალა |  | ხელობა |  | მანქანა-მექანიზმები |  | ჯამი | შენიშვნა
|  |  |  | ერთ.ფასი | სულ | ერთ ფასი | სულ | ერთ.ფასი | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | მილები და მოწყობილობები//Pipes and devices
1.1 | ინტერნეტის სვიჩი 96 პორტიანი | ც | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | WIFI როუტერი | ც | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Cat 6 E კაბელი | მ | 52000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | RJ-45 | ც | 2900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | PDU | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | რეკი 36U (გაგრილებით) | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 | დამხმარე სამონტაჟო მასალები | ც | 1
| სულ, ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები (მასალის ღირებულებიდან) | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი სატრანსპორტო ხარჯების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი ზედნადები ხარჯების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| გეგმიური მოგება | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი მოგების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| დღგ | 18% | [7 empty] | 0
| სულ, ჯამი, დღგ-ს ჩათვლით | [8 empty] | 0

## კამერები
CCTV
NN | მასალის დასახელება/List of items | ერთ./Unit | რაოდ./Quant. | მასალა |  | ხელობა |  | მანქანა-მექანიზმები |  | ჯამი | შენიშვნა
|  |  |  | ერთ.ფასი | სულ | ერთ ფასი | სულ | ერთ.ფასი | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ქსელის კაბელი FTP-Cat 6 | მ | 1800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ქსელური შიდა გამოყენების კამერები 4მპ | ც | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ქსელური გარე კამერები 4მპ | ც | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ქსელური ჩამწერი 48 არხიანი მინ 2 მყარი დისკის დაერთების საშუალებით მინ 4ტბ | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | მყარი დისკი 4 ტბ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | პაჩ-პანელი 48 პორტიანი | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | SFP Patch Cable | მ | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | PDU | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | ონლაინ უწყვეტი კვების წყარო რეკში დასაკიდი | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | სასერვერო კარადა U12 | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | გაგრილება (RACK MOUNT FAN) | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Cable Manager | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სულ, ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები (მასალის ღირებულებიდან) | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი სატრანსპორტო ხარჯების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი ზედნადები ხარჯების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| გეგმიური მოგება | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი მოგების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| დღგ | 18% | [7 empty] | 0
| სულ, ჯამი, დღგ-ს ჩათვლით | [8 empty] | 0

## ხანძარქრობა
ხანძარქრობა
NN | მასალის დასახელება/List of items | ერთ./Unit | რაოდ./Quant. | მასალა |  | ხელობა |  | მანქანა-მექანიზმები |  | ჯამი | შენიშვნა
|  |  |  | ერთ.ფასი | სულ | ერთ ფასი | სულ | ერთ.ფასი | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | სატუმბო სადგური
2 | სახანძრო სატუმბო სადგური, ჰორიზონტალური, კომპლექტში NFPA 20-ის მიხედვით. Q=114 მ3/სთ, H=9.5 ბარი (ძირითადი ელექტრო ტუმბო, სათადარიგო ელექტრო ტუმბო, ჟოკეი ტუმბო, ტუმბოს მართვის პანელები, ფილტრები, უკუსარქველები, ჩამკეტი სარქველები, ჭარბი წნევის გამშვები სარქველი, რეზერვუარიდან მიმწოდებელი და ტუმბოების შემკრები კოლექტორები). | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | სველი განგაშის სარქველი, DN150 | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | პეპელა სარქველი, მილტუჩით, ელექტრო პოზიციის დეტექტორით, DN150 | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | პეპელა სარქველი, მილტუჩით, ელექტრო პოზიციის დეტექტორით, DN100 | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | ჩამკეტი სარქველი (OS&Y Gate Valve), მილტუჩით, ელექტრო პოზიციის დეტექტორით, (რეზერვუარიდან მიმწოდებელი) DN150 | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | ANTI-VORTEX PLATE DN150 | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | ჩამკეტი სარქველი, მილტუჩით, (ტესტ მილი) DN125 | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | წყალმზომი (flow meter) Dn125 | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | ჩამკეტი სარქველი, მილტუჩით, (სისტემის დამცლელი ხაზი) DN50 | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | სანიაღვრე ტუმბო, Q=10მ3/სთ, H=1 ბარი, კომპლექტში ტივტივებთან | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | ზონალური საკონტროლო სარქველების წყობა : პეპელა სარქველი DN80 (კონტაქტებით), წყლის ნაკადის რელე DN80, უკუსარქველი DN80, გამოსაცდელი და დამცლელი სარქველი DN32, მანომეტრი DN15 | კომპ. | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | ზონალური საკონტროლო სარქველების წყობა : პეპელა სარქველი DN65 (კონტაქტებით), წყლის ნაკადის რელე DN65, უკუსარქველი DN65, გამოსაცდელი და დამცლელი სარქველი DN32, მანომეტრი DN15 | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | საშხეფი, სტანდარტული რეაგირების, ზედა მიმართულების, DN15 K=80, 68C | ც | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | საშხეფი, სტანდარტული რეაგირების, ქვედა მიმართულების, DN15 K=80, 68C | ც | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | სახანძრო კარადა DN50, სახანძრო შლანგით DN25 L = 30 მ, + 6 კგ ხანძარსაწინააღმდეგო ფხვნილი. | ც | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | I კლასის სახანძრო ონკანი, LANDING VALVE, 77მმ (STORZ-ის ტიპის) | ც | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | სახანძრო მანქანის მისაერთებელი, 77მმ თავაკებით (STORZ-ის ტიპის) | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | უკუსარქველი, მილტუჩით, (სახანძრო მაქანის მისაერთებელი) DN100 | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | სახანძრო ჰიდრანტი, DN100 ჩამკეტი სარქველით | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | ფოლადის მილი, DN150 | მ | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | ფოლადის მილი, DN125 | მ | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | ფოლადის მილი, DN100 | მ | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | ფოლადის მილი, DN80 | მ | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | ფოლადის მილი, DN65 | მ | 205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | ფოლადის მილი, DN50 | მ | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | ფოლადის მილი, DN40 | მ | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | ფოლადის მილი, DN32 | მ | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | ფოლადის მილი, DN25 | მ | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | სადრენაჟე მილი, DN50 | მ | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | მაფიქსირებელი საკიდი მილებისთვის DN 150 | მ | 37.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | მაფიქსირებელი საკიდი მილებისთვის DN 100 | ც | 22.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | მაფიქსირებელი საკიდი მილებისთვის DN 80 | ც | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | მაფიქსირებელი საკიდი მილებისთვის DN 65 | ც | 102.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | მაფიქსირებელი საკიდი მილებისთვის DN 50 | ც | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | მაფიქსირებელი საკიდი მილებისთვის DN 40 | ც | 22.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | მაფიქსირებელი საკიდი მილებისთვის DN 32 | ც | 22.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | მაფიქსირებელი საკიდი მილებისთვის DN 25 | ც | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | მილების შეღებვა | მ2 | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | ფიტინგები | % | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | დამხმარე მასალები | კომპ. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სულ, ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები (მასალის ღირებულებიდან) | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი სატრანსპორტო ხარჯების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი ზედნადები ხარჯების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| გეგმიური მოგება | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი მოგების ჩათვლით | [8 empty] | 0
| დღგ | 18% | [7 empty] | 0
| სულ, ჯამი, დღგ-ს ჩათვლით | [8 empty] | 0

## სახ.ვენტილაცია
ხანძარ საწინააღმდეგო სისტემები
NN | მასალის დასახელება/List of items | ზომა | ერთ./Unit | რაოდ./Quant. | მასალა |  | ხელობა |  | მანქანა-მექანიზმები |  | ჯამი | მოდელი | წონა კგ/kg | შენიშვნა
[5 empty] | ერთ.ფასი | სულ | ერთ ფასი | სულ | ერთ.ფასი | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ვენტილატორები
1.1 | FSF - 1 (ლიფტი) დაწნევის ვენტილატორი მოხმარება - 15000 მ3/სთ თავისუფალი წნევა - 150 პა ელ. მოხმარება - 4kw ღერძული | D=500მმ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | FSF - 2 (ლიფტი) დაწნევის ვენტილატორი მოხმარება - 15000 მ3/სთ თავისუფალი წნევა - 150 პა ელ. მოხმარება - 4kw ღერძული | D=500მმ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | FSF - 3 (კიბის) დაწნევის ვენტილატორი მოხმარება - 23000 მ3/სთ თავისუფალი წნევა - 300 პა ელ. მოხმარება - 5.5kw ღერძული | D=710მმ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | SEF - 1 (ოარკინგიდან) კვამლგამწოვი ვენტილატორი მოხმარება - 37000 მ3/სთ თავისუფალი წნევა - 350 პა ელ. მოხმარება - 15kw ცეცხლმედეგობა - 400°С ღერძული | D=1120მმ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | SEF - 2 (დერეფანი) კვამლგამწოვი ვენტილატორი მოხმარება - 9000 მ3/სთ თავისუფალი წნევა - 300 პა ელ. მოხმარება - 2.2kw ცეცხლმედეგობა - 400°С ღერძული | D=1120მმ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | SEF - 3 (დერეფანი) კვამლგამწოვი ვენტილატორი მოხმარება - 9000 მ3/სთ თავისუფალი წნევა - 300 პა ელ. მოხმარება - 2.2kw ცეცხლმედეგობა - 400°С ღერძული | D=500მმ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | ჯეტ ვენტილატორი - 1 400V/3~50Hz@3000-6000მ3/სთ@1.5Kw 400°C | D=500მმ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 | ელ. ვენტილატორების ანტივიბრაციული სადგამი |  | ც | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ფარსაკეტები |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | მოტორიზებული კვამლის ფარსაკეტი AC/DC24V კედლის | 500x350 მმ | ც | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | მოტორიზებული კვამლის ფარსაკეტი AC/DC24V კედლის | 300x300 მმ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | მოტორიზებული კვამლის ფარსაკეტი AC/DC24V კედლის | 300x200 მმ | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | მოტორიზებული კვამლის ფარსაკეტი AC/DC24V არხული | 1200x550 მმ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | ჭარბი წნევის სარქველი კიბისთვის (Pressure relief damper) | 500x500მმ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ცხაურები |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | რკინის ცხაური 400°C | 550x550 მმ | ც | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | რკინის ცხაური 400°C | 350x500 მმ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | რკინის ცხაური 400°C | 1200x550 მმ | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | ალუმინის ცხაური | 350x400 მმ | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | შავი ფოლადის საჰაერო მილები δ=1.2მმ. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | ოთკუთხედი ჰაერსატარი | 800x250 მმ | მ2 | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | ოთკუთხედი ჰაერსატარი | 1200x550 მმ | მ2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | მილტუჩი (ფლიანეცი) |  | გრძ.მ | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | გალვანზირებული ფურცლის საჰაერო მილები δ=0.7მმ. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.1 | ოთკუთხედი ჰაერსატარი | 600x500 მმ | მ2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | ოთკუთხედი ჰაერსატარი | 1200x550 მმ | მ2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | მილტუჩი (ფლიანეცი) |  | გრძ.მ | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | სამაგრები |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.1 | სამაგრი ოთკუთხედი ჰაერსატარისთვის |  | ც | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | იზოლაცია |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.1 | თბოიზოლაცია ოთხკუთხედი ჰაერსატარისთვის სისქით 50 მმ, EI 120 ხანძარმედეგი. სქელი, ალუმინის გარსაცმიანი ქვაბამბის იზოლაცია |  | მ2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | ბეტონის ბალიში |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.1 | ბეტონის ბალიში | 1000x1000x150 | ც | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2 | ბეტონის ბალიში | 1500x1500x150 | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | დამხმარე მასალები |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.1 | დამხმარე მასალები |  | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სულ, ჯამი |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები (მასალის ღირებულებიდან) |  | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი სატრანსპორტო ხარჯების ჩათვლით | [9 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები |  | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი ზედნადები ხარჯების ჩათვლით | [9 empty] | 0
| გეგმიური მოგება |  | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი მოგების ჩათვლით | [9 empty] | 0
| დღგ |  | 18% | [7 empty] | 0
| სულ, ჯამი, დღგ-ს ჩათვლით | [9 empty] | 0

## გათბობა-გაგრილება-ვენტილაცია
ვენტილაცია/ხანძარ საწინააღმდეგო სისტემები
NN | მასალის დასახელება/List of items | ზომა | ერთ./Unit | რაოდ./Quant. | მასალა |  | ხელობა |  | მანქანა-მექანიზმები |  | ჯამი | მოდელი | წონა კგ/kg | შენიშვნა
[5 empty] | ერთ.ფასი | სულ | ერთ ფასი | სულ | ერთ.ფასი | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ჰაერსატარები
1.1 | ჰაერსატარი | 800x500 | მ² | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | ჰაერსატარი | 700x300 | მ² | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | ჰაერსატარი | 600x300 | მ² | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | ჰაერსატარი | 500x300 | მ² | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | ჰაერსატარი | 400x300 | მ² | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | ჰაერსატარი | 300x300 | მ² | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | ჰაერსატარი | 800x300 | მ² | 290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 | ჰაერსატარი | 650x300 | მ² | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9 | ჰაერსატარი | 550x250 | მ² | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | ჰაერსატარი | 500x250 | მ² | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.11 | ჰაერსატარი | 450x250 | მ² | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.12 | ჰაერსატარი | 400x250 | მ² | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.13 | ჰაერსატარი | 350x250 | მ² | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.14 | ჰაერსატარი | 300x250 | მ² | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.15 | ჰაერსატარი | 250x250 | მ² | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.16 | ჰაერსატარი | 250x200 | მ² | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.17 | ჰაერსატარი | 300x200 | მ² | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.18 | ჰაერსატარი | 200x200 | მ² | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.19 | ჰაერსატარი | Ø450 | მ² | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | ჰაერსატარი | Ø400 | მ² | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.21 | ჰაერსატარი | Ø355 | მ² | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.22 | ჰაერსატარი | Ø315 | მ² | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.23 | ჰაერსატარი | Ø280 | მ² | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.24 | ჰაერსატარი | Ø250 | მ² | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.25 | ჰაერსატარი | Ø225 | მ² | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.26 | ჰაერსატარი | Ø200 | მ² | 505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.27 | ჰაერსატარი | Ø180 | მ² | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.28 | ჰაერსატარი | Ø160 | მ² | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.29 | ჰაერსატარი | Ø125 | მ² | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | აგრეგატები//units |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | ჩილერი 580kw სამუშაო ტემპერატურა 7C°-12C° |  | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | ქვაბი 250KW სამუშაო ტემპერატურა 50C° -70C° |  | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | მოდინებითი გამწოვი დანადგარი რეკუპერაციით (ahu) | L=12500 L=11050 H=30kw C=70kw | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | მოდინებითი გამწოვი დანადგარი რეკუპერაციით (ahu) | L=15500 L=13800 H=25kw C=60kw | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | გამწოვი ვენტილატორი | 540მ3/სთ 150pa | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | კედლის ტიპის გამწოვი ვენტილატორი | 90მ3/სთ 25pa | ც | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | გამწოვი ვენტილატორი | 810მ3/სთ 150pa | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | გამწოვი ვენტილატორი | 300მ3/სთ 150pa | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9 | ფანკოილი | C=2.5kw H=1.5kw | ც | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | ფანკოილი | C=3.0kw H=1.5kw | ც | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.11 | ფანკოილი | C=2.5kw H=2.0kw | ც | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.12 | ფანკოილი | C=4.0kw H=2.5kw | ც | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.13 | ფანკოილი | C=3.0kw H=2.0kw | ც | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.14 | ფანკოილი | C=2.0kw H=1.0kw | ც | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.15 | ფანკოილი | C=2.5kw H=1.0kw | ც | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.16 | ფანკოილი | C=2.0kw H=1.5kw | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.17 | ფანკოილი | C=4.0kw H=2.0kw | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.18 | ფანკოილი | C=3.5kw H=2.0kw | ც | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.19 | ფანკოილი | C=2.0kw H=1.5kw | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | ფანკოილი | C=3.0kw H=1.0kw | ც | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.21 | ფანკოილი | C=3.5kw H=1.5kw | ც | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.22 | ფანკოილი | C=3.5kw H=1.0kw | ც | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.23 | ფანკოილი | C=5.0kw H=4.5kw | ც | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.24 | ფანკოილი | C=6.0kw H=2.5kw | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.25 | ფანკოილი | C=4.0kw H=3.5kw | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.26 | ფანკოილი | C=4.0kw H=1.5kw | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.27 | ფანკოილი | C=5.0kw H=2.5kw | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.28 | ფანკოილი | C=4.5kw H=2.2kw | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.29 | ფანკოილი | C=4.5kw H=2.8kw | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | ფანკოილი | C=2.5kw H=1.8kw | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | მილები//pipes |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 | PPR მინაბოჭკოვანი მილები/PPR RAINFORCED WITH GLASSFIBER | Ø20 | მ | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | PPR მინაბოჭკოვანი მილები/PPR RAINFORCED WITH GLASSFIBER | Ø25 | მ | 1600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | PPR მინაბოჭკოვანი მილები/PPR RAINFORCED WITH GLASSFIBER | Ø32 | მ | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | PPR მინაბოჭკოვანი მილები/PPR RAINFORCED WITH GLASSFIBER | Ø40 | მ | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | PPR მინაბოჭკოვანი მილები/PPR RAINFORCED WITH GLASSFIBER | Ø50 | მ | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | PPR მინაბოჭკოვანი მილები/PPR RAINFORCED WITH GLASSFIBER | Ø63 | მ | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | PPR მინაბოჭკოვანი მილები/PPR RAINFORCED WITH GLASSFIBER | Ø75 | მ | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.8 | PPR მინაბოჭკოვანი მილები/PPR RAINFORCED WITH GLASSFIBER | Ø110 | მ | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.9 | ფოლადის მილი | DN100 | მ | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 | ფოლადის მილი | DN125 | მ | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ცხაურები |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | ცხაურა | 600x600 | ც | 390 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ფიტინგები |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.1 | ფიტინგები/Fitting |  | % | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | ტუმბო |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.1 | საცირკულაციო ტუმბო | 100მ3/სთ H=6მ | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.2 | საცირკულაციო ტუმბო | 70მ3/სთ H=10მ | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.3 | საცირკულაციო ტუმბო | 22მ3/სთ H=10მ | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.4 | საცირკულაციო ტუმბო | 14მ3/სთ H=10მ | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.5 | საცირკულაციო ტუმბო | 4მ3/სთ H=3მ | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.6 | საცირკულაციო ტუმბო | 1.8მ3/სთ H=3მ | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.7 | საცირკულაციო ტუმბო | 1.5მ3/სთ H=3მ | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.8 | საცირკულაციო ტუმბო | 20მ3/სთ H=5მ | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | სარქველები |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.1 | მარეგულირებელი სარქველი | Ø200 | ც | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 | მარეგულირებელი სარქველი | Ø355 | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.3 | მარეგულირებელი სარქველი | Ø450 | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.4 | მარეგულირებელი სარქველი | 800x300 | ც | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.5 | მარეგულირებელი სარქველი | 700x300 | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.6 | მარეგულირებელი სარქველი | 600x300 | ც | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.7 | მარეგულირებელი სარქველი | 400x300 | ც | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.8 | სახანძრო სარქველი | 400x300 | ც | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.9 | სახანძრო სარქველი | 800x300 | ც | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.1 | სახანძრო სარქველი | 700x300 | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.11 | მოტორიზირებული ორსვლიანი სარქველი | Ø20 | ც | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.12 | მოტორიზირებული ორსვლიანი სარქველი | Ø25 | ც | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.13 | ჩამკეტი სარქველი | Ø20 | ც | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.14 | ჩამკეტი სარქველი | Ø25 | ც | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.15 | მოტორიზირებული სამსვლიანი სარქველი | DN32 | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.16 | მოტორიზირებული სამსვლიანი სარქველი | DN50 | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | სამაგრები |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.1 | სამაგრი ოთხკუთხედი ჰაერსატარისთვის//Hanger for rectengular duct |  | ც | 2900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2 | სამაგრი მრგვალი ჰაერსატარისთვის//Hanger for round duct | Ø450 | ც | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.3 | სამაგრი მრგვალი ჰაერსატარისთვის//Hanger for round duct | Ø400 | ც | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.4 | სამაგრი მრგვალი ჰაერსატარისთვის//Hanger for round duct | Ø355 | ც | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.5 | სამაგრი მრგვალი ჰაერსატარისთვის//Hanger for round duct | Ø315 | ც | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.6 | სამაგრი მრგვალი ჰაერსატარისთვის//Hanger for round duct | Ø280 | ც | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.7 | სამაგრი მრგვალი ჰაერსატარისთვის//Hanger for round duct | Ø250 | ც | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.8 | სამაგრი მრგვალი ჰაერსატარისთვის//Hanger for round duct | Ø225 | ც | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.9 | სამაგრი მრგვალი ჰაერსატარისთვის//Hanger for round duct | Ø200 | ც | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.1 | სამაგრი მრგვალი ჰაერსატარისთვის//Hanger for round duct | Ø180 | ც | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.11 | სამაგრი მრგვალი ჰაერსატარისთვის//Hanger for round duct | Ø160 | ც | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.12 | სამაგრი მრგვალი ჰაერსატარისთვის//Hanger for round duct | Ø125 | ც | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | იზოლაცია//Insulation |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.1 | კაუჩუკის შესაფუთი იზოლაცია//DUCT insulation with rubber 9MM |  | მ² | 2150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | დამხმარე სამონტაჟო მასალა//Auxillary materials (fixing and connecting details) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.1 | Set |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სულ, ჯამი |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები (მასალის ღირებულებიდან) |  | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი სატრანსპორტო ხარჯების ჩათვლით | [9 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები |  | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი ზედნადები ხარჯების ჩათვლით | [9 empty] | 0
| გეგმიური მოგება |  | 0% | [7 empty] | 0
| ჯამი მოგების ჩათვლით | [9 empty] | 0
| დღგ |  | 18% | [7 empty] | 0
| სულ, ჯამი, დღგ-ს ჩათვლით | [9 empty] | 0