## Sheet1
სპეციფიკაცია |  |  |  | xelfasi |  | masalebi lari |  | meqanizmi |  | mTliani
№ | დასახელება | გან-ბა | რაოდ-ბა | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
I | II | III | IV
გათბობა გაგრილება
1 | ბუნებრივ აირზე მომუშავე კედლის საკონდენსაციო გათბობის ქვაბი რომლის სიმძლავრეა Q=18KW ხოლო წყლის სამუშაო პარამეტრებია: DT=70-50ºC | კომპლექტი | 1
2 | სპლიტ კონდენციონერი (კომპლექტი) გარე ბლოკით, მართვის პულტით, რომლის გაგრილების სიმძლავრეა Q=18000-BTU | კომპლექტი | 1
3 | სპილენძის მილი სპლიტ კონდენციონერისთვის Q=18000-BTU | მ | 20
4 | გარე ბლოკის სამაგრი, სპლიტ კონდენციონერისთვის | კომპლექტი | 1
5 | ფრეონი | კგ | 2
6 | პანელური რადიატორი L=0.8, h=0.6 | ცალი | 1
7 | პანელური რადიატორი L=1.0, h=0.6 | ცალი | 2
8 | პანელური რადიატორი L=1.2, h=0.6 | ცალი | 1
9 | პანელური რადიატორი L=1.3, h=0.3 | ცალი | 1
10 | პანელური რადიატორი L=2.0, h=0.3 | ცალი | 1
11 | პირსახოცის საშრობი 0.5kw | ცალი | 1
12 | რადიატორის ვენტილაბის კომპლექტი თერმო თავებით (მიმწოდებელი და უკუდროსელ ვენტილაი) | კომპლექტი | 7
13 | პლასტმასის ფოლგიანი მილი d=20/3.4 | მ | 20
14 | პლასტმასის ფოლგიანი მილი d=25/4.2 | მ | 50
15 | პლასტმასის ფოლგიანი მილი d=32/5.4 | მ | 25
16 | პლასმასის კონდესატის მილი d=25 | მ | 5
17 | მილგაყვანილობის ფასონური ნაწილები (მილგაყვანილობის ღირებულების 40%) | კომპლექტი | 1
18 | კაუჩუკის იზოლაცია პლასმასის მილისთვის d=20 | მ | 20
19 | კაუჩუკის იზოლაცია პლასმასის მილისთვის d=25 | მ | 50
20 | კაუჩუკის იზოლაცია პლასმასის მილისთვის d=32 | მ | 25
21 | ვენტილი D20 | ცალი | 1
22 | ვენტილი D32 | ცალი | 3
23 | ფილტრი D32 | ცალი | 1
24 | უკუსარქველიანი სიფონი | ცალი | 2
25 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა (მთლიანი ღირებულების 8%) | კომპლექტი | 1
მოდინებით-გამწოვი სავენტილაციო სისტემა № 1
1 | გათბობა–გაგრილებაზე მომუშავე მაღალწნევიანი არხული კონდენციონერი (შიდა და გერე ბლოკი) რომლის გაგრილების სიმძლავრეა Q=36000-BTU, L=1500m3/h, Dp=150pa | ცალი | 1
2 | არხული ვენტილატორი L=1500m3/h, Dp=240pa | ცალი | 1
3 | ელექტრო ტენი Q=10kw | ცალი | 1
4 | ხმაურდამხშობი 450X250, L=0.5მ | ცალი | 1
5 | ფილტრი G4, L=1500m3/h, წნევის დანაკარგი 35pa | ცალი | 1
6 | გარე ბლოკის სამაგრი, არხული კონდენციონერის | კომპლექტი | 1
7 | ფრეონი | კგ | 5
8 | ჰაერის ხარჯის მარეგულირებელი სარქველი: Ф150 | ცალი | 1
9 | ჰაერის ხარჯის მარეგულირებელი სარქველი: Ф200 | ცალი | 1
10 | ჰაერის ხარჯის მარეგულირებელი სარქველი: 300X200 | ცალი | 1
11 | სავენტილაციო გისოსი ჰაერის რეგულირებადი დამპერით (300X200) | ცალი | 17
12 | ფასადის სავენტილაციო გისოსი (500X300) | ცალი | 2
13 | შემრევი ყუთი (300X200) | ცალი | 17
14 | ფოლადის მოთუთიებული ჰაერსატარი d=0,5mm | მ² | 52
15 | კაუჩუკის თბოიზოლაცია (H=9mm) თუნუქის ჰაერსატარებისთვის | მ² | 30
16 | დრეკადი ჰაერსატარი იზოლაციით d=150mm | მ | 8
17 | დრეკადი ჰაერსატარი იზოლაციით d=200mm | მ | 15
18 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა (მთლიანი ღირებულების 8%) | კომპლექტი | 1
გამწოვი სავენტილაციო სისტემა № 2
1 | საყოფაცხოვრებო გამწოვი ვენტილატორი L=80m3/h, Dp=30pa | ცალი | 1
2 | ფასადის სავენტილაციო გისოსი (Ф150) | ცალი | 1
3 | ფოლადის მოთუთიებული ჰაერსატარი d=0,5mm | მ² | 6
4 | დრეკადი ჰაერსატარი d=100mm | მ | 1
5 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა (მთლიანი ღირებულების 8%) | კომპლექტი | 1