**შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ აცხადებს ტენდერს მომსახურების, კერძოდ,**

**ტრანსფორმატორების სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე**

**#11/04-GIEC-S/TRP-17**

**ტენდერი იყოფა ორ ლოტად:**

* + - * ლოტი N1:
        + ქ. გარდაბანში, აღმაშენებლის ქუჩა N2-ში მდებარე თბოელექტროსადგურის N3 ბლოკის 3ტ ТДЦ 200000/220-У1 ტრანსფორმატორის საშუალო შეკეთება (სამუშაოს დაწყების დრო: 2017 წლის პირველი მაისი):

ტრ-ის ორივე გამფრქვევ სარქველზე დეფექტების აღმოფხვრა;

სილიკაგელის ორივე ავზის ზედა და ქვედა ჩამკეტების შეკეთება;

ზეთის გაჟონვების აღმოფხვრა;

* + - * + ქ. გარდაბანში, აღმაშენებლის ქუჩა N2-ში მდებარე თბოელექტროსადგურის N3,4 ბლოკების სამარქაფო კვების 20ტ ТДНС-16000/110У1 ტრანსფორმატორის საშუალო შეკეთება (ზეთის გაჟონვების აღმოფხვრა); (სამუშაოების დაწყების დრო 2017 წლის 15 მაისი);
      * ლოტი N2:
        + კასპის რაიონის სოფ. იგოეთში მდებარე ჰიდროელექტროსადგურის „იგოეთი ჰეს“-ის ТМ1800/10 ტრანსფორმატორის რემონტი:

ჟონვების ადგილების აღმოფხვრა;

შუასადებების შეცვლა;

შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით;

დიაგნოსტიკა და შესრულებულ სამუშაოებზე ანგარიშის წარმოდგენა (ფოტოების დართვით);

* + - * + კასპის რაიონის სოფ. იგოეთში მდებარე ჰიდროელექტროსადგურის „იგოეთი ჰეს“-ის ТМ4000/35 ტრანსფორმატორის რემონტი:

ჟონვების ადგილების აღმოფხვრა;

შუასადებების შეცვლა;

გადამრთველის (РПШ)-ის გაუქმება და ერთ ფიქსირებულ პოზიციაში დატოვება (სსეკ-თან შეთანხმებით);

გაზური რელეს, ზეთის დონის მაჩვენებლის ტრ-ის ტემპერატურული მაჩვენებლის შემოწმება და საჭიროების შემთხვევაში მისი შეცვლა;

ტრ-ის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით;

დიაგნოსტიკა და შესრულებულ სამუშაოებზე ანგარიშის წარმოდგენა (ფოტოების დართვით);

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ იწვევს დაინტერესებულ ანალოგიური გამოცდილების მქონე პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

ლაბორატორიული გამოცდის ოქმები თითოეული ლოტისათვის, სამუშაოების საორიენტაციო მოცულობა ლოტი N1-ისთვის, გთხოვთ იხილოთ დართულ ფაილებში.

1. **დოკუმენტაცია უნდა შედგებოდეს:**

* კომერციული წინადადება თითოეული ლოტისათვის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
* ინფორმაცია ანგარიშსწორების ვადებისა და პირობების შესახებ;
  + - * + შენიშვნა: ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე;
* ინფორმაცია სამუშაოების შესრულების ვადების შესახებ;
* ინფორმაცია საგარანტიო ვადებისა და პირობების შესაზებ;
* ინფორმაცია ანალოგიური გამოცდილების შესახებ;

1. **გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:**

* ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
* ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;
* სარეკომენდაციო წერილ(ებ)ი.

1. **წინადადების წარდგენის წესი:**

* დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა.
* წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ.თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18 საკონტაქტო პირი: ვასილ მაისურაძე. [v\_maisuradze@giec.ge](mailto:v_maisuradze@giec.ge) ; 551 11 22 22.
* საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით:
  + ლოტი N1: კახაბერ უნგიაძე. საკონტაქტო ნომერი: 599 50 37 35
  + ლოტი N2: მალხაზ სამინავა. საკონტაქტო ნომერი: 577 62 62 40

**წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადა: 20.04.2017, 17:00 სთ.**