**შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ აცხადებს ტენდერს მომსახურების, კერძოდ,**

 **110 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის ანძების „მარანი“ გადატანა-რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით საპროექტო სამუშაოების შესყიდვაზე**

**#30/05-GIEC-S/TLRD-17**

**მომსახურების აღწერა:**

* **N8 და N18 ანძების დაშუნტება - დართული ნახაზის თანახმად (სიგრძე = 1450 მეტრს);**
	+ პროექტის დამუშავების დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს 110 კვ რკინა- ბეტონის შუალედური ანძები.
	+ პროექტის დამუშავების დროს უნდა დადგინდეს საპროექტო ტრაექტორიაზე საკუთრების უფლება;
1. 110 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადაცემის ხაზის გადატანის პერიოდში, ქსელზე მიერთებული სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ობიექტებისა და საპასუხისმგებლო აბონენტენტების ელექტროენერგიით უწყვეტი მომარაგების უზრუნველყოფის მიზნით დამონტაჟდეს, 110 კვ ძაბვის ეგხ-ის სრული მოცულობით დაკომპლექტებული ალტერნატიული მონაკვეთი და შემდეგ განხორციელდეს არსებული საყრდენების დემონტაჟი;
2. 110 კვ ძაბვის საჰაერო ეგხ-ის მონაკვეთების ადგილმდებარეობის შეცვლის პერიოდში, სრულად იქნეს დაცული „ელექტროდანადგარების მოწყობის წესები“-ს, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესები“-ს და „უსაფრთხოების ტექნიკის წესები“-ს მოთხოვნები.
3. გადასატანი 110 კვ ძაბვის საჰაერო ეგხ-ის სამონტაჟო-სადემონტაჟო სამუშაოების მოცულობა განისაზღვროს, დაზუსტდეს პროექტირების დროს;
4. 110კვ ძაბვის საჰაერო ეგხ-ის გადატანა-რეკონსტრუქციის პროექტი დამუშავდეს, ეგხ-ის პროექტირების ტექნოლოგიური ნორმების მიხედვით, მოცემულ ეტაპზე ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების სტანდარტების განუხრელი დაცვით.

რეკონსტრუქციის პროექტი უნდა შეთანხმდეს სს „ენერგო პრო ჯორჯია“-სა და ყველა საჭირო სტრუქტურასთან.

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ იწვევს დაინტერესებულ ანალოგიური გამოცდილების მქონე პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

1. **დოკუმენტაცია უნდა შედგებოდეს:**
* კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
* ინფორმაცია ანგარიშსწორების ვადებისა და პირობების შესახებ;
	+ - * + შენიშვნა: ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე;
* ინფორმაცია სამუშაოების შესრულების ვადების შესახებ (სამუშაოების შესრულების დეტალურად გაწერილი გეგმა-გრაფიკი);
* ინფორმაცია ანალოგიური გამოცდილების შესახებ;
1. **გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:**
* ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
* ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;
* სარეკომენდაციო წერილ(ებ)ი.
1. **წინადადების წარდგენის წესი:**
* დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა.
* წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ.თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18 საკონტაქტო პირი: ვასილ მაისურაძე. v\_maisuradze@giec.ge ; 551 11 22 22.
* საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით:
	+ ვაჟა მეტრეველი, საკონტაქტო ნომერი: 577 50 37 33.

**წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადა: 06.06.2017, 17:00 სთ.**