**შპს** **“საქნახშირი (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი)” აცხადებს ტენდერს მომსახურების, კერძოდ:**

**ტყიბულის თეს-ის Е-35-40-440 ВЦКС ქვაბების საკვამლე მილის სამღებრო სამუშაოების შესყიდვაზე**

**#19/06-SAQN-S/P-17**

**მომსახურების აღწერა:**

* სამუშაოების შესრულების ადგილმდებარეობა: ტყიბულის თესი, ქ. ტყიბული, თაბუკაშვილის ქ. N13;
* სამუშაოების ჩამონათვალი:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **samuSaos dasaxeleba** | **SeniSvna** |
| **1** | **2** | **5** |
| **1** | sakvamle milis (diametri 2,2 m)………… gare zedapirze 650 m zolovanisa (50/2 mm/mm) da saizolacio masalis dasamagrebeli metalis mavTulebis (1200 cali) daduReba; |  |
| 2 | sakvamle milis gareTa zedapiris (320 m2) SeRebva (ori fena);  | yvela kvanZis samuSao Sesrulebuli unda iyos CamonaTvalis TanmimdevrobiT  |
| 3 | sakvamle milis gareTa zedapiris (330 m2) dafarva saizolacio masaliT or fenad; |
| 4 | moTuTiavebuli metalis segmentebis damzadeba Sepirapirebis adgilebis Sesabamisi momzadebiTa da montaJiT (350 მ2);  |

* საკვამლე მილი წარმოადგენს 6 მმ სისქის, ფოლადი 3 მეტალის, 2,2 მ. დიამეტრის, 45 მ. სიმაღლის ნაგებობას, რომელსაც გარედან და შიგნით აქვს მეტალის ღეროსაგან გაკეთებული საფეხუროვანი კიბეები;
* **სამუშაო სრულდება დამკვეთის მასალებით;**
* სამუშაოების დაწყების საორიენტაციო თარიღი: 10.07.2017;

შპს საქნახშირი (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი) იწვევს დაინტერესებულ პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

დაინტერესებული პირები უნდა მიბრძანდნენ მისამართზე ქ. ტყიბული, თაბუკაშვილის ქ. N13, დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად და არსებული სიტუაციის შესასწავლად.

1. **ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო დოკუმენტაცია:**
* ინფორმაცია ანალოგიური სამუშაოების შესრულების შესახებ, დამკვეთის, სამუშაოსა და კონტრაქტის ღირებულების მითითებით;
1. **წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:**
* კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
	+ ჯამური თანხა უნდა შეიცავდეს ყველანაირ ხარჯს, რაც დაჭირდება სამუშაოების შესრულებას.
* ინფორმაცია სამუშაოების შესრულების ვადების შესახებ;
* ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ:
	+ შენიშვნა: ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე;
* ინფორმაცია საგარანტიო ვადებისა და პირობების შესახებ;
* პრეტენდენტი ორგანიზაციის რეკვიზიტები (იურიდიული სახელწოდება, საბანკო რეკვიზიტები, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან);
1. **გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:**
* ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
* ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;
1. **წინადადების წარდგენის წესი:**

საკვალიფიკაციო და სატენდერო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან **აუცილებლად** უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა და ტენდერის დასახელება/ნომერი;

* წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ.თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18 საკონტაქტო პირი: ვასილ მაისურაძე. ელექტრონული ფოსტა: v\_maisuradze@giec.ge; საკონტაქტო ნომერი: 551 11 22 22.
* საკონტაქტო პირი ტექნიკურ დეტალებთან დაკავშირებით: ზურაბ მინდელი. საკონტაქტო ნომერი: 599 50 41 40.

წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადა: 2017 წლის 3 ივლისი, არაუგვიანეს 15:00 საათისა.