**შპს** **“ნეოგაზი” აცხადებს ტენდერს მომსახურების:**

**ავტო გაზგასამართი სადგურის ტერიტორიაზე ელექტრო ავტომობილებისთვის დამტენი სადგურების მოწყობაზე**

**27/06-NEO-S/ECH-17**

**მომსახურების აღწერა:**

ზესტაფონის რაიონის სოფ. არგვეთაში მდებარე ნეოგაზის კუთვნილი აგგს-ის რეკონსტრუქციის პროექტის ფარგლებში ელექტრომობილების დამტენი სადგურის მოწყობა შემსრულებლის მასალით:

სპეციფიკაცია:

* რაოდენობა - 4 ცალი;
* დამტენი უნდა იყოს 2 პორტიანი;
* სწრაფი ტიპის დამტენი (Fast Charger);
* უნვერსალური შტეკერი (ევროპული, ამერიკული, იაპონური და ჩინური მანქანებისთვის);
* გარე პირობებში მუშაობის შესაძლებლობა (წვიმა/ნესტი, დაბალი/მაღალი ტემპერატურა);
* ავტომობილი Tesla-ს დატენვის შესაძლებლობა.

შპს ნეოგაზი იწვევს დაინტერესებულ ანალოგიური გამოცდილების მქონე პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

**ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:**

* კომერციული წინადადება წარმოდგენილი დეტალური ხარჯთაღრიცხვით საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით ();
* შემოთავაზებული პროდუქციის ტექნიკური სპეციფიკაცია;
* ინფორმაცია ორგანიზაციის მიერ შესრულებული ანალოგიური/მსგავსი სამუშაოების შესახებ (სამუშაოს დასახელების, კონტრაგენტი ორგანიზაციის, პერიოდის მითითებით);
* ინფორმაცია სამუშაოების შესრულების ვადების შესახებ (გაწერილი გეგმა-გრაფიკი):
* ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ.
  + ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში მომწოდებელი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.
* დამტენი სადგურისთვის სამუშაო პირობების შესაქმნელად მოთხოვნილი ელ. მომარაგების სპეციფიკაცია (ელექტროობის მიყვანა დამტენამდე არის დამკვეთის პოზიცია).
* დეტალურად გაწერილი საგარანტიო ვადები და პირობები.

**გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:**

* ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
* ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;

**წინადადების წარდგენის წესი:**

* დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან **აუცილებლად** უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა და ტენდერის დასახელება/ნომერი;
* წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ.თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18. საკონტაქტო პირი სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით: **ვასილ მაისურაძე.** ელ.ფოსტა: v\_maisuradze@giec.ge; საკონტაქტო ნომერი: 551 11 22 22.
  + - საკონტაქტო პირი დამტენებთან დაკავშირებით: დავით კიკვიძე. საკონტაქტო ნომერი: 591 11 41 41;

**წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2017 წლის 11 ივლისი, 16:00 საათი.**