**საქონლის/მომსახურების შესყიდვის ტენდერი**

სს „საქართველოს ბანკი“ აცხადებს ტენდერს HP საკომუნიკაციო კარადის, APC ძალოვანი ATS-ის, APC Smart-UPS-ისა და ქსელური კომპონენტების შესყიდვა/მომსახურებაზე.

* **საქონლის დასახელება:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Part Nmber | საქონლის დასახელება | რაოდენობა |
| 1 | H6J87A | HP 48U 600mm x 1075mm Advanced Pallet Rack including | 2 |
| 2 | H6J91A | HP 48U 1075mm Side Panel Kit | 1 |
| 3 | AP7724 | Rack ATS, 2U 230V, 32A, IEC309-32A In, (16)C13, (2)C19Out | 2 |
| 4 |  | APC Smart-UPS RT 10000VA 10 KVA 230V, **SURT10000XLI** | 1 |
| 5 |  | 19” Rack mounting screw kit M6, Cage Nuts | 400 |
| 6 | 142257-007 | HP C13 - C14 WW 250V 10Amp 1.4m 15 pc Jumper Cord | 1 |
| 7 |  | Power Cord C13-C14(IEC), 10A, 250 V  2 meter | 20 |
| 8 |  | Patch cord UTP EIA/TIA-568B Category 5e  0.5m | 400 |

**დამატებითი მოთხოვნები:**

* წარმოდგენილი ფასები უნდა შეიცავდეს ყველა სახის გადასახადს.
* მომწოდებელმა უნდა ატვირთოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია PDF ან Word–is ფორმატში:

1. საჯარო რეესტრიდან სამეწარმეო ამონაწერი;
2. კომპანიის სერთიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
3. კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია (საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია), დაარსების თარიღი, რეკომენდაციები, ა.შ.);

* მომწოდებელმა ვებ გვერდზე უნდა ატვირთოს დეტალური შეთავაზება;
* მოწოდების ვადები: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 40 კალენდარული დღე
* გარანტია: 1 წელი

**დამატებითი ინფორმაცია:**

* ტენდერის ვადა განისაზღვრება 2017 წლის 11 ივლისიდან 2017 25 ივლისის ჩათვლით;
* ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდება ერთჯერადი ხელშეკრულება;
* თანხის გადახდა მოხდება შეთანხმების საფუძველზე;
* გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შემოთავაზების ერთეულის ფასი მიუთითოთ შესაბამის გრაფაში, პუნქტი #1, პუნქტი #2 და ა.შ შესაბამისი პუნქტების გასწვრივ;
* გთხოვთ, ფასები მიუთითოთ შესაბამისი პუნქტის გასწვრივ ლარებში მეასედებით, მაგალითად: 0.05 (ნოლი ლარი და 5 თეთრი); 0.35 (ნოლი ლარი და 35 თეთრი); 1.00 (ერთი ლარი); 1.45 (ერთი ლარი და 45 თეთრი) და ა.შ.;
* კონკრეტული ტენდერის შემთხვევაში ტენდერში მონაწილეობის დროს მომწოდებელს შეუძლია კითხვა–პასუხის რეჟიმში მიიღოს სასურველი ინფორმაცია კონკრეტული ტენდერის პანელში „შეკითხვები შემსყიდველს“;
* შემოთავაზებები მიმწოდებლისათვის გახდება ანონიმური ტენდერის დასრულებამდე 3 (სამი) საათით ადრე.

**დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით:** არჩილ ჯიბლაძე (+995 593) 313316