**ტენდერი ლიფტების ყოველთვიურ მომსახურებაზე**

სს “დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ირაო“ აცხადებს ტენდრეს ლიფტების სარემონოტო აღდგენითი სამუშაოებისა და ყოველთვიური მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით.

მომსახურების განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, ბოჭორიშვილის ქ. 88/15

დამკვეთის გამოძახებაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 2 საათი

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოდელი | ტვირთამწეობა | რა-ბა | მომსახურების ხანგრძლივობა | ერთი ლიფტის მომსახურების ღირებულება 1 თვეზე | საგარანტიო პერიოდი შესრულებულ სამუშაოზე |
| თურქული წარმოების | 450 კგ | 1 | 12 თვე |  |  |
| თურქული წარმოების | 1000 კგ | 1 | 12 თვე |  |  |

* მომწოდებელმა ცალკე წინადადებად უნდა წარმოადგინოს ორივე ლიფტის ე.წ. ერთი ღილაკით გამოძახების ფუნქციაზე გადასასველად ჩასატარაებლი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა, შესრულების ვადა, გადახადის პირობა, საგარანტიო პირობები.

\* ფასები მოცემული უნდა იყოს ლარში დღგ–ის ჩათვლით.

**ფასი მოწოდებული უნდა იყოს შემდეგი პირობების გათვალისწინებით:**

1. მომწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით უნდა უზრუნველყოს ლიფტების სისტემატიური გამართული მუშაობა და მომსახურეობა:

* მთავარი ამძრავის ელექტრული ძრავის შემოწმება;
* სამუხრუჭე მოწყობილობის შემოწმება;
* ლიფტის სამართავი კარადის შემოწმება;
* კაბინის და შახტის კარებების ამძრავი მოწყობილობების შემოწმება;
* სიჩქარის შემზღუდველის შემოწმება;
* საპირწონისა და კაბინის ზამბარიანი/საბალანსო საკიდების შემოწმება;
* ბაგირის მიმმართველი ბორბლის შემოწმება;
* ამწევი ბაგირების შემოწმება;
* ელექტრო კაბელის შემოწმება;
* გამოძახების და ბრძანების მოწყობილობების შემოწმება;
* კაბინის მდებარეობისა და მიმართულების მაჩვენებლის შემოწმება;
* სხვა საქმიანობები დაკავშირებული ლიფტების გამართული ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად.

მომწოდებელმა საჭიროების შემთხვევაში უნდა უზრუნველყოს ლიფტების რემონტი (მათ შორის ლიფტების საზეთ-საპოხი მასალით უზრუნველყოფა), გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც დაზიანდება ისეთი საკვანძო დეტალები, რომლებიც ჩამოთვლილია ქვემოთ:

* + 1. ლიფტების ელ. ძრავების შეკეთება;
    2. წამყვანი რედუქტორის შეკეთება;
    3. ბაგირწამყვანი ბორბლის შეკეთება;
    4. მზიდი ბაგირების შეცვლა;
    5. კაბინის კუპის შეკეთება;
    6. საპირწონის ჩონჩხის შეკეთება;
    7. ელ. მართვის ფარის შეცვლა;
    8. ძალოვანი ან შეკიდული კაბელის შეცვლა.

1. მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ლიფტების შეუფერხებელი, უსაფრთხო ფუნქციონირება.
2. საავარიო მომსახურების, ლიფტის გამართვისა და გაშვების დრო არ უნდა აღემატებოდეს **2 (ორი) საათს.**
3. ლიფტის დაზიანების შემთხვევაში, დაზიანების აღმოფხვრა, გარდა პირველ პუნქტში ჩამოთვლილი შემთხვევებისა, უნდა განხროციელდეს არაუგვიანეს **24 საათისა.**
4. მომწოდებელმა, შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლების მეშვეობით საჭიროების შემთხვევაში უნდა გაუწიოს დამკვეთს შესყიდვის საგანთან დაკავშირებული კონსულტაციები;
5. მომწოდებელმა მინიმუმ თვეში ერთხელ უნდა განახორციელოს ლიფტების გეგმიური შემოწმება, რაზეც დამკვეთს უნდა წარუდგინოს (ყოველი თვის ბოლოს) შესაბამისი ტექნიკური დათვალიერების აქტი ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ.
6. ხელშეკრულება დაიდება 1 წლის ვადით.

**დამატებითი მოთხოვნები:**

* წარმოდგენილი ფასები უნდა შეიცავდეს ყველა სახის გადასახადს.
* მომწოდებელმა ელექტრონული ფოსტის მისამართზე ([request@irao.ge](mailto:request@irao.ge)) უნდა გადმოაგზავოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია PDF ან Word–ის ფორმატში:   
  1. საჯარო რეესტრიდან სამეწარმეო ამონაწერი;   
  2. კომპანიის სერთიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);   
  3. კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია (საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია, რეკომენდაციები, ა.შ.);
* ფასი უნდა მოიცავდეს ყველანაირი მომსახურების საფასურს.
* მომწოდებელმა უნდა დააფიქსიროს 1 თვის ფიქსირებული საფასური

***შემოთავაზების გამოგზავნის წესი:***

პრეტენდენტის მიერ შემოათავაზება მომზადებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და ხელმოწერილი გადმოგზავნილი ელექტრონული ფოსტით შემდეგ მისამართზე: [request@irao.ge](mailto:request@irao.ge) შემოთავაზების წარმოდგენის საბოლოო ვადაა **2017 წლის 10 სექტემბერი**. კითხვების შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ შემდეგ ნომერზე: 2 949949 (7121).

**შენიშვნა: შემოთავაზების გაკეთებამდე აუცილებელია ლიფტების დათვალიერება.**

მეილზე მოსული შემოთავაზებების განხილვა ჩატარდება ყოველდღე სამუშაო საათებში (09:30 სთ–დან 18:30 სთ–მდე). სათაო ოფისის მისამართი: ქ.თბილისში ბოჭორიშვილის ქ. 88/15-ში.

**საკონტაქტო პირი:**ალექსანდრე ნოზაძე ელ.ფოსტა: [request@irao.ge](mailto:request@irao.ge) ტელ: 577 530 909