**შპს** **“მტკვარი ენერჯი” აცხადებს ტენდერს მასალის:**

**სხვადასხვა ტიპის მინერალური ქვაბამბების შესყიდვაზე**

**03/01-MEG-P/MAT-18**

**შესყიდვის სპეციფიკაცია:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | დასახელება | სისქე | ზომის ერთეული | რაოდენობა |
| 1 | მინერალური ქვაბამბა | 80მმ | მ2 | 200 |
| 2 | მინერალური ქვაბამბა | 100მმ | მ2 | 400 |
| 3 | მინერალური ქვაბამბა | 120მმ | მ2 | 400 |

1. ქვაბამბები შეფუთული უნდა იყოს მავთულბადეში;
2. უნდა უძლებდეს 600° C ტემპერატურას;
3. სიმკვრივე - არანაკლებ 80 კგ/მ3;

შპს „მტკვარი ენერჯი“ იწვევს დაინტერესებულ პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

**შენიშვნა: დამკვეთი იტოვებს უფლებას სხვადასხვა პოზიცია შეიძინოს სხვადასხვა მომწოდებლისგან.**

**ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:**

* კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
* ინფორმაცია პროდუქციის მიწოდების ვადების შესახებ;
  + მიწოდება უნდა განხორციელდეს მისამართზე ქ. გარდაბანი, აღმაშენებლის ქ. N2ა;
* ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ.
  + ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში მომწოდებელი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.

**გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:**

* ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
* ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;

**წინადადების წარდგენის წესი:**

* დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან **აუცილებლად** უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა და ტენდერის დასახელება/ნომერი;
* წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ.თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18. საკონტაქტო პირი სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით: **ვასილ მაისურაძე.** ელ.ფოსტა: v\_maisuradze@giec.ge; საკონტაქტო ნომერი: 551 11 22 22.
  + - საკონტაქტო პირები ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით:
      * მურთაზ სვანი; საკონტაქტო ნომერი: 599 18 53 72;
      * თეიმურაზ ჩიჩუა; საკონტაქტო ნომერი: 591 93 10 10.

**წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2018 წლის 25 იანვარი, 17:00 საათი.**