ხარჯთაღრიცხვა

| # | dasaxeleba | raod. | ganz. | მasალ. erT.f. | masala jami | montaJi erT.f. | montaJi jami | jami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | სანათი მოწყობილობა LED Wall Washer 40w 3000k IP65 | ცალი | 148 |  |  |  |  |  |
| 2 | სანათი მოწყობილობა LED Wall Washer 28w 3000k IP65 | ცალი | 48 |  |  |  |  |  |
| 3 | სანათი მოწყობილობა LED strip light 30w/m 3000k IP65 | მეტრი | 1900 |  |  |  |  |  |
| 4 | სანათი მოწყობილობის სამაგრი კრონშტეინი 1245X95X66mm | ცალი | 148 |  |  |  |  |  |
| 5 | სანათი მოწყობილობის სამაგრი კრონშტეინი 842X95X66mm | ცალი | 48 |  |  |  |  |  |
| 6 | სანათი მოწყობილობის სამაგრი პროფილი ალუმინის | მეტრი | 1750 |  |  |  |  |  |
| 7 | სანათი მოწყობილობის უნაგირა სამაგრი დუბელით | ცალი | 5700 |  |  |  |  |  |
| 8 | კვების ასაღებად საჭირო მასალა | კომპლექტი | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | ავტომატური ამომრთველი 3P 80A | ცალი | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | ავტომატური ამომრთველი 3P 63A | ცალი | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | გამანაწილებელი კარადა 24 მოდულიანი მეტალის | ცალი | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | გამანაწილებელი კარადა 16 მოდულიანი მეტალის | ცალი | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | გამანაწილებელი კარადა 8 მოდულიანი | ცალი | 6 |  |  |  |  |  |
| 14 | თაიმერი გამშვებით 63A | კომპლექტი | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | გამშვები საკონტაქტო რელე 80A | ცალი | 4 |  |  |  |  |  |
| 16 | ავტომატური ამომრთველი 3P 63A | ცალი | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | ავტომატური ამომრთველი 3P 32A | ცალი | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | ავტომატური ამომრთველი 3P 20A | ცალი | 8 |  |  |  |  |  |
| 19 | ავტომატური ამომრთველი 3P 16A | ცალი | 8 |  |  |  |  |  |
| 20 | ავტომატური ამომრთველი 3P 10A | ცალი | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | ავტომატური ამომრთველი 1P 16A | ცალი | 15 |  |  |  |  |  |
| 22 | ავტომატური ამომრთველი 1P 10A | ცალი | 23 |  |  |  |  |  |
| 23 | მეტალის კაბელარხი სამაგრებით 100 მმ ხუფით | მეტრი | 3000 |  |  |  |  |  |
| 24 | სამონტაჟო კოლოფი 8X8 IP65 | ცალი | 400 |  |  |  |  |  |
| 25 | სამონტაჟო კოლოფი დიდი ზომის 15X15 IP65 | ცალი | 25 |  |  |  |  |  |
| 26 | კაბელი სპილენძის ღეროთი 5x16 mm² | მეტრი | 550 |  |  |  |  |  |
| 27 | კაბელი სპილენძის ღეროთი 5x10 mm² | მეტრი | 250 |  |  |  |  |  |
| 28 | კაბელი სპილენძის ღეროთი 5x6 mm² | მეტრი | 700 |  |  |  |  |  |
| 29 | კაბელი სპილენძის ღეროთი 5x4 mm² | მეტრი | 300 |  |  |  |  |  |
| 30 | კაბელი სპილენძის ღეროთი 3x6 mm² | მეტრი | 200 |  |  |  |  |  |
| 31 | კაბელი სპილენძის ღეროთი 3x4 mm² | მეტრი | 500 |  |  |  |  |  |
| 32 | კაბელი სპილენძის ღეროთი 3x2.5 mm² | მეტრი | 6000 |  |  |  |  |  |
| 33 | კაბელი სპილენძის ღეროთი 3x1.5 mm² | მეტრი | 1500 |  |  |  |  |  |
| 34 | გოფრირებული მილი Ø32 | მეტრი | 800 |  |  |  |  |  |
| 35 | გოფრირებული მილი Ø25 | მეტრი | 1000 |  |  |  |  |  |
| 36 | გოფრირებული მილი Ø20 | მეტრი | 700 |  |  |  |  |  |
| 37 | გოფრირებული მილი Ø16 | მეტრი | 7500 |  |  |  |  |  |
| 38 | ხამუთი შავი 25 სმ | კომპლექტი | 50 |  |  |  |  |  |
| 39 | დუბელი Ø6 | ცალი | 2000 |  |  |  |  |  |
| 40 | უნაგირი | კომპლექტი | 20 |  |  |  |  |  |
| 41 | სვერლო ალმასის Ø6 | ცალი | 100 |  |  |  |  |  |
| 42 | ორკომპონენტიანი წებო | ცალი | 150 |  |  |  |  |  |
| 43 | სილიკონის 300° | ცალი | 40 |  |  |  |  |  |
| 44 | მეტლახის საჭრელი მრგვალი პაბედიტის | ცალი | 10 |  |  |  |  |  |
| 45 | საიზოლაციო ლენტა | ცალი | 20 |  |  |  |  |  |
| 46 | რეზბიანი კლემნიკები პატარა | ცალი | 1200 |  |  |  |  |  |
| 47 | რეზბიანი კლემნიკები დიდი | ცალი | 100 |  |  |  |  |  |
| 48 | მეტალის ბადის მოხსნა, დაყენება დაზიანება | მეტრი | 2000 |  |  |  |  |  |
| 49 | საჭირო მოწყობილობები, ტექნიკა | kac/dRe | 21 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | jami |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | satransporto xarji |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | jami |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | zednadebi xarji |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | jami |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | mogeba |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | jami |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | d.R.g. |  |  |  |  | 18% |  |  |
| 59 | sul |  |  |  |  |  | GEL |  |