**Teqnikurი davaleba** **#1 agregatis mcire remontze:**

1. hidroagregatis daSla da turbinis RerZis amoReba.
2. turbinis RerZze, turbinis sakisris Sexebis zedapiris dafarva uJangavi liTonis feniT, gaCarxva da polireba.
3. turbinis sakisaris Secvla tordoniT da gadayvana wyliT gacivebis sistemaze.
4. quslis sakisris babitis segmentebis Secvla ftoroplastiT.
5. gamwovi milis moxsna da gamoReba, axali xraxnebis moWra uZrav rgolze, agreTve gamwovi milis luqis samagrebis da kavitirebuli monakveTebis aRdgena, SemamWidroebeli safenebis Secvla da awyoba.
6. Hhaergamacivebeli radiatorebis aRdgena milebis SecvliT.
7. hidroagregatis awyoba, dacentreba, ტესტირება da Seyvana eqspluataciaSi