**შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ აცხადებს ტენდერს მომსახურების შესყიდვაზე:**

**SCADA-ს სისტემის დანერგვა ჰიდროელექტროსადგურებზე**

**#22/03-GIEC-SCADA-18**

**მომსახურების აღწერა:**

ამ ეტაპისთვის გათვალისწინებულია სამეთვალყურეო კონტროლისა და მონაცემთა მოპოვების სისტემის (SCADA) დანერგვა შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“-ს კუთვნილ 3 (სამი) ჰიდროელექტროსადგურზე, კერძოდ:

1. ბჟუჟა ჰესი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. გომი;
2. რაჭა ჰესი - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. სადმელი;
3. რიცეულა ჰესი - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. სადმელი.

**პროექტის განხორციელების საორიენტაციო ვადები:**

1. პროექტირების ეტაპი: 2018 წლის პირველი მაისიდან 30 ივლისის ჩათვლით;
2. სამუშაოების წარმოების ეტაპი: 2018 წლის 15 ივლისიდან 31 ოქტომბრის ჩათვლით.

**დართულ ფაილებში, გთხოვთ, იხილოთ:**

1. *ტექნიკური დავალება ქართულ ენაზე;*
2. *ტექნიკური დავალება რუსულ ენაზე.*

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ იწვევს დაინტერესებულ ანალოგიური გამოცდილების მქონე პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

1. **დოკუმენტაცია უნდა შედგებოდეს:**

* დეტალური კომერციულ-ტექნიკური წინადადება თითოეული ჰიდროელექტროსადგურისთვის. წინადადება უნდა შეიცავდეს:
  1. დეტალურ ხარჯთაღრიცხვას თითოეული ჰიდროელექტროსადგურისთვის;
  2. დეტალურად გაწერილ სამუშაოების შესრულების გრაფიკს თითოეული ჰიდროელექტროსადგურისთვის;
  3. სამუშაოების შესრულების გრაფიკთან მიბმულ გადახდის პირობებს;
  4. შემოთავაზებული გადაწყვეტილების დეტალურად გაწერილი ტექნიკური დეტალები (შემოთავაზებული პროდუქციის მწარმოებელი, მოდელი, წარმოშობის ქვეყანა, დეტალური ტექნიკური პარამეტრები). გადაწყვეტილების დეტალური აღწერა
  5. მონტაჟისა და გაშვების შემდგომ პერსონალის გადამზადების ღირებულება კაც/საათებში;
  6. დეტალურად გაწერილი საგარანტიო ვადები და პირობები;
  7. გარანტიის შემდგომი სერვისის განხორციელების საშუალების შემთხვევაში, წარმოდგენილი უნდა იყოს აღნიშნული სერვისის ღირებულება კაც/საათებში.
* ინფორმაცია კომპანიის კვალიფიკაციის შესახებ:
  1. კომპანიის მოკლე პრეზენტაცია;
  2. ინფორმაცია ანალოგიური ან/და მსგავსი პროექტების განხორციელების შესახებ საქართველოში ან საზღვარგარეთ;
  3. ინფორმაცია ამ პროექტში ჩართული პიროვნებების კვალიფიკაციის შესახებ.

1. **წინადადების წარდგენის წესი:**

* დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ, ინგლისურ ან რუსულ ენებზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას **აუცილებლად** დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა.
* წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ.თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18 (GIG PLAZA) საკონტაქტო პირი: ვასილ მაისურაძე. [v\_maisuradze@giec.ge](mailto:v_maisuradze@giec.ge) ; 551 11 22 22.
* საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით: ილია კამკამიძე, საკონტაქტო ნომერი: 598 76 07 96.

**წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადა: 20.04.2018, 17:00 სთ.**