**შპს „ნეოგაზი“ აცხადებს ტენდერს**

**სახანძრო სიგნალიზაციის მოწყობაზე გაზგასამართ სადგურებზე**

**#30/03-NEO-P/FALARM-18**

**შესყიდვის სპეციფიკაცია:**

შპს ნეოგაზის მფლობელობაში არსებულ გაზგასამართ სადგურებზე სახანძრო სიგნალიზაციის მოწყობა შემსრულებლის მასალით.

სამონტაჟო მასალების საორიენტაციო ჩამონათვალი და რაოდენობები:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **დასახელება** | **ზომის ერთეული** | **რაოდენობა** |
| 1 | მართვის პანელი | ცალი | 1 |
| 2 | კვამლის დეტექტორი | ცალი | 5 |
| 3 | ხელის საგანგაშო ღილაკი | ცალი | 1 |
| 4 | საგანგაშო სირენა | ცალი | 1 |
| 5 | სახანძრო კაბელი | მეტრი | 100 |
| 6 | აკუმულატორი | ცალი | 2 |
| 7 | საკაბელო არხი კაბელისთვის | მეტრი | 100 |

**დართულ ფაილში, გთხოვთ, იხილოთ:**

1. *შპს ნეოგაზი-ს სადგურების ჩამონათვალი და მისამართები;*

შპს „ნეოგაზი“ იწვევს დაინტერესებულ ანალოგიური გამოცდილების მქონე პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

1. **ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:**
* კომერციული წინადადება მოცემული საორიენტაციო რაოდენობებისთვის თითოეული სადგურისთვის ცალცალკე საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით:
	1. წინადადება უნდა მოიცავდეს მივლინების, ტრანსპორტირებისა და მონტაჟის ხარჯს თითოეული სადგურისათვის;
* **შენიშვნა:** გადახდა მოხდება ფაქტიურად დამონტაჟებული მოწყობილობებისა და გახარჯული მასალების მიხედვით თითოეულ სადგურზე.
* შემოთავაზებული პროდუქციის ტექნიკური აღწერა (ბრენდი მოდელი, წარმომავლობა, ტიპი).
* ინფორმაცია სამუშაოების შესრულების ვადების შესახებ;
* ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ;
	1. **შენიშვნა:** ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში, დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია ავანსის თანხის მოცულობაზე.
* ინფორმაცია ანალოგიური გამოცდილების შესახებ;
* პრეტენდენტი ორგანიზაციის რეკვიზიტები (საბანკო რეკვიზიტები, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან);

**წინადადების წარდგენის წესი:**

* დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან **აუცილებლად** უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა და ტენდერის დასახელება/ნომერი;
* წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ.თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18. საკონტაქტო პირი სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით: **ვასილ მაისურაძე.** ელ.ფოსტა: v\_maisuradze@giec.ge; საკონტაქტო ნომერი: 551 11 22 22;
* ტექნიკური საკითხების განსახილველად: **ტიტე ჯიჭონაია**. საკონტაქტო ნომერი: 577 17 00 12;

**წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2017 წლის 10 აპრილი, 17:00 საათი.**