**კონკურსი ტუმბოებისა და მდორე გაშვების შესყიდვის თაობაზე**

**№ 048-BID-18**

**სარჩევი**

1. ზოგადი
2. საკონტაქტო ინფორმაცია
3. ტექნიკური დოკუმენტაცია
4. ანგარიშსწორებისა და თანამშრომლობის პირობები
5. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია
6. საგარანტიო პერიოდი
7. ხელშეკრულების გაფორმება

**კონკურსი ტუმბოებისა და მდორე გაშვების შესყიდვის თაობაზე**

**№ 048-BID-18**

# **ზოგადი**

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ (GWP) ატარებს **კონკურსს ტუმბოებისა და მდორე გაშვების შესყიდვის თაობაზე** და იწვევს კვალიფიციურ კომპანიებს მონაწილეობის მისაღებად. კონკურსის მიზანია შეირჩეს ერთი ან რამდენიმე კონტრაქტორი, რომელიც უზრუნველყოფს საქონლის მოწოდებას კომპანიის მოთხოვნების გათვალისწინებით.

**კონკურსის ნომერი: № 048-BID-18**

**კონკურსი ტარდება 3 ლოტად:**

1. **ლოტიN1 დაბალი ძაბვის ძრავის მდორე გაშვების მექანიზმი**
2. **ლოტიN2 ტუმბო ცნს Q=38 მ3/სთ. H=154 მ, P=30 კვტ.**
3. **ლოტიN3 ტუმბო დ 1250-65 Q=1250 მ3/სთ H=65მ**

ფასები წარმოდგენილი უნდა იყოს დანართი N1-ში მითითებული პოზიციების მიხედვით.

დამატებითი ინფორმაცია გაიცემა მითითებული საკონტაქტო პირებისგან ელ. ფოსტაზე დაკავშირების შემდეგ.

**წინადადების წარმოდგენის ვადა: 11 მაისი 2018, 17:00.**

**წინადადების წარმოდგენის ფორმა: ქართულ ენაზე, ბეჭდური და ელექტრონული (CD დისკზე) (თითო ეგზემპლარი), დახურულ კონვერტში (დამოწმებული კომპანიის ბეჭდით), რომელზეც მითითებული იქნება:**

* კომპანიის სრული დასახელება და საკონტაქტო მონაცემები (ტელეფონი, ელ. ფოსტა);
* კონკურსის ნომერი;
* თარიღი.

წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი კოსტავას 1 შესახვევი N 33 GWP სათავო ოფისში, სერვის ცენტრში.

წარმოდგენილი წინადადება შემომტანმა უნდა დაარეგისტრიროს ჩვენი სერვის ცენტრის ოპერატორთან, რომელიც შემდგომში განთავსდება სპეციალურ სატენერო ყუთში.

* 1. **ხელშეკრულების ტიპი**

ფასები განიხილება პოზიციების მიხედვით. ხელშეკრულება იქნება სრულ, ფიქსირებულ თანხაზე.

1. **საკონტაქტო ინფორმაცია:**

**შესყიდვების წარმომადგენელი:**

ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი:

ლოტი N1 და ლოტი N2

ანდრო გოგოლაძე : 591223555

ლოტი N3

გიორგი ფლიონაშვილი : 599604645

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ფცქიალაძე

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: iptskialadze@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1149); 593 18 22 52

საკონტაქტო პირი: გიორგი ზაკალაშვილი

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: [gzakalashvili@gwp.ge](mailto:gzakalashvili@gwp.ge)

ტელ.: +995 322 931111 (1146); 577 588 111

1. **ტექნიკური დოკუმენტაცია:**
   1. წინადადების წარდგენის მომენტისთვის პრეტენდენტი არ უნდა იყოს:

* გაკოტრების პროცესში;
* ლიკვიდაციის პროცესში;
* საქმიანობის დროებით შეჩერების მდგომარეობაში.
  1. ფასების წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ **საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი).** ფასები უნდა მოიცავდეს ამ კონკურსით გათვალისწინებულ ყველა ხარჯსა და კანონით გათვალისწინებულ გადასახადებს (მათ შორის დღგ).
  2. პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს წინადადებების მიღების თარიღიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.
  3. ნებისმიერი შეკითხვა უნდა იყოს წერილობითი/ელექტრონული. შეკითხვის ავტორმა კომპანიის დასახელებასთან, თავის სახელთან და თანამდებობასთან ერთად აუცილებლად უნდა მიუთითოს კონკურსის ნომერი.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ უფლებას იტოვებს თვითონ განსაზღვროს კონკურსის დასრულების ვადა, შეცვალოს კონკურსის პირობები, რასაც დროულად აცნობებს კონკურსის მონაწილეებს, ან შეწყვიტოს კონკურსი მისი მიმდინარეობის ნებმისმიერ ეტაპზე.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ გამარჯვებულ მიმწოდებელს გამოავლენს სატენდერო კომისიაზე და გადაწყვეტილებას აცნობებს ყველა მონაწილე კომპანიას. შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ არ არის ვალდებული მონაწილე კომპანიას მისცეს სიტყვიერი ან წერილობით ახსნა-განმარტება კონსკურსთან დაკავშირებულ ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ იტოვებს უფლებას გადაამოწმოს პრეტენდენტებისგან მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, ასევე მოიძიოს ინფორმაცია პრეტენდენტი კომპანიის ან მისი საქმიანობის შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურდება, რომ პრეტენდენტის მხრიდან მოწოდებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს ან გაყალბებულია, პრეტენდენტი იქნება დისკვალიფიცირებული.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ არ მიიღბს არავითარ ზეპირ შეკითხვას დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად. გამონაკლისის სახით მიიღება შეკითხვები ტელეფონით.

***შენიშვნა: ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, მოპოვებული სხვა გზით არ იქნება ოფიციალური და არ წარმოშობს არავითარ ვალდებულებას შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მხრიდან.***

განმარტებებზე პასუხი ყველა მონაწილეს გაეგზავნება ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, შესაბამისად ყველა მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მოქმედი ელექტრონული ფოსტის მისამართი, რომელიც შემოწმდება რეგულარულად.

1. **ანგარიშწორებისა და თანამშრომლობის პირობები:**
   1. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ფაქტიურად სრულად ან ეტაპობრივად მიწოდებული საქონლის შესაბამისად მიღება-ჩაბარების აქტის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადახდო დოკუმენტაციის წარდგენის საფუძველზე. ანგარიშსწორების ვადა განისაზღვრება 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.
2. **წარმოსადგენი დოკუმენტაცია** 
   1. **კონკურსის დასახელება (კომპანიის მოკლე წარდგენა, ნომერი);**
   2. **კომერციული წინადადება, რომელიც უნდა მოიცავდეს შესყიდვის ღირებულებას; მოწოდების ვადას;**
   3. **კომპანიის სრული რეკვიზიტები;**
   4. **ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;**
   5. **უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში ანალოგიური საქონლის მიწოდების გამოცდილება**
   6. **ტენდერის დოკუმენტაციაში თანდართული დოკუმენტის „კეთილსინდისიერების განაცხადის“ ხელმოწერილი ვერსია. (აღნიშნული დოკუმენტის ხელმოწერილი ვერსიის წარმოდგენის გარეშე თქვენი წინადადება არ განიხილება)**
3. **საგარანტიო პერიოდი**
   1. მოწოდებული საქონლის საგარანტიო ვადა განისაზღვრება საქონლის მოწოდებიდან 24 (ოცდაოთხი) თვის ვადით.

1. **ხელშეკრულების გაფორმება**
   1. გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდება ხელშეკრულება წინამდებარე საკონკურსო დოკუმენტაციით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.

***გავეცანი***

*/მონაწილე კომპანიის უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა/*

***SeniSvna:****თუ წინამდებარე მოწვევა გაგზავნილია ელექტრონული ფოსტით მონაწილე კომპანიასთან, მონაწილემ, მისი კონკურსში მონაწილეობის შესახებ თანხმობა და წინამდებარე დოკუმენტის გაცნობის დასტური უნდა გამოაგზავნოს ელექტრონული ფოსტით.*