**ფასთა გამოკითხვა ელექტროდების შესყიდვაზე**

**LTD „vektor2008“** იწვევს დაინტერესებულ პირებს ფასთა გამოკითხვაში მონაწილეობის მისაღებად.

**შესაძენი საქონელი:**

შემოთავაზებული კაბელები სავალდებულოა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Description/** **აღწერა** | **Unit****ერთეული** | **Quantity****რაოდენობა** | **U. Price****ერთ. ღ** | **T. Price****ჯამ. ღ** |
| 1 | Power cable 0.4kvდენის კაბელი 0.4kvLow voltage cables/ დაბალი ძაბვის კაბელები | NYY | 4\*240/95mm | m/მ | 3000 |   |   |
| 2 | Power cable 0.4kvდენის კაბელი 0.4kvLow voltage cables/ დაბალი ძაბვის კაბელები | NYY | 4\*70/35mm | m/მ | 3000 |   |   |
| 3 | Power cable 0.4kvდენის კაბელი 0.4kvLow voltage cables/ დაბალი ძაბვის კაბელები | NYY | 4\*50/25mm | m/მ | 2000 |   |   |
| 3 | Power cable 0.4kvდენის კაბელი 0.4kvLow voltage cables/ დაბალი ძაბვის კაბელები | NYY | 4\*95/50mm | m/მ | 2000 |   |   |
| 4 | Control cable A2Y(L)2Yსაკონტროლო კაბელი  |  | 20X2X0.8mm | m/მ | 8000 |  |  |

* წარმოსადგენი დოკუმენტაცია
* პრედენდენტი ორგანიზაციის რეკვიზიტები (იურიდიული სახელწოდება, საბანკო რეკვიზიტები, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან);
* ინფორმაცია ანგარიშსწორების ვადებისა და პირობების შესახებ;
* სამუშაოების შესრულების ვადები.
* მწარმოებელი და წარმოშობის ქვეყანა.
* ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარებში დღგ-ს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით.
* მიწოდების ადგილი ქ. თბილისი.

**დოკუმენტების წარდგენა ხორციელედება ელექტრონულ ფოსტაზე:** vektor2008ltd@gmail.com.

**დოკუმენტების წარდგენის ბოლო ვადა 2018 წლი 15 ივლისი.**

**შედეგები ცნობილი იქნება 2018 წლის 20 ივლის.**

დაინტერესებულ პირებს დამატებითი ინფორმაციისთვის შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ საკონტაქტო ნომერზე: 591-043-834 ნიკოლოზი.