**შპს** **“ნეოგაზი” აცხადებს ტენდერს მომსახურების:**

**ავტო გაზგასამართ სადგურების მიმდებარე ტერიტორიაზე გაზის მილსადენის საპროექტო სამუშაოების შესყიდვაზე**

**#13/09-NEO-S/D-18**

**საპროექტო სამუშაოების აღწერა:**

ნეოგაზის მფლობელობაში არსებული ავტო გაზგასამართი სადგურების მიმდებარე ტერიტორიაზე გაზსადენი მილების პროექტირება. პროექტირება ხორციელდება შემდეგ ლოკაციებზე:

1. ნატახტარის აგგს: ს/კ 72.08.22.233 - საორიენტაციოდ 4,5 კმ;
2. მარნეულის აგგს: ს/კ: 83.02.12.049 - საორიენტაციოდ 0,8 კმ;
3. სამტრედიის აგგს: ს/კ: 34.08.64.014 - საორიენტაციოდ 1,5 კმ;
4. ლოჭინის აგგს: ს/კ: 81.10.27.445 - საორიენტაციოდ 0,15 კმ;
5. დიღმის აგგს: ს/კ: 01.13.01.001.080 - საორიენტაციოდ 5 კმ.

წარმოდგენილი უნდა იყოს მშენებლობის ნებართვის ასაღებად სრული დოკუმენტაცია, კერძოდ:

1. ტრაექტორიის დადგენა;
2. ტოპო აზომვითი ნახაზი;
3. გეოლოგიური კვლევა;
4. პროექტის მომზადება;
5. პროექტის ექსპერტიზა;
6. ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების სქემის მომზადება;
7. ადგილობრივ თვითმართველობასა და სხვა საჭირო უწყებებში შესათანხმებელი და ელექტრონულად ასატვირთი დოკუმენტაციის მომზადება, ატვირთვა და შეთანხმება;
8. საჭიროების შემთხვევაში პროექტანტის უშუალო მონაწილეობა დოკუმენტაციის ატვირთვის პროცესში (პროექტის ელექტრონულად შეთანხმების შემთხვევაში);
9. წარმოსადგენი პროდუქტი: 10 ცალი სრულყოფილი ალბომი (ქაღალდის ვერსია) და ელ. ვერსიები - PDF, SHP და DWG ფორმატის ფაილების სახით;

**ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:**

* გაზსადენების მიხედვით ჩაშლილი კომერციული წინადადება საპროექტო სამუშაოებზე საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით:
  + დამატებით განცალკევებით წარმოდგენილი უნდა იყოს წინადადება მშენებლობის ზედამხედველობაზე თითოეული გაზსადენისთვის;
* ინფორმაცია საპროექტო ორგანიზაციის მიერ ბოლო სამი წლის მანძილზე შესრულებული ანალოგიური სამუშაოების შესახებ;
* ინფორმაცია სამუშაოების შესრულების ვადების შესახებ:
* ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ.
  + ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.
* პრეტენდენტის იურიდიული და საბანკო რეკვიზიტები.

**გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:**

* ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
* ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;

**წინადადების წარდგენის წესი:**

* დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან **აუცილებლად** უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა და ტენდერის დასახელება/ნომერი;
* წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ.თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18. საკონტაქტო პირი სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით: **ვასილ მაისურაძე.** ელ.ფოსტა: v\_maisuradze@giec.ge; საკონტაქტო ნომერი: 551 11 22 22
* საკონტაქტო პირი პროექტირებასთან დაკავშირებით: **გიორგი გიორგაძე**. საკონტაქტო ნომერი: 599 97 88 18;

**წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2018 წლის 27 სექტემბერი, 17:00 საათი.**