***ტენდერის დასახელება:***

***შპს ,,აკად. ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი“ აცხადებს ტენდერს ერთ ლოტად:***

* **შესასყიდ საქონელს წარმოადგენს წყლის გამწმენდი მოწყობილობა და მისი მონტაჟი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს 12-15 მ3/სთ წარმადობის ჭის წყლის სასმელ წყლამდე მიყვანა (გაწმენდა/გაფილტვრა);**
* საქონლის მიწოდების ადგილი - ქ. თბილისი, ნოდარ ბოხუას ქ.N12/ ლუბლიანას ქ. N66;
	+ - * **საქონლის მიწოდება/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს აღნიშნულ სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის და საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნათა სრული დაცვით;**
			* წყლის ქიმიური , მიკრობიოლოგიური და რადიოლოგიური მახასითებლები მოცემულია დანართში N1.

***დაინტერესებულმა კანდიდატმა სატენდერო წინადადებაში უნდა მიუთითოს შემდეგი ინფორმაცია:***

* საქონლის დასახელება, მწარმოებელი, ფასი, სპეციფიკაცია, მიწოდების ვადა, შესაბამისი ხარისხის სერთიფიკატები და სხვა);
* ღირებულების გადახდის პირობა და ფორმა;
* მისაწოდებელი საქონლის/შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა;
* გაღნიშნულ სფეროში ბოლო 3 წლის გამოცდილების დამადასტურებელი საბუთები (სად და როდის, რომელ ფირმას გაუწია ანალოგიური მომსახურება და ა.შ.);
* საგარანტიო პირობები;

***ტენდერში მონაწილეობისთვის დაინტერესებულმა კანდიდატებმა ელექტრონული სისტემის (ამავე საიტის) საშუალებით და ასევე ელექტრონულ ფოსტაზე გადმოგზავნით უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:***

* პრეტენდენტის რეკვიზიტები: სრული დასახელება, მისამართი და საკონტაქტო ტელეფონი,

პასუხისმგებელი პირის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

* საბანკო რეკვიზიტები;

სატენდერო კომისია განიხილავს წარმოდგენილ ყველა სატენდერო წინადადებას და **გამარჯვებულად გამოავლენს კომპანიას, ქვემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმების ერთობლიობის გათვალისწინებით:**

* **ხარისხი**
* **ფასი**
* **მიწოდების ვადა (ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 6 კვირა)**
* **კომპანიის გამოცდილება**
* **საგარანტიო ვადა**

დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კომპანიასთან/ კომპანიებთან.

***სატენდერო კომისიის მიერ გამოვლენილ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას ხელშეკრულების გაფორმებამდე მოეთხოვება:***

1) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან პირის

რეგისტრაციის შესახებ;

2) კომპანიასთან საკონტაქტო პირის სახელი/გვარი, ტელეფონის ნომერი;

3) ცნობა საგადასახადო სამსახურიდან დავალიანების არ არსებობის შესახებ;

4) ცნობა სასამართლოდან, რომ არ მიმდინარეობს მის მიმართ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება.

სატენდერო განცხადებით დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობა შეიძლება გახდეს პრეტენდენტის

ტენდერიდან დისკვალიფიკაციის საფუძველი.

შესაძლებელია განხორციელდეს პრეტენდენტებისაგან სხვა დამატებითი ინფორმაციის მოთხოვნა ან/და წარდგენილი ინფორმაციის დაზუსტება.

სატენდერო წინადადების მიღების ბოლო ვადაა:  **22.10.2018 წლის, 18:00 სთ–მდე.**

*შენიშვნა: ტენდერი ტარდება "1 კონვერტის პრინციპით", რომელიც არ ითვალისწინებს ვაჭრობის ეტაპს, შესაბამისად, პრეტედენტ(ებ)ის მიერ სატენდერო განცხადებაში უნდა მიეთითოს მათ მიერ მოწოდებული საქონლის საბოლოო ღირებულება.*

***დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ საკონტაქტო პირს:***

ნიკოლოზ ფორჩხიძე

ტელ: 557 117 111

ელ.ფოსტა: porchkhidze.nikolozi@gmail.com