**შპს** **“ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა” აცხადებს ტენდერს:**

**დიზელგენერატორის შესყიდვაზე**

**26/09-KAMP-P/DG-18**

**შესყიდვის სპეციფიკაცია:**

* მუშა სიმძლავრე - 50 კვ;
* ძაბვა 380 ვოლტი;
* სიხშირე 50 ჰც;
* ძაბვა – 3 ფაზა
* ტურბო დიზელის ძრავი, წყლის გაგრილებით;
* გენერატორის ციფრული მართვის პულტი და მისი ძირითადი პარამეტრების მონიტორინგი;
* გენერატორი აღჭურვილი უნდა იყოს ხმის ჩამხშობი სპეციალური კონტეინერით და აკუმლატორის დამტენით.
* ავტომატური გაშვების მართვის პულტი (ელექტოენერგიის გათიშვის შემთხვევაში ავტომატური გაშვება).

რაოდენობა - 1 ცალი.

**შესყიდვების ობიექტის მიწოდების ფარგლებში უნდა განხორციელდეს შემდეგი სამუშაოები:**

* 1. ტრანსპორტირება ქ. ქუთაისში, მისამართზე ავტომშენებლის ქ. N88;
  2. ობიექტზე დიზელგენერატორის მონტაჟი;
  3. ტესტირება და ექსპლუატაციაში გაშვება.

შპს “ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა“ იწვევს დაინტერესებულ პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

**ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:**

* კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით (შესაძლებელია რამოდენიმე ალტერნატიული წინადადების წარმოდგენაც);
* შემოთავაზებული მოწყობილობის დეტალური ტექნიკური სპეციფიკაცია;
* ინფორმაცია ანგარიშსწორების ვადებისა და პირობების შესახებ

**შენიშვნა:** ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე;

* ინფორმაცია პროდუქტის მიწოდების ვადების შესახებ;
* დეტალურად გაწერილი საგარანტიო ვადა და პირობები.
* ინფორმაცია ანალოგიური მიწოდების შესახებ;

**გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:**

* ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
* ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;

**წინადადების წარდგენის წესი:**

* დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა.
* წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ.თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18 საკონტაქტო პირი: ვასილ მაისურაძე. [v\_maisuradze@gig.ge](mailto:v_maisuradze@gig.ge) ; 551 11 22 22.
* საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით: მერაბ ფერაძე. საკონტაქტო ნომერი: 599 30 63 00.

**წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადა: 03.10.2018, 17:00 სთ.**