**საქონლის/მომსახურების შესყიდვის ტენდერი**

სს „საქართველოს ბანკი“ აცხადებს ტენდერს შემდეგი აპარატურული უზრუნველყოფის შეძენაზე:

**ცხრილი:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Product** | **Q-ty** |
| APC IT Power Distribution Module **PDM1332IEC-3P** 420cm   * APC IT Power Distribution Module 3x1 Pole 3 Wire 32A 3xIEC309; * Nominal Output Voltage: 230 V; * Total Current Draw per Phase Maximum: 32A; * Output Connections: (3) IEC 309 32A (2P+E); * Nominal Input Voltage: 400V 3PH; * Input Frequency: 50Hz; * Maximum Line Current per phase: 32A; * Regulatory Approvals: CE,VDE * Standard warranty: 1 year repair or replace * Installation by qualified personnel | 8 |

**დამატებითი მოთხოვნები:**

* წარმოდგენილი ფასები უნდა შეიცავდეს ყველა სახის გადასახადს
* მომწოდებელმა უნდა ატვირთოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია PDF ან Word–is ფორმატში:

1. საჯარო რეესტრიდან განახლებული სამეწარმეო ამონაწერი;
2. კომპანიის სერთიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
3. კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია (საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია), დაარსების თარიღი, რეკომენდაციები, ა.შ.);

* მომწოდებელმა ვებ გვერდზე უნდა ატვირთოს დეტალური შეთავაზება;
* მონაწილე კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ მწარმოებლის ავტორიზაციის წერილი (MAF);

**დამატებითი ინფორმაცია:**

* ტენდერის ვადა განისაზღვრება 2018 წლის 28 სექტემბრიდან 2018 წლის 5 ოქტომბერი ჩათვლით.
* თანხის გადახდა მოხდება შეთანხმების საფუძველზე;
* გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შემოთავაზების ერთეულის ფასი მიუთითოთ შესაბამის გრაფაში, პუნქტი #1, პუნქტი #2 და ა.შ შესაბამისი პუნქტების გასწვრივ;
* გთხოვთ, ფასები მიუთითოთ შესაბამისი პუნქტის გასწვრივ ლარებში მეასედებით, მაგალითად: 0.05 (ნოლი ლარი და 5 თეთრი); 0.35 (ნოლი ლარი და 35 თეთრი); 1.00 (ერთი ლარი); 1.45 (ერთი ლარი და 45 თეთრი) და ა.შ.;
* კონკრეტული ტენდერის შემთხვევაში ტენდერში მონაწილეობის დროს მომწოდებელს შეუძლია კითხვა–პასუხის რეჟიმში მიიღოს სასურველი ინფორმაცია კონკრეტული ტენდერის პანელში „შეკითხვები შემსყიდველს“;
* შემოთავაზებები მიმწოდებლისათვის გახდება ანონიმური ტენდერის დასრულებამდე 3 (სამი) საათით ადრე.

ტექნიკური კითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით**:**

**ვახტანგ დანელია +995 599 316 595** [**vdanelia@bog.ge**](mailto:vdanelia@bog.ge)

სხვა კითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით**:**

**თეონა არდოტელს** [**tardoteli@bog.ge**](mailto:tardoteli@bog.ge) **+995 577 120570**

**სალომე ყუფარაძე** [s.kuparadze@bog.ge](mailto:s.kuparadze@bog.ge) **+995 599 611222**