**შპს****“ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა” აცხადებს ტენდერს:**

**ავტომობილის სასწორის შესყიდვაზე**

**11/14-KAMP-P/WS-18**

**შესყიდვის სპეციფიკაცია:**

* საავტომობილო სასწორს უნდა გააჩნდეს ასასვლელი და ჩამოსასვლელი;
* კონსტრუქცია უნდა იყოს უჟანგავი ფოლადის ან უნდა იყოს დამუშავებული ანტიკოროზიული საშუალებებით;
* პარამეტრები: სიგრძე - 22-24 მეტრი; სიგანე - 3 მეტრი (აღნიშნული ზომებში არ შედის ასასვლელი და ჩამოსასვლელი);
* მაქსიმალური აწონვის შესაძლებლობა: 60 ტონა;
* მინიმალური აწონვის შესაძლებლობა: 400 კგ;
* ძაბვა: 220 ან 380 ვოლტი;
* დანაყოფი (დისკრეტა) e=d\* (კგ): 20;
* სიზუსტის კლასი: II მაღალი;
* ცდომილება, კგ: 20
* სასწორს უნდა გააჩნდეს კომპიუტერთან ჩართვის და აწონვის შედეგების დაბეჭდვის შესაძლებლობა.

შპს “ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა“ იწვევს დაინტერესებულ პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

**ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:**

* კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების და სამონტაჟო ზედამხედველობის ჩათვლით;
* შემოთავაზებული მოწყობილობის ტექნიკური დოკუმენტაცია;
* ინფორმაცია მიწოდებისა და მონტაჟის ვადების შესახებ;
	+ მიწოდება და შეფ-მონტაჟი უნდა განხორციელდეს მისამართზე ქ. ქუთაისი, ავტომშენებლის ქ. №88;
* ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ.
	+ ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში მომწოდებელი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.
* ინფორმაცია საგარანტიო ვადებისა და პირობების შესახებ.

**გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:**

* ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
* ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;

**წინადადების წარდგენის წესი:**

* დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა.
* წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ. თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა №18 საკონტაქტო პირი: შალვა გოგოლაძე.shgogoladze@gig.ge; 591 12 97 74.
* საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით: მერაბ ფერაძე. საკონტაქტო ნომერი: 595 306 300.

**წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადა: 09.01.2019, 17:00 სთ.**