## RB
ქალაქი | რეგიონი | მისამართი | 2 | 4 | მცირე მოცულობის გენერატორი | 6 | დიზელის გენერატორი | 8 | UPS
თბილისი | თბილისი | ლეონიძის ქ.# 2
თბილისი | თბილისი | ლესელიძის ქ.#4 | ივანე თოიძე | არ გვაქვს, საჭიროების შემთხვევაში ვითხოვთ და მოაქვთ | 8Kva | არა | 0 | დიახ | SVC-10000VA SINGLE-PIASE
თბილისი | თბილისი | ბარათაშვილის ქ. # 2 ( კოლმეურნეობის მოედანი ) | ბექა ბაბლიძე | არა |  | დიახ | მოდელი: ETT-220Z | დიახ | მოდელი: ART on Pro 30kVA სერია: 3030T0630P0
თბილისი | თბილისი | ქეთევან წამებულის გამზ. #80 | გიორგი ღვინაშვილი | არა |  | დიახ | LEROY SOMER | დიახ | ARTtronic 123391
თბილისი | თბილისი | 17 შინდისელი გმირის ქ. #12 | სამსონი სირაძე | არა |  | დიახ | ETT-220 | დიახ | DELTA model ;DL360 / TYPE; 3060T0630PO/ INPUT; 380V 50Hz 125A 3Ph+N / OUTPUT; 380V 50Hz, 91A/phase 60kva- 48kw
თბილისი | თბილისი | ვაჟა-ფშაველას გამზ. #41 | ანა ედიგაროვა | არა |  | დიახ | Cukurova | დიახ | ARTronic ARTON-33
თბილისი | თბილისი | ჭავჭავაძის გამზ. #7 | ეკა ჩიქოვანი | არა |  | დიახ | ETT-220Z | დიახ | მოდელი - DLT360 სერიული ნომერი - 163060T0042
თბილისი | თბილისი | წერეთლის გამზ. # 99 | შოთა გალდავა (ადმინისტრატორი) | არა |  | დიახ | ETT-220Z | დიახ | Model: ARTon Pro 60kVA Type: 3060T0630P0 Chassis Nr: 129832
თბილისი | თბილისი | ცაბაძის ქ. #8 ბ ( სავაჭრო სახლი „ოქროს კიდობანი") | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
თბილისი | თბილისი | წერეთლის გამზ.#60 | შოთა შანიძე | დიახ | GENPOWER GBS 80M | დიახ | GTS DJW-WB-10KVA | დიახ | 2 ცალი ARTronic , titanium 3.1 20kva
თბილისი | თბილისი | გლდანის "ა" მ\რ, ვეკუას ქ #1 | დავით კვარაცხელია | არა |  | დიახ | GenPower - GVP205 | დიახ | ARTronic - ARTON - 33
თბილისი | თბილისი | გურამიშვილის გამზ. #38 | ომარ გერგაია | დიახ |  | არა |  | დიახ | ARTon-s 31.15 kVA INPUT:304-478VAC,50Hz,24A OUTPUT:220VAC,50Hz,68A 15KVA,10.5kW
თბილისი | თბილისი | კოსტავას ქ. #76ა | დათა ფარაჯანიშვილი | არა | . | დიახ |  | დიახ | model:ARTON-33 სერია 03943
თბილისი | თბილისი | ცაბაძის ქ. #8 ბ ( სავაჭრო სახლი „ოქროს კიდობანი") | დიმიტრი ნანობაშილი | არა |  | არა |  | დიახ | Model: DLT380 Serial Number: 173080T0006
თბილისი | თბილისი | აეროპორტის შენობა | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
თბილისი | თბილისი | თორნიკე ერისთავის ქ.#5 ("ელექტროპლასტი" -კინო საქართველოს უკან) | ზურაბ კობახიძე | არა | . | არა |  | დიახ | MODEL: ARTon-s 10 kVA BATTERY: 20x12V ARTronic electronik Mum.San.Tic. Ltd
თბილისი | თბილისი | პეკინის გამზ. #14 | შორენა აბაშიშვილი | არა |  | დიახ |  | დიახ | ARTRONIC Titanium 3.1. 20kVA
ბათუმი | აჭარა | მემედ აბაშიძის 58 | ლია ბალაძე | არა |  | დიახ | GenPower - GVP205 | დიახ | ARTON-33 სერია 120487
ბათუმი | აჭარა | ჭავჭავაძის 76 | ვიტალი ხაჩიანი | არა |  | დიახ | ETT-220Z | დიახ | მოდელი: DLT360 სერიული ნომერი: 163060T0056
ოზურგეთი | გურია-სამეგრელო | გურიის ქ.#18 | ნია გურგენიძე | არა |  | დიახ | GDG 30 | დიახ | MODEL: DLT230P SERIAL Nr: 133020A0045
ფოთი | გურია-სამეგრელო | დავით აღმაშენებლის ქ.#30 | ზურაბ გუნია | არა |  | დიახ | ETT-220Z | დიახ | Model: DLT360 Serial No:175643
ფოთი | გურია-სამეგრელო | ფარნავაზ მეფის ქ.#6 | ნინო შურღულაია | არა |  | დიახ | R6105A2LD-1 | დიახ | MODEL: DLT330 ; SIN:153030T0033
ქუთაისი | იმერეთი | რუსთაველის ქ. N 5 | დიმიტრი შარაშენიძე | არა |  | დიახ | model: R6126Ae N: 15909008 | დიახ | model: DLT360 N: 163060T0051
წყალტუბო | იმერეთი | ავალიანის ქ.#11 | გია ცაკვეტაძე | დიახ | ELEMAX SH7600EX | არა | - | არა | -
ქუთაისი | იმერეთი | წერეთლის # 1 | ვახტანგი ღვინერია | არა |  | დიახ | Perkins DES. mod.87787AYB | დიახ | ARTronic Titanium 3.1 20k VA ser. 070920-19950001
ქუთაისი | იმერეთი | ჭავჭავაძის ქ.#56 | გელა ხუციძე | დიახ | ELEMAX SH7600EX | არა |  | დიახ | Model: ARTronic Titanium 31.20K Number: 090825-66080015
ტყიბული | იმერეთი | გამსახურდიას ქ.#51 | ლანა კაკოიშვილი | არა | არ გვაქვს გადაადგილებადი გენერატორი | დიახ |  | არა
თერჯოლა | იმერეთი | შოთაძის ქ.#4 | სოფიო მაკარიძე | დიახ | GBG8000E | არა |  | არა
ჭიათურა | იმერეთი | ნინოშვილის ქ.#16 | გირგი მაჭავარიანი | დიახ | 7BSXS.4802HH | არა |  | დიახ | ARTON-33 30KVA
გორი | გორი | სტალინის ქ.#14 | ოთარ ეჯიბია | არა |  | დიახ | ETT-220E | დიახ | Model: არ არის მითითებული (მწარმოებელი delta) Serial No: 18851
ბაკურიანი | გორი | აღმაშენებლის 20ა | ბექა ქელეხსაშვილი | დიახ | # 190FD-1 | არა |  | დიახ | ARTon-s 6KVA serial # 060712-00420051
ხაშური | გორი | ძნელაძის ქ. # 2 | ქეთევან თიბილაშვილი | არა | 0 | დიახ | RISESUN 0017471 220V-240V 50HZ | დიახ | ART RONIC
ახალციხე | გორი | კოსტავას ქ.#25 | ნათია სამსონიძე | არა |  | დიახ |  | დიახ | ARTRON-33 40kVA 380V 50Hz 85A 3F+N
რუსთავი | ქვემო ქართლი | ბარათაშვილის ქ.#8 | ანა გაბუნია | არა |  | დიახ |  | დიახ | model : arton pro 60kva . ser no : 3060T0630PO
თეთრიწყარო | ქვემო ქართლი | თამარ მეფის ქ.#37 | ქეთევან აფციაური | დიახ | VANGUARDM100LH | არა |  | დიახ | მოდელი ARTon Pro 30KVA სერიული ნომერი type : 3030T0630P0
წალკა | ქვემო ქართლი | კოსტავას ქ. #71 | ნინო წერედიანი | დიახ | HONDA GX390 | არა |  | დიახ | ARTronic ARTon-s 31.20 KVA
მარნეული | ქვემო ქართლი | რუსთაველის ქ.#80 | ლენა პოღოსოვი | არა |  | დიახ | MODEL-NSW S.NO.-6026017 | არა | არ გვაქვს სც ში უწყვეტი კვების ბლოკი
გარდაბანი | ქვემო ქართლი | დავით აღმაშენებლის ქ.#76 | ვიქტორია ფურელიანი | დიახ | GBS 100ME | დიახ | GP33 ANADOLU MOTOR | დიახ | APC Smart-UPS 1000
ბოლნისი | ქვემო ქართლი | სულხან საბა ორბელიანის 110 | მიხეილ ლომსაძე | არა |  | დიახ | GVP94 | დიახ | MODEL: ARTon Pro 30kVa TYPE: 3030T0630P0 chassis Nr:127238
გურჯაანი | კახეთი | ნონეშვილის ქ.#12 | მარი ბეგიაშვილი (ადმინისტრატორი) | არა |  | დიახ | Perkins DSP 2643B317MY/5/ | დიახ | mod: ARTON-33 40kva ser.nom:4371116 სიმძლავრე:30x 12v
ქუთაისი | იმერეთი | რუსთაველის ქ.#124 | ლილიანა მიშვიძე | დიახ |  | არა |  | დიახ | ARTon Pro 40kva 3040T0630P0
ზუგდიდი | გურია-სამეგრელო | კოსტავას ქ.#54 | ლევან ჭითანავა | დიახ | genpower generato GBS 80M | არა | . | დიახ | ARTonic ARTon-s 31.20 kVA 24-0920009 JJW-20KVA -3 ცალი
თბილისი | თბილისი | გლდანი, სავაჭრო ცენტრი "მარიამი" | ოთარ მენაბდე | არა |  | დიახ | ETT-220E | დიახ | მოდელი ARTonPro3
თბილისი | თბილისი | აღმაშენებლის გამზ. 129ა | მარიამ კალმახელიძე | არა |  | დიახ | GVP 205 | დიახ | UPS 200700-000307
ზესტაფონი | იმერეთი | აღმაშენებლის ქ.#59 | ნათია ახალაძე | არა |  | დიახ | MODEL : GPR 66 | დიახ | MODEL : ARTon Pro 40kVA TYPE : 3040T0630P0
სენაკი | გურია-სამეგრელო | ჭავჭავაძის ქ.#78 | თამარი ტყებუჩავა | დიახ | ALM-B-11000ME | არა |  | დიახ | MODEL: ARTon Pro 30kva Type: 3030T0630P0 INPUT: 380V 50Hz 64A 3F+N OUT PUT: 380V 50Hz 46A/F 30kva - 24kw BATTERY 30x12v
ყვარელი | კახეთი | ჭავჭავაძის ქ #34 | ლია პართენიშვილი | არა |  | დიახ | მოდელი GPR71 | დიახ | მოდელი:ARTON-33 60kVA 121242
ქობულეთი | აჭარა | აღმაშენებლის ქ. # 3 | ლაშა მეგრელიძე | არა |  | დიახ | (კურცუოღლუ) kj R33 სერია;5kj290 | არა | 0
ახალქალაქი | გორი | ნალბანდიანის ქ.#35 | კარენ ეპრიკიან | დიახ | ELEMAX SH7600EX | არა |  | დიახ | MODEL ART OП-B 31.15 KVA
თელავი | კახეთი | ალაზნის ქ. # 43 | ნინო ურჩუხიშვილი | არა |  | დიახ | Genset model: AJ-ELLA 225, Genset serial N: 180000394 Engine model: E6110ZLD1, Engine serial N: 18609023 Alternator model: XN274J, Alternator serial N: 318041510 | დიახ | model: SUPERIOR serial number: SP280818333010268
კასპი | გორი | სააკაძის ქ.# 78 | ნინო ბეგლარაშვილი | არა |  | დიახ | მოდელი: KJR33 ნომერი: 5KJ272 | დიახ | მოდელი : EP TOWER-3120L სიმძლავრე: 20 KVA
სიღნაღი | კახეთი | 9 აპრილის 15 | phati menteshashvili | დიახ | M112SB/2 | არა |  | დიახ | ARTON-33 40kVA INPUT :380V 50Hz 85A 3F+N OUTPUT:380V 50Hz, 61A/F 40kVA-32 kW
ბათუმი | აჭარა | ტ.აბუსერიძის ქ. #73 და კობალაძის ქ. #15 (გზაჯვარედინზე) | გიორგი ბერიძე | არა | არ გვაქვს ასეთი | დიახ | GVP 94 | დიახ | მოდელი: ARTON PRO-33 40 KVA სერიული ნომერი: 122564
თბილისი | თბილისი | პეტრიწის ქ.#7 | გიორგი ლატარია | დიახ | GBS 100 ME | არა |  | დიახ | ARTronic ARTON PRO-33 Nr 122836 05844
თბილისი | თბილისი | მელიქიშვილის 10 | მარიამ მუშკუდიანი | არა |  | არა |  | დიახ | ARTon pro - 3ph INPUT & OUTPUT
ხელვაჩაური | აჭარა | ფრიდონ ხალვაშის გამზირი 360 | ნანი მელიქიშვილი | დიახ | M100LH GBS 100 ME | არა |  | დიახ | ARTon Pro 30kVA 3030T0630PO
საგარეჯო | კახეთი | აღმაშენებლის #17 | პაატა ტაბატაძე | არა |  | დიახ | genpower მოდელი–GVP94 სერიული ნომერი–07060502 | დიახ | მოდელი–ARTON-33 40KVA სერიული ნომერი–03938
თბილისი | თბილისი | თემქა, მე-10 კვ.კ.25 | სალომე ბრეგვაძე | დიახ |  | არა |  | დიახ | MODEL: ARTon Pro 40kVA TYPE: 3040T0630P0 073040T0057 CHASSIS NR:125377
თბილისი | თბილისი | მოსკოვის გამზ. #44 | ნიკა რაზმაძე | არა |  | არა | 0 | დიახ | ARTON-33 30kVA 04113 200700-000350
ბორჯომი | გორი | რუსთაველის მოედანი #1 | მედეა გათაშვილი | დიახ | GENPROWER GBS100ME | არა | 0 | დიახ | ARTronic Ferraz shawmut CMS221 690v, 125A
თბილისი | თბილისი | ჭავჭავაძის ქ.#62 | თამარ ვაწაძე | არა |  | არა | 0 | დიახ | ARTON PRO 40KVA TYPE 3040T0630P0
სამტრედია | იმერეთი | ჯავახიშვილის #21 | ელისო ზვიადაძე | არა |  | დიახ | Perkins,CP33 | დიახ | ARTon Pro 40KVA, 3Ph INPUT&AUTPUT
თბილისი | თბილისი | ცოტნე დადიანის 34, კორპუსი 8 | რუსლანი შაქარიძე | დიახ | GENPROWER GBS100ME | არა | 0 | დიახ | 1) GTS , SVC-10KVA. 2) ARTronic , mod: arton-s 31.20 kva. 3) ARTronic , mod: arton-s 31.20 kva.
ხულო | აჭარა | დაბა ხულო, მემედ აბაშიძის 16 | ზაზა კოჩალიძე | არა |  | დიახ | მოდელი GMS30 ,სერიული ნომრტი 08030040 start by kva 20 prime kva 27 stand by aips 43 prime amps 39 | დიახ | მოდელი-Arton-s 31.20 kva სერიული ნომერი 061031-06050004
თბილისი | თბილისი | კოსტავას 70 - Corporate | სალომე მარგველიანი | არა |  | დიახ | მოდელი - GVP 205 | დიახ | 1.ARTON PRO 2.ARTON 33
მცხეთა | თბილისი | სამხედროს 12 | ანზორ ლაპიაშვილი | დიახ | GENPROWER GBS100ME | არა |  | დიახ | ARTronic, ARTon Pro.
ლანჩხუთი | გურია-სამეგრელო | ჟორდანიას 101 | გივი ფირცხალაიშვილი | დიახ | GENPROWER GBS100ME | არა |  | დიახ | ARTronic, ARTon pro 3hp input & output
საჩხერე | იმერეთი | აღმაშენებლის 4 | გიორგი კურცხალია | არა |  | დიახ | GPS30 P005 | დიახ | ARTon PRO40kva 3040T0630P0
ამბროლაური | იმერეთი | მ. კოსტავას ქ.#27 | სალომე მაისურაძე | არა |  | დიახ | CUKUROVA; CJ110PC | დიახ | DELTA 33060, SER N: 1323
თბილისი | თბილისი | გორგასალის ქუჩა #37 | ნიკა კახეთელიძე | დიახ | GENPROWER GBS100ME | არა |  | დიახ | ARTon Pro 30kVA
გორი | გორი | ი. ჭავჭავაძის #10 | მედეა მაჭარაშვილი | დიახ | GBS 130 ME | არა |  | დიახ | model - ARTon 31.20 kVA serial # - 051224-0920001
თბილისი | თბილისი | კახეთის გზატკეცილი 112 კმ, (ლილო) | ანი დვალიშვილი | არა |  | დიახ | DATACOM / Model : ETT-110E Selial N: CE-15075309 Engine model: R6105ZLDS Serial : 15075309 Alternator model : WH1274D Serial N: 1650100 | დიახ | Tescom / model: T- 360P Type: 3060T0630P0 Serial N: 103060T0105
ქუთაისი | იმერეთი | წმინდა ნინოს ქ.#17 | ლაშა ბუხაიძე | არა |  | დიახ | GENPOWER MODEL -- GVP94 | დიახ | DELTA MODEL - DLT380 SERIAL #158958
ზუგდიდი | გურია-სამეგრელო | კიკალიშვილის ქ.#5 | მზევინარ სონგულია | არა |  | დიახ | მოდელი- ETT-110E | დიახ | მოდელი ARTONPro სერიული ნომერი 3080T0630P0 სიმძლავრე 80kva
ლაგოდეხი | კახეთი | კოსტავას #15 | მიხეილ მაჭარაშვილი | არა |  | დიახ | ALIMAR | დიახ | ARTRONIC
თბილისი | თბილისი | გაგარინის 29 - Corporate | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
წნორი | კახეთი | დ. აღმაშენებლის ქუჩა, ნაკვეთის 38-ში | თეიმურაზ გოგატიშვილი | არა |  | დიახ | GVP94 | არა | .
თბილისი | თბილისი | სანაპიროს ქ.#2-ში, განთავსებულ იუსტიციის სახლში | ლევან ჯულაყიძე | არა |  | არა |  | დიახ | UPS SUA 1000 RMI2U სერიული ნომერი 200740-000018
დედოფლისწყარო | კახეთი | ჰერეთის ქ. #42, კორპუსი #15 | გვანცა გოგილაშვილი | დიახ | HONDA (129129) | არა |  | დიახ | arton 33 (03824)
ზუგდიდი | გურია-სამეგრელო | კოსტავას ქუჩა #32 | მირანდა ჭითანავა | დიახ | GBG8000E | არა |  | არა
რუსთავი | ქვემო ქართლი | მეგობრობის ქ.# 12 ა | ვასილი კობიაშვილი | არა |  | დიახ | MODEL: GVP 305 SERIAL : 08070542 | დიახ | MODEL: ARTON PRO-33 30kVA
ქუთაისი | იმერეთი | გამსახურდია ქ.# 27 | ელისო ალავიძე | დიახ | ALM-B-11000ME | არა |  | დიახ | Huawei 1. 2102290251BTH8000074 UPS2000-G-10KRTL 2. 2102290251BTH8000080 UPS2000-G-10KRTL 3. 2102290251BTH8000083 UPS2000-G-10KRTL
ჭიათურა | იმერეთი | ძმები დეკანოზიშვილების ქ. 1 | ეკატერინე გველესიანი | არა |  | დიახ | GJ25 37315 | დიახ | DELTA S:10166
თბილისი | თბილისი | ჯავახეთის ქ. 44 | ნინო მამულაშვილი | არა | . | დიახ |  | არა | .
თბილისი | თბილისი | ალ.ყაზბეგის გამზ. 4 | ანა ჯავაშვილი | დიახ | ALM-B-11000ME | არა |  | დიახ | 1.model: BETA1KVA , ART ronic 2.model: FSY92B12MDC , DELTA
თბილისი | თბილისი | ვაჟა-ფშაველას გამზ. #71 | თამთა შატაიძე | არა |  | არა |  | დიახ | ARTRONIC, Titanium 3.1 20 kva
თბილისი | თბილისი | ჩაჩუას ქ. 49 | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
თბილისი | თბილისი | პეკინის გამზ. #16 | თამუნა ნასყიდაშვილი | დიახ | M100 LH | არა |  | დიახ | cisco switch ws-c2960+24PC-l 100-240V~8.0~4.0A 50-60Hz
ბათუმი | აჭარა | ზუბალაშვილის ქ.#18 | თამარ დუნდუა | დიახ |  | არა |  | დიახ | მოდელი Platinium სერიული N: RT 6kVA
თბილისი | თბილისი | ხიზანიშვილის # 14 | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
თბილისი | თბილისი | ჭავჭავაძის ქ.#62 | თორნიკე ბახუაშვილი | დიახ | GBS 100 ME | არა |  | დიახ | gts electronics model: HT1106XL capacity : 6KVA AC input : 200/20b/220/230/240vac,36amax AC output : 200~240 Vac,2BA,50/60 Hz,6KVA/6KW
თბილისი | თბილისი | ისნის მეტროს მიმდებარედ ( ყოფილი ავტო სალარობის წინ ) | ლევან დარბაიძე | დიახ | ALM-B-7500ME | არა |  | დიახ | ALFA 6KVA
თბილისი | თბილისი | წყნეთის გზატკ. #39 |  |  |  |  | 60KVA
თბილისი | თბილისი | კოსტ.ქ.ვახ.ხიდ.მიმ.გზა |  |  |  |  | 300KVA |  | 100KVA
თბილისი | თბილისი | სტანისლავსკის 87 |  |  |  |  | 200KVA
თბილისი | თბილისი | შარტავას 77 |  |  |  |  | 300KVA |  | 100KVA
თბილისი | თბილისი | გაგარინის 29ა |  |  |  |  | 1250KVA |  | 150KVA
Note on C25: 2008 wlamde s/c mdebareobda rusTavelis q.#21
Note on C32: adre ikvnen mtis 1-shi
Note on C52: ადრე იყო სტალინის 78
Note on C57: Teona Baramadze: ფრიდონ ხალვაშის გამზ. 360 არის სც 123 მისამართი ახლა რემონტის გამო არიან ფრიდონ ხალვაშის გამზ. 362

## Sheet1 (hidden)
ოფისი | სც# | რეგიონალური მენეჯერი | სერვის ცენტრის მენეჯერი | შიდა # | მობილურები | მენეჯერის მოადგილე | სერვის ცენტრის კატეგორია |  | სერვის ცენტრის გახნის თარიღი | ქალაქი | რეგიონი | მისამართი | ორშ-პარ | შაბათი | კვირა | გადაეწერა | გადაეწერა | ფილიალის დახურვის თარიღი
MTAC05 | 7 |  |  | 7027 | 5 (55) 595950 |  |  |  | 2005-01-31 | Tbilisi | Tbilisi | rusTavelis pr .#8 (parlamenti) | 10:00-18:30 | CLOSED | CLOSED |  |  | 2012-07-28
CENT01 | 1 |  | neli gagniZe | 3125 | 5(99) 724545 |  |  |  | 2005-01-31 | Tbilisi | Tbilisi | leseliZis q.#4 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED |  |  | 2012-09-01
RUS183 | 183 |  | nino cicqiSvili | 2091 | 5 (77) 794565 |  |  |  | 2012-02-27 | rusTavi | qarTli | avtobazrobis teritiriaze, mikroraioni XXI | 10:00-17:00 | 10:00-15:30 | 10:00-15:30 |  |  | 2012-10-27
EXA224 | 224 |  | nino firfiraSvili | 2297 | 5 (55) 789294 |  |  |  | 2012-08-16 | axalcixe | qarTli | qveda cixis mimdebare teritoria (savaWro rigis quCiT, turistuli centri) | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 |  |  | 2013-02-18
CEN182 | 182 |  | nino burduli | 7924 | 5 (98) 373722 |  |  |  | 2011-12-15 | Tbilisi | Tbilisi | winandlis q.#9 „Sps"qalaq Tbilisis pirveli saavadmyofo-sauniversiteto klinikis da neiroqirurgiis centri”-is SenobaSi | 09:00-18:00 | 10:00-14:00 | CLOSED |  |  | 2014-02-01
BATU02 | 35 |  |  |  | 995 88222 71617 |  |  |  |  | baTumi | aWara | eras q. #10 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED |  |  | 2009-01-16
POTI02 | 40 |  | nino xarCilava |  | 995 293 70674 |  |  |  |  | foTi | guria -samegrelo | daviT aRmaSeneblis q. #30 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED |  |  | 2009-09-26
BATU04 | 62 |  | marina xarabaZe |  | 995 88222 76461 |  |  |  |  | baTumi | aWara | 26 maisis q. #7 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED |  |  | 2010-06-07
BATU05 | 64 |  | Tamar niniZe |  | 995 88222 77379 |  |  |  |  | baTumi | aWara | WavWavaZis q. #94 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED |  |  | 2009-04-28
CENT18 | 70 |  | giorgi SaniZe |  | 995 32 244573 |  |  |  |  | mcxeTa | qarTli | nataxtris q. #1 (sabaJo `nataxtari~) | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED |  |  | 2009-02-02
CENT17 | 71 |  | luka kilasonia |  | 995 32 269799 |  |  |  |  | mcxeTa | qarTli | mSvidobis q. #105a, (sabaJo `zahesi~) | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED |  |  | 2009-02-02
CENT77 | 77 |  | xatia saxiaSvili |  | 995 32 444 709 |  |  |  |  | Tbilisi | Tbilisi | xizaniSvilis q. #3 (`elit-eleqtroniqsi~) | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED |  |  | 2009-01-19
CEN103 | 103 |  | naTia jafariZe |  | 995 32 444 596 |  |  |  |  | Tbilisi | Tbilisi | cotne dadianis q. #30 (sabaJo `aRmosavleTi") | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED |  |  | 2009-07-01
CEN114 | 114 |  | magda petriaSvili |  | 995 32 444 444 (7799) |  |  |  |  | Tbilisi | Tbilisi | mickeviCis 16 (crossseling) | 10:00-17:30 | 10.00-14.00 | CLOSED
CEN121 | 121 |  | giorgi doliZe |  | 444 444 ( 7029) |  |  |  |  | Tbilisi | Tbilisi | gldanis xizaniSvilis 2 (populi) | CLOSED | 12.00-20.00 | 12.00-16.00 |  |  | 2009-05-01
rus117 | 117 |  | cicqiSvili nino |  | 7081 |  |  |  |  | rusTavi | qarTli | Sartavas 3 (populis Senoba) | CLOSED | 12.00-20.00 | 12.00-16.00 |  |  | 2009-04-01
TEL119 | 119 |  | Sorena griSikaSvili |  | 444 444 (7066) |  |  |  |  | Telavi | kaxeTi | alaznis gamziri (populis Senoba) | CLOSED | 12.00-20.00 | 12.00-16.00 |  |  | 2009-04-21
cen127 | 127 |  | Tamar ZnelaZe |  | 444 444 (7154) |  |  |  |  | Tbilisi | Tbilisi | faliaSvilis 118 (korporatiuli) | 10:00-17:30 | 10.00-14.00 | CLOSED |  |  | 2009-03-20
cen120 | 120 |  | nato baqaniZe | [6 empty] | Tbilisi | Tbilisi | al. yazbegis gamz. 2 (populi) | CLOSED | 12.00-20.00 | 12.00-16.00 |  |  | 2009-01-19
cen143 | 143 |  | gvanca RaRaniZe | [6 empty] | Tbilisi | Tbilisi | petriwis (populi) | CLOSED | 12.00-20.00 | 12.00-16.00 |  |  | 2009-01-19
cen144 | 144 |  | ana TaTulaSvili | [6 empty] | Tbilisi | Tbilisi | b. xmelnickis 48/5 (populi) | CLOSED | 12.00-20.00 | 12.00-16.00 |  |  | 2009-01-19
cen145 | 145 |  | madona beinaSvili | [6 empty] | Tbilisi | Tbilisi | leoniZis 2 (populi) | CLOSED | 12.00-20.00 | 12.00-16.00 |  |  | 2009-01-19
cen146 | 146 |  | maia Rvinjilia | [6 empty] | Tbilisi | Tbilisi | SuamTis 2 (populi) | CLOSED | 12.00-20.00 | 12.00-16.00 |  |  | 2009-01-19
cen147 | 147 | [8 empty] | Tbilisi | Tbilisi | weretlis 118 | CLOSED | 12.00-20.00 | 12.00-16.00 |  |  | 2009-01-19
cen148 | 148 |  | TinaTin lebaniZe | [6 empty] | Tbilisi | Tbilisi | Sartavas 35/37 (populi) | CLOSED | 12.00-20.00 | 12.00-16.00 |  |  | 2009-01-19
cen149 | 149 |  | lali lomiZe | [6 empty] | Tbilisi | Tbilisi | vaJa fSavela 2 (populi) | CLOSED | 12.00-20.00 | 12.00-16.00 |  |  | 2009-01-19
cen150 | 150 | [8 empty] | Tbilisi | Tbilisi | gamrekelis 19 (populi) | CLOSED | 12.00-20.00 | 12.00-16.00 |  |  | 2008-10-01
sua138 | 138 | [8 empty] | Suaxevi | aWara | daba Suaxevi, rusTavelis #20 | 10:00-17:30 | 10.00-14.00 | CLOSED |  |  | 2010-07-19
cen166 | 166 |  | sofo taliaSvili | [6 empty] | Tbilisi | Tbilisi | Sartavas 7, meriis shenoba | 10:00-14:00 | CLOSED | 4972 |  |  | 2010-05-28
CEN140 | 140 |  |  | 7232 | 5 (99) 434800 |  |  |  | arastandartuli | Tbilisi | Tbilisi | Telavis 20 (sastumro "Sheraton Metechi Palace") | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 |  |  | 2014-12-01
CEN231 | 231 |  | nino vawaZe | 3490 | 5 (77) 747439 |  |  |  | 2013-02-18 | Tbilisi | Tbilisi | kostavas 76 SOLO | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED |  |  | 2015-04-06
EXG206 | 206 |  | kaxaber gasitaSvili | 3528 | 5 (98) 100693 |  |  |  | 03/09/2012 | gori | gori | sofeli tinisxidi, savaWro marketi "smarti" | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-14:00 |  |  | 2015-06-07
BAT141 | 141 |  | lela rusaZe | 3042 | 5 (99) 180461 |  |  |  | standartuli | baTumi | aWara | Tamaris dasaxleba, benze | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED |  |  | 2015-09-28
SOLO03 | 276 |  | lilia elbaqiZe | 3080 | 5 (99) 921609 |  |  |  | 2015-05-11 | Tbilisi | Tbilisi | TamaraSvilis q. 4a | 10:00-18:00 | 10:00-14:00 | CLOSED |  |  | 2015-10-31
CEN159 | 159 |  | bela WarbaZe | 4754 | 5 (77) 495205 |  |  |  | 2009-11-16 | Tbilisi | Tbilisi | WavWavaZis 62- SOLO | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED |  |  | 2015-10-24
CEN255 | 255 |  | oliko meurmiSvili | 8041 | 5 (58) 425349 |  |  |  | 2014-11-25 | Tbilisi | Tbilisi | აღმაშენებლის ხეივანი მე–12 კმ, ნაკვეთი 14/470 –ზე მდებარე კლინიკა „ლანცეტის“ შენობაში | 09:30-17:00 | 09:30-13:30 | CLOSED | 15 | VAKE03 | 2016-07-18
DIDU04 | 21 |  | eka buRaZe | 4564 | 5 (99) 755750 |  |  |  | 2005-01-31 | Tbilisi | Tbilisi | daviT aRmaSeneblis gamz.#142 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED | 69 | INTL00 | 2016-08-22
CENT05 | 5 |  | - | 3125 | 5 (93) 982333 |  |  |  | 2005-01-31 | Tbilisi | Tbilisi | puSkinis q.#3 | 10:00-20:45 | 10:00-14:00 | 10:00-14:00 | ცენტრალური | CENT00 | 2016-10-17
MTAC06 | 6 |  | Temur goderZiSvili | 4959 | 5 (99) 102555 |  |  |  | 2005-01-31 | Tbilisi | Tbilisi | kostavas q.#24 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED | 113 | CEN113 | 2016-10-17
RUS282 | 282 |  | vladimer xaindrava | 2687 | 5 (99) 653365 |  |  |  | 2015-06-12 | rusTavi | rusTavi | wiTeli xidis gzatkecilis mimdebared, 21-e km. rusTavis avtobazroba | 10:30-17:00 | 10:00-17:00 | 10.00-15:30 | 177 | RUS177 | 2016-10-24
CEN133 | 133 |  | - | 3782 | 5 (93) 494852 |  |  |  | 2008-02-11 | Tbilisi | Tbilisi | baxtrionis q.#22 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED | 132 | CEN132 | 2016-11-07
CEN104 | 104 |  | nino vawaZe | 4233 | 5 (77) 747439 |  |  |  | 2007-02-05 | Tbilisi | Tbilisi | vekuas q.#3 ("კარფური") | 12:00-20:00 | 12:00-16:00 | CLOSED | 8 | MTAC00 | 2016-12-14
BAT161 | 161 |  | - | 2202 | 5 (77) 034988 |  |  |  | 2008-12-10 | baTumi | baTumi | aWara | memed abaSiZis 58b | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | 33 | BATU00 | 2017-03-13
CENT10 | 28 |  | - | 7333 | 5 (97) 880029 |  |  |  | 2005-04-13 | Tbilisi | Tbilisi | Tbilisi | kereseliZis q. I Sesaxvevi #12 (savaWro centri `megalaini~) | 10:00-19:30 | 10:00-17:30 | 19 | DIDU02 | 2017-04-10
GLDA02 | 14 |  | sulxan jafaraSvili | 3274 | 5 (99) 211556 |  |  |  | 2005-01-31 | Tbilisi | Tbilisi | cotne dadianis q. #39 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED | 136 | CEN136 | 2017-05-29
CENT12 | 30 |  | elene gaboZe | 3029 | 5 (77) 740044 |  |  |  | 2005-05-23 | Tbilisi | Tbilisi | rusTavelis gamz. #19 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED | 8 | MTAC00 | 2017-05-29
CENT16 | 60 |  | zviad axalaia | 7705 | 5 (99) 908908 |  |  |  | 2006-05-15 | Tbilisi | Tbilisi | winamZRvriSvilis q.#137 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED | 26 | CenT09 | 2017-05-29
CEN105 | 105 |  | daviT CaCua | 7578 | 5 (77) 411151 |  |  |  | 2007-03-05 | Tbilisi | Tbilisi | vagzlis q.#3 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED | 26 | CenT09 | 2017-05-29
DIDU03 | 20 |  | - | 3295 | 5 (98) 965373 |  |  |  | 2005-01-31 | Tbilisi | Tbilisi | aRmaSeneblis gamz.#83/23 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED | 69 | INTL00 | 2017-06-19
MTAC03 | 4 |  | kaxi nabaxteveli | 4596 | 5 (51) 346333 |  |  |  | 2005-01-31 | Tbilisi | Tbilisi | TabukaSvilis q.#38 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED | 8 | MTAC00 | 2017-06-12
EXB297 | 297 |  | mamuli qamadaZe | 8649 (8650) | 568 140 990 |  |  |  | 2015-07-11 | baTumi | baTumi | Tamaris gzatkecili/Tamar mefis dasaxleba (baTumi centrali) | 09:00-21:00 | 10:00-18:00 | 10:00-14:00 |  |  | 2017-06-20
CEN132 | 132 |  | naTia kiRuraZe | 4221 | 5 (93) 301622 |  |  |  | 2008-02-11 | Tbilisi | Tbilisi | pekinis gamz. #14 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED | 31 | SABU00 | 2017-07-10
BAT270 | 270 |  | Teimuraz doliZe | 2849 |  |  |  |  | 2015-06-01 | baTumi | baTumi | luka asaTiani q.# 10 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED |  |  | 08/14/2017
CENT32 | 32 |  | თამილა გონზალესი | 4318 | 5 (93) 231032 / 5 (98) 161491 |  | არასტანდარტული |  | 2006-02-07 | თბილისი | თბილისი | თავისუფლების მოედანი #4 (სასტუმრო "COURTYARD MARIOTT") | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 | express |  | 2017-10-01
BATU06 | 72 |  | თეონა ვერულიძე | 2203 | 5 (58) 508530 |  | არასტანდარტული |  | 2006-06-01 | ბათუმი | აჭარა | ნინოშვილის ქ.#11 (სასტუმრო "Intourist Palace") | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 | express |  | 2017-10-01
BATU07 | 108 |  | მაია ჩიბურიძე | 2201 | 5 (74) 318181 |  | არასტანდარტული |  | 2007-08-14 | ბათუმი | აჭარა | ბათუმის აეროპორტი | 09:00-21:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | express |  | 2017-10-01
CEN167 | 167 |  | ნინო მჭედლიშვილი | 7420 | 5 (93) 734568 |  | არასტანდარტული |  | 2009-04-01 | თბილისი | თბილისი | გარდაბნის რ-ნი მარტყოფის დასახლება. თავდაცვის სამინისტრო) | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED | express |  | 2017-10-01
CEN168 | 168 |  | სალომე ღონღაძე | 3366 | 5 (55) 543322 |  | არასტანდარტული |  | 2009-09-28 | თბილისი | თბილისი | ვარდების რევოლუციის მოედანი #1სასტუმრო "Radisson Blue Iveria" | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 | express |  | 2017-10-01
CEN173 | 173 |  | ალექსანდრე ელკანიშვილი | 3112 | 5 (99) 026492 |  | არასტანდარტული |  | 2010-12-27 | თბილისი | თბილისი | 26 მაისის მოედანი 1 (სასტუმრო "Holiday INN") | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 | express |  | 2017-10-01
BAT174 | 174 |  | თამთა ჩახვაძე | 7827 | 5 (99) 538219 |  | არასტანდარტული |  | 2011-02-07 | ბათუმი | აჭარა | სასტუმრო "Sheraton Batumi", რუსთაველის 28 | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 | express |  | 2017-10-01
BAT194 | 194 |  | ნანა მერაბიშვილი | 2199 | 5 (93) 150250 |  | არასტანდარტული |  | 2012-02-18 | ბათუმი | აჭარა | ხიმშიაშვილის ქუჩა / არდაგანის ტბა ( იუსტიციის სახლში ) | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED | express |  | 2017-10-01
BAT256 | 256 |  | ჯაბა დიასამიძე | 2850 | 5 (99) 538219 |  | არასტანდარტული |  | 2015-06-01 | ბათუმი | აჭარა | რუსთაველის ქ. 40 სასტუმრო "Hilton" | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 | express |  | 2017-10-01
CEN321 | 321 |  | ირაკლი ტაკიძე | 3976 | 5 (58) 197237 |  | არასტანდარტული |  | 2016-07-25 | ბათუმი | აჭარა | ნინოშვილის ქ. 1 (სასტუმრო "Radisson Blue") | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 | express |  | 2017-10-01
CEN330 | 330 |  | ნინო ბერძენიშვილი | 9120 | (579) 147344 |  | არასტანდარტული |  | 2016-12-19 | თბილისი | თბილისი | იოანე შავთელის ქ. 17 (სასტუმრო "Ambassador") | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 | express |  | 2017-10-01
KUT272 | 272 |  | ეკო ხაბურზანია | 2510 | 5 (55) 648407 |  | სტანდარტული |  | 2015-06-01 | ქუთაისი | იმერეთი | ცისფრეყანწელების ქ.# 1 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED | 43 | KUTA01 | 2017-09-25
CEN125 | 125 |  | ნატა ნაცვლიშვილი | 4498 | 5 (99) 930091 |  | სტანდარტული |  | 2007-12-24 | თბილისი | თბილისი | ყიფშიძის 7 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED | 134 | CEN134 | 2017-11-13
RUST05 | 61 |  | ლელა კოტრიკაძე | 2030 | 5 (51) 851588 |  | სტანდარტული | სალომბარდე მომსახურება | 2006-05-15 | რუსთავი | ქვემო ქართლი | კოსტავას ქ.#22 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED | 52 | RUST00 | 2018-01-29
CEN268 | 268 |  | მუგადას ნეიმატოვი | 7592 | 5 (91) 141616 |  | სტანდარტული |  | 2015-06-01 | თბილისი | თბილისი | წერეთლის გამზ.# 77 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED | 19 | DIDU02 | 2018-01-29
ZUG299 | 299 |  | თეა საჯაია | 2922 | 5 (77) 779625 |  | სტანდარტული |  | 2015-09-28 | ზუგდიდი | გურია-სამეგრელო | გამსახურდიას ქ.#21 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED | 37 | SUGD00 | 2018-01-29
CEN214 | 214 |  | გიორგი სიმონია | 3705 | 5 (77) 744409 |  | სტანდარტული | სალომბარდე მომსახურება | 2012-06-25 | თბილისი | თბილისი | ვაზისუბნის დასახლებაში, ჳვმკრ-ში მდებარე საზ. კვების გაერთიანება #23 კაფე “ვაზისუბან”-თან | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED | 11 | ISAN01 | 2018-01-29
BAT130 | 130 | დავით ბერიძე | ნინო შენგელია | 2242 | 5 (98) 110062 |  | სტანდარტული | სალომბარდე მომსახურება | 2007-12-27 | ბათუმი | აჭარა | ხიმშიაშვილის ქუჩის გასწვრივ (სასტურმრო "Marina") |  | 10:00-14:00 | CLOSED |  |  | 02/19/2018
RUS177 | 177 | ზაზა ხოფერია | ნინო ციცქიშვილი | 2091 | 5 (77) 794565 |  | სტანდარტული |  | 2011-02-03 | რუსთავი | ქვემო ქართლი | შსს "მომსახურების სააგენტო" |  | 10:00-17:00 | 10.00-15.30 |  |  | 02/19/2018
TSK142 | 142 |  | ქეთი რუსიშვილი | 4119 | 5 (99) 407841 |  | სტანდარტული | სალომბარდე მომსახურება | 2008-07-29 | წყნეთი | თბილისი | რუსთაველის 3 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED | 134 | CEN134 | 2018-04-03
ISAN02 | 9 | ელენე მელქაძე | მაია კავთელაძე | 3424 | 5 (77) 423342 |  | სტანდარტული |  | 2005-01-31 | თბილისი | თბილისი | ქეთევან წამებულის გამზ. #10 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED | 10 | ISAN00 | 2018-05-07
VAKE03 | 15 |  | ეკა ჯიბლაძე | 3280 | 5 (99) 333556 |  | სტანდარტული | სალომბარდე მომსახურება | 2005-01-31 | თბილისი | თბილისი | ბულაჩაურის ქ. #1ა | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED | 300 | CEN300 | 2018-05-07
GOR184 | 184 |  | თეა თათრიშვილი | 2460 | 5 (99) 003099 |  | სტანდარტული |  | 2011-12-15 | გორი | გორი | ჭავჭავაძის 10 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED | 48 | GORI00 | 2018-05-07
RUS171 | 171 |  | თამარ იასეშვილი | 7756 | 5 (99) 799575 |  | არასტანდარტული |  | 2010-10-11 | რუსთავი | ქვემო ქართლი | მშენებელთა ქ.#70 ("რუსთავცემენტი") | 10:00 -17:30 | 10:00 -14.00 | CLOSED | express |  | 2018-06-04
CEN114 | 175 |  | ოლიკო მეურმიშვილი | 7829 | 5 (58) 425349 |  | არასტანდარტული |  | 2011-02-20 | თბილისი | თბილისი | წერეთლის გამზირი 114 | 10:00-17:30 | CLOSED | CLOSED | express |  | 2018-06-04
CEN178 | 178 |  | ნათია გაბუნია | 7861 | 5 (99) 202956 |  | არასტანდარტული |  | 2011-07-25 | თბილისი | თბილისი | ტოიოტას მომსახურების სააგენტო, დავით ამაშენელის ხეივანი, მე-20 კილომეტრზე | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED | express |  | 2018-06-04
CEN232 | 232 |  | ვიქტორია ელოშვილი | 7911 | 5 (99) 146138 |  | არასტანდარტული |  | 2013-04-05 | თბილისი | თბილისი | მარშალ გელოვანის ქ.#6 „სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს შენობაში | 09:30-18:00 | CLOSED | CLOSED | express |  | 2018-06-04
BAT163 | 163 | დავით ბერიძე | ქეთევან ბაგრატიონი | 2892 | 5 (97) 816116 | ნინო დოლიძე | სტანდარტული | სალომბარდე მომსახურება | 2012-12-24 | ბათუმი | აჭარა | მაიაკოვსკის ქ. #23 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED | 34 | BATU01 | 2018-06-11
CEN124 | 124 | გიორგი ბოჩიკაშვილი | ია მიქაბერიძე | 7221 | 5 (93) 367603 | ლევან როსტომაშვილი | სტანდარტული |  | 2008-02-11 | თბილისი | თბილისი | რესპუბლიკური საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორია (იპოთეკური ცენტრი) | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED | 12 | VAKE00 | 2018-07-09
POT115 | 115 |  | მაია ჯაიანი | [6 empty] | ფოთი | ფოთი | ფოთის პორტის ექსტენსიური განვითარების ზონა |  |  |  | express |  | 2018-06-04
KAS170 | 170 |  | ანა ჩერქეზიშვილი | [6 empty] | კასპი | გორი | ფარნავაზის #2 ("კასპისცემენტი") |  |  |  | express |  | 2018-06-04
POT331 | 331 |  | ვაკანსია | [6 empty] | ფოთი | ფოთი | კოკაიას ხეივან # 1 ( GTE - ტერმინალის შენობა ) |  |  |  | express |  | 2018-06-04
CEN339 | 339 |  | სოფია სახიაშვილი | [6 empty] | თბილისი | თბილისი | წერეთლის # 71 - ( შპს „საქართველოს სალიზინგო კომპანია ) |  |  |  | express |  | 2018-06-04
KUT118 | 118 | ვახტანგ ზუზაძე | ნათია მუმლაძე | 7223 | 5 (71) 707172 |  | არასტანდარტული |  | 2008-01-21 | ქუთაისი | იმერეთი | რუსთაველის 143 ("ფუდმარტი") | CLOSED* | 12.00-20.00 | 12.00-16.00 | 65 | KUTA03 | 12/10//2018
QED157 | 157 | დავით ბერიძე | როლანდ გოგუაძე | 7583 | 5 (99) 959739 |  | სტანდარტული | სალომბარდე მომსახურება | 2008-02-09 | ქედა | აჭარა | ტბელ აბუსელიძის 13 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED | 123 | CEN123 | 12/10//2018
ONI160 | 160 | ვახტანგ ზუზაძე | თეა მეტრეველი | 2626 | 5 (93) 648457 |  | სტანდარტული | სალომბარდე მომსახურება | 2011-11-07 | ონი | იმერეთი | აღმაშენებელის 46 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED | 155 | AMB155 | 12/10//2018
CEN107 | 107 | სოფო სამადალაშვილი | მარიამ გელაძე | 4487 | 5 (99) 111150 | ნატო ცისკარიშვილი | სტანდარტული | სალომბარდე მომსახურება | 2007-07-23 | თბილისი | თბილისი | მუხიანი, მე4 მიკრო, კორპუსი 4 | 09:30-19:00 | 10:00-14:00 | CLOSED | express |  | 2018-12-08
AXM254 | 254 | ნათია ქარჩაიძე | ირინა ბაბაკაური | 2342 | 5 (71) 224424 |  | სტანდარტული |  | 2014-12-22 | ახმეტა | კახეთი | ჩოლოყაშვილის ქ#51 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED | express |  | 2018-12-08
SUGD00 | 37 | ირაკლი ქაჯაია | თეონა ავეტისიანი | 2978 | 5 (93) 199939 |  | სტანდარტული |  | 2006-03-13 | ზუგდიდი | გურია-სამეგრელო | კ. გამსახურდიას ქ. 35 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | CLOSED | 67 | ZUGD01 | 2018-12-17
RUST01 | 53 |  | მაია ჭოხონელიძე | 2042 | 5 (97) 204405 |  | სტანდარტული | სალომბარდე მომსახურება | 2006-03-13 | რუსთავი | ქვემო ქართლი | მეგობრობის ქ.#10 | 09:30-19:00 | 10:00-14:00 | CLOSED | 269 | RUS269 | 2018-12-21
Note on D5: 2013 wlis k18 tebervals ixureba
Note on D6: 2014 wlis 1 teberval ixureba
Note on O16: ikvatadze: samshabati-shabati
Note on O17: ikvatadze: samshabati-shabati
Note on O18: ikvatadze: samshabati-shabati
Note on O20: ikvatadze: samshabati-shabati
Note on O21: ikvatadze: samshabati-shabati
Note on O22: ikvatadze: samshabati-shabati
Note on O23: ikvatadze: samshabati-shabati
Note on O24: ikvatadze: samshabati-shabati
Note on O25: ikvatadze: samshabati-shabati
Note on O26: ikvatadze: samshabati-shabati
Note on O27: ikvatadze: samshabati-shabati
Note on O28: ikvatadze: samshabati-shabati
Note on A31: 2014 wlis 1 dekembirdan droebiT ixureba remontis gamo
Note on S34: Ana Gogolishvili: 11/3/2008shi gaixsna
Note on P43: 04/18/2016-მდე დასვენების დღე იყო ორშაბათი, კვირა - სამუშაო დღე
Note on O45: es dro ucvlelia
Note on M79: 07/13/2015-is chatvlit filiali funqcionirebda shemdeg misamartze - mickeviCis 30/32 (problemuri dep-is marTvaSi)
Note on N88: Ana Gogolishvili: ფილიალი ისვენებს ორშაბათობით
Note on O88: ikvatadze: samshabati-shabati

## Express
ქალაქი | რეგიონი | მისამართი | მცირე მოცულობის გენერატორი | დიზელის გენერატორი | UPS
თბილისი |  | saerTaSoriso aeroportis teritoria
თბილისი |  | vardebis revoluciis moedani #1sastumro "Radisson Blue Iveria" |  |  | ON LINE UPS 1011-080315-1164 ,3KVA, C3KS, 2000000638454
თბილისი |  | 26 maisis moedani 1 (sastumro "Holiday INN") |  |  | APC Backup RS650
თბილისი |  | Tbilisi, ioane SavTelis 17 sastumro "ambasadori"
თბილისი |  | Tavisuflebis moedani #4 (sastumro "COURTYARD MARIOTT") |  |  | UPS APC1000V/A
ბათუმი | აჭარა | sastumro "Sheraton Batumi", rusTavelis 28 |  |  | UPS, APC 10000V/A
ბათუმი | აჭარა | rusTavelis q. 40 sastumro "Hilton"
ბათუმი | აჭარა | ninoSvilis q.#11 (sastumro "Intourist Palace") |  |  | APC 1.APC BK65 , Reilo AIPG800IRU
ბათუმი | აჭარა | ninoSvilis q. 1 (sastumro "Radisson Blue") |  |  | ,
ბათუმი | აჭარა | baTumis aeroporti
ფოთი | გურია-სამეგრელო | ფოთის პორტის ექსტენსიური განვითარების ზონა (jaxavaxiSvilis 32)
ფოთი | გურია-სამეგრელო | კოკაიას ხეივან # 1 ( GTE - ტერმინალის შენობა )
თბილისი |  | aRmaSeneblis xeivani me16 km. "Tbilisi moli"
თბილისი |  | xizabauris q.1 ( city mall )
თბილისი |  | TvalWreliZis q. 2 (savaWro centri East Point)
თბილისი |  | mTawminda, baraTaSvilis q. #2
თბილისი |  | gldani, vekuas #1
თბილისი |  | metro "avlabari" |  |  | MODEL: ARTonic 10kVA 220 VAC, 50Hz, 50A
თბილისი |  | metro "Tavisuflebis moedani" |  |  | Artronic
თბილისი |  | metro "rusTaveli" |  |  | APC SMART 1000V/A
თბილისი |  | metro "vagzlis moedani"
თბილისი |  | metro "politeqnikuri instituti 1" (sportis sasaxle)
თბილისი |  | metro "politeqnikuri instituti 2" (bukias baRi)
თბილისი |  | metro "vaJa-fSavela" |  |  | SMART UPS APC 1000V/A
თბილისი |  | metro "samedicino instituti 1" (arqivi)
თბილისი |  | metro "samedicino instituti 2" (respublikuri saavadmyofo)
თბილისი |  | metro "300 aragveli"
თბილისი |  | metro "samgori 1" (meore amosasvleli)
თბილისი |  | metro "samgori 2" (centraluri - gadasasvlelis mxares)
თბილისი |  | metro "varkeTili"
თბილისი |  | metro "axmeteli" |  |  | JJW 10KVA
თბილისი |  | metro "vagzlis moedani 3~ (bavSTa samyaro) |  |  | .
თბილისი |  | metro "wereTlis prospeqti" |  |  | APC/ 1000V/A / 200711000397
თბილისი |  | metro "didube"
თბილისი |  | metro "RrmaRele"
თბილისი |  | metro "naZaladevi"
თბილისი |  | metro "sarajiSvili"
თბილისი |  | metro "guramiSvili"
თბილისი |  | metro "marjaniSvili" |  |  | Аc srv so-ho serie 10kva serial nr 36049
თბილისი |  | metro "isani" |  |  | ON-LINE UPS/3KVA
თბილისი |  | metro "eleqtrodepo"
თბილისი |  | puSkinis q. #3 |  |  | SMT1500I UPS APC 1500 V/A
თბილისი |  | kostavas q. 24 | GBS 100 ME |  | ARTONIC -S 31. 20KVA
თბილისი |  | vagzlis q. #3 | GBS 100 ME
თბილისი |  | gldanis 3–5 m/r–s Soris, xizaniSvilis N77 mimdebared | GBS 70 ME 80 350528-00009 |  | DS-7716N1-E416P
თბილისი |  | gamrekelis 16 | GBS7OME/350528/350528-00008
თბილისი |  | doliZis N26-28 | ALM-B-7500ME |  | Beta 1kva
თბილისი |  | Cubinasvilis N 4 | SE100F |  | ,
თბილისი |  | bazaleTis N8 | GBS 70 ME
თბილისი |  | al. yazbegis N26 | GBS 70 ME
თბილისი |  | diRmis masivi, me–5 kv, korp. N1a | GBG 8000E |  | ARTRONIC 83121808502062 , APC SMART UPC 1500 200713-000171 , HUAWEI 2102290470HGG1000002Y
თბილისი |  | i. WavWavaZis gam. N19 | GBG8000E
თბილისი |  | beri gabriel salosis gamz.N39 (ColoyaSvilis N57a, korp 4) | GEN POWER 8000E
თბილისი |  | nucubiZis q. N179 | GBG 8000E |  | SMART UPS 1000
თბილისი |  | zahesi, avWalis q N28 mimdebared | GBG 8000 E |  | Delta CL3000
თბილისი |  | nucubiZis quca N221 korp. 4 | GBG8000E
თბილისი |  | vaJa–fSavelas gamziri, N7 kvartali, korp. 5a | GBG8000E
თბილისი |  | konstantine leseliZis q. 13 (gldanis me–6 mkr, korp N22 da N23 mimdebared) | GBG8000E |  | Huawei UPS2000-A-1KTTL
თბილისი |  | i. WavWavaZis gam. N41 | GBG8000 E |  | EGE 106 K / ESISPOWER CE
თბილისი |  | muxianis 1 mk, korp 10, me 6 sadarbazo | GBG 8000 E
თბილისი |  | afrika, WiWinaZis q. N10 | GBG8000E
თბილისი |  | foniWala –3 teritoriaze arsebuli mosacdeli pavilionis gverdiT. | ALM-B-7500ME
თბილისი |  | vazisubani, me–2 mk. "smarti"
მარნეული | ქვემო ქართლი | 26 maisis moedani, "smarti"
ახალციხე | სამცხე-ჯავახეთი | TamaraSvilis q. N1 "smarti" |  |  | APC / UPS APC 1000V/A
თბილისი |  | qinZmaraulis Sesaxvevi, korp. N10 | NSM generators SE100 F
თბილისი |  | mickeviCis N29 (realuri mis: yazbegis 14) | GBG-8000E |  | SMT1500I
თბილისი |  | mefe mirianis q. 55 (didi diRomis 3 mkr, asasvlel gzaze.) | GBG8000E |  | DELTA E1405008237
ქუთაისი | იმერეთი | TabukaSvilis q. N115 | ALM-B-7500ME |  | Delta CL1000 / შტრიხ კოდი 200700-000013
თბილისი |  | Tamar mefis gamzari N11 | GENPOWER GBG8000E |  | EGE 106K
ბათუმი | აჭარა | gorgilaZis N91 | GENPOWER GBG8000E |  | ZRIELLO UPS
თბილისი |  | nucubiZis q. N 78 mimdebared | ALM-B-7500ME
თბილისი |  | CaCuas q. 49 | GENPOWER GENERATOR - GBS 80 M |  | UPS APC 600V/A
თბილისი |  | gorgasalis q. N41 | ALM-B-7500E
თბილისი |  | rusTavelis gamz. N31/13 supermarket "smarti" |  |  | UPS APC 1000V/A
თბილისი |  | diRmis masivis dasaxleba, III kvartali, kop. N1 | ALM-D-7000ME |  | ARTRONIC BETA 1KVA
თბილისი |  | beri gabriel salosis gamz 147a (bogdan xmelnickis 147) | GEN POWR, GBG8000E, |  | DELTA , CL1000
თბილისი |  | taSkentis quCa N27 | GEN POWR, GBG8000E,
ზესტაფონი | იმერეთი | d. aRmaSeneblis N17 | GBG8000E
თბილისი |  | aRmaSeneblis 83/23 | ALM-B-7500ME, |  | SMART-UPS 1500,
თბილისი |  | goZiaSvilis 17
თბილისი |  | weronisis 114 (141) didi supermarketi | GBG 8000 E
თელავი | კახეთი | vardoSvilis q. N1 | emg85ooe;emsa
რუსთავი | ქვემო ქართლი | megobrobis N16 | ALM-B-7500E
ბათუმი | აჭარა | lermontovis q.#103 | ALIMAR ALM-B-7500 E
ხაშური | შიდა ქართლი | 26 maisis q. N1 | GENPOWER / GBS 100 ME / |  | ARTronic / BETA 3KVA / 83321808500855
თბილისი |  | metrosadgur isanTan, yofili avtosalaroebis mimdebared | ALIMAR ALM-D-7000ME |  | HUAWEI MODEL UPS2000-A-3KTTL
ქუთაისი | იმერეთი | WavWavaZis q. N37 | NUOVA SACCARDO MOTORI M 100 LH,
თბილისი |  | metropolitenis sadgur "didub"-is qveda gasasvlelTan | MODEL:ALM-D-7000ME
დუშეთი | მცხეთა-მთიანეთი | "centraluri univermaRi" | ALM- B-7500 ME |  | CZC4290SR6 CZC4290SNM ES13255652
ქარელი | შიდა ქართლი | Tamar mefis N60 | ALM-B-7500ME/ 420520-000057 . |  | ARTronic Beta3KVA
ნინოწმინდა | სამცხე-ჯავახეთი | Tavisuflebis q. N7 | alimar ALM-B-7500 ME |  | ARTronic ,Titanium plus 3kva ,8 697417 525251
ვანი | იმერეთი | Tavisuflebis q. N14/16 | AB110ME |  | APC UPS APC 1000V/A 200711 200711-000529
ხონი | იმერეთი | Tavisuflebis moedani N3 | ALM-B-7500ME |  | DELTA/ CL3000L
აბაშა | სამეგრელო | Tavisuflebis quCa N54 | ALM-B-7500ME |  | DELTA CL3000
ჩხოროწყუ | სამეგრელო | gobeCias q. N4 | GENPOWER GBS80M MODEL |  | DELTA CL3000
წალენჯიხა | სამეგრელო | gamsaxurdias N5 | ALM-B-7500ME
ხობი | სამეგრელო | c. dadianis N180 | ALM-B-7500ME |  | DELTA CL3000
მარტვილი | სამეგრელო | Tavisuflebis quCa | ALM-B-7500ME |  | DELTA CL3000
ჩაქვი | აჭარა | daba CaqvSi, Tamar mefis q. #83 | ALM-B-7500ME
თბილისი |  | q. wamebulis moed. 2 | ALM-B-7500ME |  | DELTA CL3000
თბილისი |  | d. aRmaSeneblis gam. N3/ nekrasovis q. N2 | ALIMAR/ALM-B-XS-8500ME |  | ARTronic Beta3KVA
თბილისი |  | gldani, nakveTi 16/030, kodi11 | HONDA/SH5000DX |  | APC 1000V/A
თბილისი |  | qviSxeTis q. 1 | ALM-B-XS-8500ME
თბილისი |  | duSeTis q. 30/10 | MODEL-245432 TYPE-0549E1 |  | DELTA CL3000
თბილისი |  | simon kandelakis q. 7 | AKSA JENERATOR/ABE55ME |  | DELTA CL3000
თბილისი |  | WavWavaZis gamz. 2 | ALM-B-7500ME | - | -
ბოლნისი | ქვემო ქართლი | sulxan-sabas q. 101 |  | SMG 30 ; 08030036
გორი | შიდა ქართლი | WavWavaZis q.10 | GBS 130 ME |  | ART ON-S 31 20 KWA/051224-0920001
შუახევი | აჭარა | rusTavelis q. 17 | GENPOWER GBS 100 ME
სამტრედია | იმერეთი | rusTavelis q. 23 | GBG8000E
სენაკი | სამეგრელო | rusTavelis q. 184 | MITSUBISH MGE5800 |  | DELTA CL3000
ზუგდიდი | სამეგრელო | z. gamsaxurdias q. 30 | ELEMAX SH7000DX |  | DELTA CL3000
ბათუმი | აჭარა | gogebaSvilis q. N32 | ALM-2-7500 ME |  | UPS 2000 A3KTTL
თბილისი |  | Citaias 39a. | ALM-D-7000ME |  | APC SMT15001
თბილისი |  | gldanis me-4 m/r, korp. 102 | tigmax 13hp th9000dxe sawafuji electric co. ltd |  | 2x delta CL1000, ; DELTA CL3000
თბილისი |  | kaxeTis gzatkecili N112 (lilo) | ALM-B-7500ME |  | Artronic BETA 1KVA / მეორე BETA 3KVA /
თბილისი |  | didi diRomi, i. petriwis q.15 | AML-B-7500ME |  | CC2000
თბილისი |  | kostavas 76a
თბილისი |  | diRmis masivi, robaqiZis 7 | ALM-B-7500ME
თბილისი |  | winamZRvriSvilis q. #137 | ALM-B-7500ME |  | DELTA CL6000
ზესტაფონი | იმერეთი | aRmaSeneblis q. 39 | ALIMAR ALM-B-7500ME |  | DELTA CL3000
ფოთი | სამეგრელო | farnavaz mefis 2 | M112SB/2
გორი | შიდა ქართლი | cxinvalis gzatkecili 9 | ALM-B-7500ME
თელავი | კახეთი | erekles gamziri 7 | ALIMAR -ALM-B-7500ME
თბილისი |  | cotne dadianis N261 | ALIMAR ALM-B-7500ME |  | მოდელი HUAWEI UPS2000-A-3KTTL
ბათუმი | აჭარა | aRmaSeneblis q 21 | EMG8500E
ქობულეთი | აჭარა | ninoSvilis q. 1 | GBS 100 ME |  | DELTA/1000VA/800W
თბილისი |  | gldani1 da 6/4 da 5 mk/r Soris arsebuli nakveTi (smarti) | 0 |  | Smart-UPS 1000 და Smart-UPS 1500
ოზურგეთი | გურია | e.TayaiSvilis q. | GBS 100 ME |  | AC SRV SO-HO SERIE 20KVA
რუსთავი | ქვემო ქართლი | mesxiSvilis 9g | TYPE 112 SB/2 N 0416111657 |  | SMART UPS 1000
თბილისი |  | varkeTilis dasaxleba, 4 mkr, 421 korpusis mimdebared | EMSA/EMG8500E
ზუგდიდი | სამეგრელო | z. gamsaxurdias gamziri 23 | EMG8500E
გურჯაანი | კახეთი | wm. ninos quCa | EMSA jenerator, Gasoline Generator GMG8500E
თბილისი |  | baxtrionis q.#22 | model-ALM-B-7500ME
თბილისი |  | amaRlebis q. 12 | ALM-B-7500ME |  | UPS2000-A-3KTTL
თბილისი |  | vaJa fSavelas gamziri 48 | ALM-B-7500ME
თბილისი |  | aRmaSeneblis gamz. 142 | GENPOWERGBS100ME
რუსთავი | ქვემო ქართლი | Sartavas gamziri 4 mimdebare teritoria | ALM-B-7500ME |  | Smart upc 1000VA
ბათუმი | აჭარა | maikovskis q. 23 (boni) | ALM-B-11000ME |  | DELTA CL3000
ქუთაისი | იმერეთი | i. WavWavaZis gamziri 67 | ALM-B-7500ME
თბილისი |  | a. wereTlis gamziri #97 | ALM-B-XS-8500ME |  | ARTtronic BETA 1kVa
თბილისი |  | Temqa, anapis 414-e diviziis quCa #39 | ALM-B-75ME
თბილისი |  | c. dadianis q. 39 | ALMAR ALM-B-7500ME
თბილისი |  | rafael aglaZis q. 15 (megalaini)
თბილისი |  | cabaZis q. #8 | 1
თბილისი |  | javaxeTis q. 23-sa da aerodromis me-7 quCis #1-s Soris | ALIMAR ALM-B-7500ME |  | SMART UPS 1500 MODEL 1500 VA
თბილისი |  | moskovis gamziri #1 | ALM-B-7500ME
თბილისი |  | diRmis masivi, evgeni miqelaZis 7a | ALM-B-7500ME |  | ARTtronic BETA 1kVa
თბილისი |  | wereTlis gamziri # 48 | GH 100 ME
ბათუმი | აჭარა | yofili manqanaTmSeneblobis qarxnis teritoria (karfuri) |  |  | APC / UPS APC-1500V/A / 200713-000428
თბილისი |  | pekinis 16 | AML-B7500ME |  | ARTtronic BETA 1kVa
თბილისი |  | Tbilisi, metro axmetelis mimd. Teritoria (gldanis "mariami")
წყნეთი | თბილისი | wyneTi, rusTavelis quCa, nakveTi 68/011
ბათუმი | აჭარა | ximSiaSvilis quCa / ardaganis tba ( iusticiis saxlSi )
კასპი | გორი | farnavazis #2 ("kaspiscementi")
თბილისი | თბილისი | wereTlis # 71 - ( Sps „saqarTvelos salizingo kompania ) | -
ქუთაისი | იმერეთი | quTaisi, rusTavelis 5
თბილისი |  | vazisubnis dasaxleba. gaerTianeba #23 kafe "vazisuban"-Tan | GENPOWER
ბაღდათი | იმერეთი | baRdaTi, wereTlis q. 18 | ALM-B-7500ME
თბილისი |  | wereTlis gamziri 114
რუსთავი | ქვემო ქართლი | mSenebelTa q.#70 ("rusTavcementi")
თბილისი |  | toiotas momsaxurebis saagento, daviT amaSenelis xeivani, me-20 kilometrze
თბილისი |  | marSal gelovanis q.#6 „ssip sursaTis erovnuli saagentos SenobaSi
ახმეტა | კახეთი | ColoyaSvilis quCa #51 |  | L30000 LOMBARDINI 2000000-954950

## Solo
ქალაქი | რეგიონი | მისამართი | დიზელის გენერატორი | UPS
თბილისი | თბილისი | ყაზბეგის გამზ. 24გ | R6105ZDS/14080783/ | 1. EGE 106K/110022976830511000004/ 2. DLT CL110D/151010D0122/159536
თბილისი | თბილისი | ჩიტაძის ქ. 11
თბილისი | თბილისი | წერეთლის გამზ. 73 |  | DELTA CL6000 CAPACITY6000VA/ 4800/W DELTA CL6000 CAPACITY6000VA/ 4800/W
ბათუმი | აჭარა | რუსთაველის ქ. 22 | NEW POWER, NASA, 420520-000074
თელავი | თელავი | ჩოლოყაშვილის ქ. 3 | NSW-110 / GDT201409026 / 420520-000070 | DELTA CL6000 / 140505-140216033 / E1405008468, DELTA CL6000 / 140505-140216067 / E1405008456,
ქუთაისი | იმერეთი | თამარ მეფის 5 | ELECTROTECH მოდელი ETT-110E /სერ.ნომერი TR-1410165
თბილისი | თბილისი | აბაშიძის 70 | GENSET MODEL: ETT-110E GENSET SERIAL NO: TR-1410160
თბილისი | თბილისი | ფალიაშვილის 23 | MODEL: MDV-400(14)W/D2RN1(B) SN: C703210681515106400001 | MODEL: ARTon Pro 60kVA TYPE: 3060T0630P0 CODE: 073060T0014
თბილისი | თბილისი | ს.ცინცაძის ქ. 12 |  | MODEL: EP Tower-3120L, Icd 10kA, I01187006540
თბილისი | თბილისი | ჭავჭავაძის გამზ. 29
თბილისი | თბილისი | ყაზბეგის გამზ. 25 | EMSA; 20161291 | UPC APC1000V/A; 200711-000435
თბილისი | თბილისი | ნოზაძის ქ. 8 | ETT-220E/ CE-15075363 / 420520-000122 | TITANIUM 3.1 20K