**შპს** **“ნეოგაზი” აცხადებს ტენდერს:**

**ბუნებრივი აირის (CNG) მოძრავი ავტო გაზ გასამართი სადგურების (შალანდა) შეძენაზე**

**01/02-NEOGAS-P/MGS-19**

**შესყიდვის სპეციფიკაცია:**

**ლოტი # 1**

**2 ცალი - CNG მოძრავი ავტო-გაზ გასამართი სადგური (შალანდა) გამწეს გარეშე შემდეგი კომპლექტაციით:**

* **მილ-გაყვანილობა NGV 2 სტანდარტით**
* **ბუნებრივი აირის მიმღები ავზი საერთო მოცულობით - 5000 მ³**
* **გამოშვების წელი 2011 დან - 2019 მდე**

**ლოტი # 2**

**2 ცალი - CNG მოძრავი ავტო-გაზ გასამართი სადგური (შალანდა) გამწეს გარეშე შემდეგი კომპლექტაციით:**

* **მილ-გაყვანილობა NGV 1 სტანდარტით**
* **ბუნებრივი აირის მიმღები ავზი საერთო მოცულობით - 5000 მ³**
* **კომპრესორი (მუშა წნევა 250 ბარი)**
* **ორ შლანგიანი დისპენსერით (წარმადობა 250 მ³/ს თითოულ შლანგზე)**
* **გამოშვების წელი 2011 დან - 2019 მდე**

**ლოტი # 3**

**1 კომპლექტი - ბუნებრივი აირის მიმღები ავზის კომპლექტი (CNG მოძრავი ავტო გაზ გასამართის სადგურისთვის):**

* **მილ-გაყვანილობა NGV 2 სტანდარტით**
* **ავზის საერთო მოცულობა - 5000 მ³**

**ლოტი #4**

**1 კომპლექტი - ბუნებრივი აირის მიმღები ავზის კომპლექტი (CNG მოძრავი ავტო გაზ გასამართის სადგურისთვის):**

* **მილ-გაყვანილობა NGV 2 სტანდარტით**
* **ავზის საერთო მოცულობა - 7000 მ³**

**შპს “ნეოგაზი”** იწვევს დაინტერესებულ ანალოგიური გამოცდილების მქონე პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

**ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:**

* კომერციული წინადადება დღგ-ს გარეშე;
* მოწოდების პირობა - თბილისი
* გთხოვთ მიუთითეთ მწარმოებელი ქვეყანა
* მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ყველა საჭირო სერთიფიკატი
* ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ.
	+ ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში მომწოდებელი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.

**გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:**

* ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
* ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;

**წინადადების წარდგენის წესი:**

* დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან **აუცილებლად** უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა და ტენდერის დასახელება/ნომერი;
* წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ.თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18. საკონტაქტო პირი სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით: **შალვა გოგოლაძე** ელ.ფოსტა: shgogoladze@gig.ge; საკონტაქტო ნომერი: 591 12 97 74.
	+ - საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით: **ნუგზარ ნათობაიძე** საკონტაქტო ნომერი: 595 97 07 31.

**წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2019 წლის 12 თებერვალი, 17:00 საათი.**