## კრებსითი
q.axalcixe. TamaraSvilis quCaze mdebare Sps "san petrolium jirjia"-s
daqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris rekonstruqcia
nakrebi xarjTaRricxva
# | safuZveli | samusaos dasaxeleba | Rirebuleba
1 | 2 | 3 | 4
1 | xarjTaRricxva #1 | ofisi, marketi, sawyobi | 0
3 | xarjTaRricxva #2 | ezos r/betonis safaris mowyoba | 0
4 | xarjTaRricxva #3 | wyalsaden-kanalizaciis qselebis mowyoba | 0
5 | xarjTaRricxva #4 | eleqtro-samontaJo samuSaoebi | 0
6 | xarjTaRricxva #5 | gaTboba | 0
|  | sul xarjTaRricxviT: | 0

## მარკეტი, ოფისი
q.axalcixe. TamaraSvilis quCaze mdebare Sps "san petrolium jirjia"-s
daqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris rekonstruqcia
xarjTaRricxva #1
marketisa da ofisis saremonto samuSaoebi
safuZveli: proeqti
# | samuSaoebisa da xarjebis dasaxeleba | ganz. | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
|  |  | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
sademontaJo samuSaoebi
3 | arsebuli liTonis Jaluzis demontaJi | c |  | 3
| Sromis xarji | lari | 1 | 3
2 | arsebuli tixrebisa da kedlebis demontaJi | m2 |  | 43.2
| Sromis xarji | lari | 1 | 43.2
2 | arsebuli iatakis demontaJi (san.kvanZisaTvi) | m2 |  | 11.3
| Sromis xarji | lari | 1 | 11.3
3 | kedlebis gasufTaveba keramikuli filebisagan (boqsebi) | m2 |  | 79.053
| Sromis xarji | lari | 1 | 79.053
5 | Sida kedlebis gasufTaveba Zveli saRebavisagan | m2 |  | 42
| Sromis xarji | lari | 1 | 42
6 | fasadis kedlebis gasufTaveba Zveli saRebavisagan | m2 |  | 128.9
| Sromis xarji | lari | 1 | 128.9
7 | arsebuli Weris demontaJi (san.kvanZisaTvis) | m2 |  | 11.3
| Sromis xarji | lari | 1 | 11.3
11 | Senobisa da fardulis gverdebisa da Weris demontaJi (galfis reklama) | m2 |  | 289
| Sromis xarji | lari | 1 | 289
11 | boqsebis fasadis kedlebis gasufTasveba aluminis panelebiT | m2 |  | 32.6
| Sromis xarji | lari | 1 | 32.6
12 | samSeneblo nagvis datvirTva da transportireba 20 km manZilze | m3 |  | 28.65
| Sromis xarji | lari | 1 | 28.65
| avtoTviTmcleli | t | 1.75 | 50.1375
ofisi,'marketi, sawyobi
1 | kedlis wyoba wvrili samSeneblo blokiT (san.kvanZi) sisqiT 15 sm | m2 |  | 24
| Sromis xarji | lari | 1 | 24
| sxva manqanebi | lari | 0.92 | 22.08
| betonis bloki 15*20*40 | cali | 12.5 | 300
| qviSa cementis xsnari | m3 | 0.11 | 2.64
| sxva masala | lari | 0.16 | 3.84
2 | kedlis wyoba wvrili samSeneblo blokiT (marketi) sisqiT 40 sm | m2 |  | 7.44
| Sromis xarji | lari | 1 | 7.44
| sxva manqanebi | lari | 0.92 | 6.8448
| betonis bloki 20*20*40 | cali | 25 | 186
| qviSa cementis xsnari | m3 | 0.11 | 0.8184
| sxva masala | lari | 0.16 | 1.1904
3 | kedlebis lesva qviSa-cementis xsnariT | m2 |  | 181.76
| Sromis xarji | lari | 1 | 181.76
| sxva manqanebi | lari | 0.2 | 36.352
| qviSa cementis xsnari | m3 | 0.0306 | 5.5619
| sxva masala | lari | 0.2 | 36.352
4 | "moWimuli"iatakis mowyoba qviSa cementis xsnariT | m2 |  | 81.32
| Sromis xarji | lari | 1 | 81.32
| sxva manqanebi | lari | 0.14 | 11.3848
| vulkanuri wida (pemza) | m3 | 0.12 | 9.7584
| qviSa cementis xsnari | m3 | 0.0306 | 1.1124
| sxva masala | lari | 0.07 | 5.6924
5 | kedlebis mopirkeTeba keramikuli filebiT (san.kvanZi) | m2 |  | 36.26
| Sromis xarji | lari | 1 | 36.26
| sxva manqanebi | lari | 0.14 | 5.0764
| keramikuli fila | m2 | 1.02 | 36.9852
| webo-cementi | kg | 7.9 | 286.454
| sxva masala | lari | 0.5 | 18.13
6 | "amstrongi"-s Weris mowyoba nestgamZle filebiT | m2 |  | 10.92
| Sromis xarji | lari | 1 | 10.92
| amstrongis fila kompleqtSi | m2 | 1.05 | 11.466
7 | TabaSir-muyaos Werebis mowyoba marketSi | m2 |  | 81.32
| Sromis xarji | lari | 1 | 81.32
| TabaSir-muyaos fila (kompleqtSi) | m2 | 1.03 | 83.7596
8 | PPP tipis Sekiduli Weri | m2 |  | 81.32
| Sromis xarji | lari | 1 | 81.32
| PPP tipis Sekiduli Weri (damkveTis moTxovniT) | m2 | 1.05 | 85.386
9 | kedlebisa da Weris damuSaveba fiTxiT da Rebva wyalemulsia saRebaviT | m2 |  | 197.06
| Sromis xarji | lari | 1 | 197.06
| sxva manqanebi | lari | 0.01 | 1.9706
| grunti | lit | 0.15 | 29.559
| wyalemulsia saRebavi | lit | 0.4 | 78.824
| sxva masala | lari | 0.1 | 19.706
10 | kedlis nagverdulebis damuSaveba fiTxiT da Rebva wyalemulsia saRebaviT | grZ/m |  | 24
| Sromis xarji | lari | 1 | 24
| wyalemulsia saRebavi | lit | 0.08 | 1.92
| sxva masala | lari | 1 | 24
11 | kafe-marketis kedlebis mopirkeTeba aguriT | m2 |  | 87.3
| Sromis xarji | lari | 1 | 87.3
| aguri | m2 | 1 | 87.3
| webo-cementi | kg | 10 | 873
12 | iatakebis mopirkeTeba keramogranitis filebiT | m2 |  | 92.04
| Sromis xarji | lari | 1 | 92.04
| sxva manqanebi | lari | 0.054 | 4.9702
| keramogranitis fila | m2 | 1.05 | 96.642
| webo-cementi | kg | 7.9 | 727.116
| sxva masala | lari | 0.46 | 42.3384
13 | plintusebis mowyoba keramogranitis filebiT | grZ/m |  | 13.4
| Sromis xarji | lari | 1 | 13.4
| keramogranitis fila | m2 | 0.08 | 3.3871
| webo-cementi | kg | 0.63 | 26.6732
14 | mdf-is karebis Rirebuleba da montaJi | cali |  | 3
| Sromis xarji | lari | 1 | 3
| sxva manqanebi | lari | 0.31 | 0.93
| mdf-is kari kompleqtSi | cali | 1 | 3
| sxva masala | lari | 2.5 | 7.5
15 | aluminis karisa da vitraJebis Rirebuleba da montaJi (Savi feris) | m2 |  | 18.81
| Sromis xarji | lari | 1 | 18.81
| sxva manqanebi | lari | 0.35 | 6.5835
| aluminis karebi da vitraJebi (mina paketiT) | m2 | 1 | 18.81
| sxva masala | lari | 0.65 | 12.2265
16 | minis karis mowyoba CarCos gareSe sisqiT 10 mm (orfrTiani) | cali |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1
| minis kari kompleqtSi | c | 1 | 1
17 | fasadis damuSaveba fiTxiT da Rebva silikoniani saRebaviT | m2 |  | 186.4
| Sromis xarji | lari | 1 | 186.4
| sxva manqanebi | lari | 0.04 | 7.456
| fasdis fiTxi | kg | 1.2 | 223.68
| silikoniani saRebavi | lit | 0.55 | 102.52
jami
| satransporto xarji masalaze | 5%
jami
| zednadebi xarji | 10%
jami
| mogeba | 8%
jami
| gauTvaliswinebeli xarji | 5%
jami
| dRg | 18%
sul jami

## ეზო
q.axalcixe. TamaraSvilis quCaze mdebare Sps "san petrolium jirjia"-s
daqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris rekonstruqcia
xarjTaRricxva #2
vertikaluri gegmareba, teritoriis keTilmowyoba
safuZveli: proeqti
# | samuSaoebisa da xarjebis dasaxeleba | ganz. | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi |  | jami
|  |  | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ezos safaris mowyoba
1 | arsebuli betonis safaris demontaJi | m2 |  | 274.25
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 274.25
| kompresori | dRe | faqt | 6
2 | betonis narCenebis datvirTva da transportireba | m3 |  | 71.31
| Sromis xarji | lari | 1 | 71.31
| avtoTviTmcleli | t | 1.75 | 124.7925
3 | qviSa-xreSovani narevisagan qvesagebi fenis mowyoba sisqiT 20sm | m3 |  | 54.8
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 54.8
| manqanebi | lari | 1.5 | 82.2
| avtogreideri saSualo tipis 79kvt (108c,Z) | m/sT | 0.25 | 13.7
| satkepni sagzao TviTmavali pnevmosvlaze | m/sT | 0.28 | 15.344
| qviSa-xreSovani narevi | m3 | 1.21 | 66.308
4 | monoliTuri rk/betonis filis mowyoba b-25 S4 betonisagan sisqiT 18 sm | m3 |  | 49.36
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 49.36
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 49.36
| betoni b-25 | m3 | 1.02 | 50.3472
| armatura a-3 (D-10mm) | t | proeqt | 2.06
| sxva masala | lari | 1.31 | 64.6616
5 | r/betonis filis moxexva mosaxexi danadgris saSualebiT (e.w "vertalioti") | m2 |  | 274.25
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 274.25
6 | betonis safaris daWra da Sevseba germetizirebuli mastikiT | grZ/m |  | 140
| SromiTi resursebi | kac/sT | 1 | 140
| germetizirebuli mastika | cali | 0.13 | 18.2
7 | vakisis moSandakeba | m2 |  | 276.32
| buldozeri 180 cx.Z | m/sT | 0.009 | 2.4869
| avtogreideri saSualo tipis 79kvt (108c,Z) | m/sT | 0.0045 | 1.2434
8 | safuZvlis fenis mowyoba fraqciuli RorRiT (0-20mm.) sisqiT 20 sm | m3 |  | 47.32
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 47.32
| manqanebi | lari | 0.1 | 4.732
| avtogreideri saSualo tipis 79kvt (108c,Z) | m/sT | 1.24 | 58.6768
| satkepni sagzao TviTmavali pnevmosvlaze 18ton. | m/sT | 0.04 | 1.8928
| satkepni gluvi TviTmavali 5ton. | m/sT | 0.076 | 3.5963
| satkepni gluvi TviTmavali 10ton. | m/sT | 0.15 | 7.098
| RorRi | m3 | 1.26 | 59.6232
| wyali | m3 | 0.07 | 3.3124
9 | Txevadi biTumis mosxma 0,6kg/m² | tona |  | 0.14
| avtogudronatori 3500l | m/sT | 0.9 | 0.126
| Txevadi bitumi | tona | 1.03 | 0.1442
10 | safaris qveda fenis mowyoba msxvilmarcvlovani a/betonis cxeli nareviT sisqiT-6sm. | m2 |  | 276.32
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 276.32
| manqanebi | lari | 0.01 | 2.7632
| asfaltis damgebi manqana | m/sT | 0.003 | 0.82896
| TviTmavali gluvi satkepni 5 ton | m/sT | 0.04 | 11.0528
| _"_ 10ton | m/sT | 0.01 | 2.7632
| msxvilmarcvlov. asfalti | ton | 0.145 | 40.0664
| sxvadasxva masala normiT | lari | 0.015 | 4.1448
11 | Txevadi biTumis mosxma 0,3kg/m² | tona |  | 0.07
| avtogudronatori 3500l | m/sT | 0.9 | 0.063
| Txevadi bitumi | tona | 1.03 | 0.0721
12 | wvrilmarcvlovani a/betonis cxeli narevi, tipi-B, marka II. sisqiT-4sm. | 1000m2 |  | 276.32
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 276.32
| manqanebi | lari | 0.01 | 2.7632
| asfaltis damgebi manqana | m/sT | 0.003 | 0.82896
| TviTmavali gluvi satkepni 5 ton | m/sT | 0.04 | 11.0528
| _"_ 10ton | m/sT | 0.01 | 2.7632
| wvrilmarcvlov. asfalti | ton | 0.098 | 27.0794
| sxvadasxva masala normiT | lari | 0.02 | 5.5264
13 | saniarvre arxis mowyoba | grZ/m |  | 42
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 42
| manqanebi | lari | 0.1 | 4.2
| betoni b-25 | m3 | 0.1 | 4.2
| armatura a-3 | t | 0.008 | 0.336
| liTonis kuTxovana 20*20*2.5 | grZ/m | 2 | 84
14 | liTonis cxaura 0.5*0.25 | cali |  | 84
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 84
| liTonis kuTxovana 20*20*2.5 | grZ/m | 1.25 | 252
| liTonis kvadrati 16*16 | grZ/m | 3 | 252
| sxva masala | lari | 0.65 | 54.6
15 | betonis Semonakirwylis mowyoba sisqiT 15 sm (pandusiT) | m2 |  | 13.68
| Sromis xarji | lari | 1 | 13.68
| manqanebi | lari | 0.1 | 1.368
| betoni b-22.5 | m3 | 0.15 | 2.052
16 | Semonakirwylisa da betonis kunWulebis mopirkeTeba keramogranitis filebiT | m2 |  | 25.28
| Sromis xarji | lari | 1 | 25.28
| sxva manqanebi | lari | 0.045 | 1.1376
| keramogranitis fila | m2 | 1.02 | 25.7856
| webo-cementi (yinvagamZle) | kg | 7.9 | 199.712
| sxva masala | lari | 0.47 | 11.8816
sawvavis avzebisa da ezos nawilobriv SemoRobva
1 | SemoRobvis mowyoba liTonis badiT (karebiT) | m2 |  | 43.2
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 43.2
| manqanebi | lari | 0.2 | 8.64
| liTonis mili D-42.5*2.5 | grZ/m | faqt | 18
| liTonis kuTxovana 30*30*2.5 | grZ/m | faqt | 52
| mavTulbade ("groxoti"-s) | m2 | 1.02 | 44.064
| Casatanebeli detalebi | cali | faqt | 9
| ankeri 12 mm | cali | faqt | 36
| sxva masala | lari | 0.3 | 12.96
2 | liTonis konstruqciis Rebva | m2 |  | 43.2
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 43.2
| antikoroziuli saRebavi | lit | 0.2 | 8.64
| sxva masala | lari | 0.1 | 5.2
jami
| satransporto xarji masalaze | 5%
jami
| zednadebi xarji | 10%
jami
| mogeba | 8%
jami
| gauTvaliswinebeli xarji | 5%
jami
| dRg | 18%
sul jami

## წყალი.კანალიზ.
q.axalcixe. TamaraSvilis quCaze mdebare Sps "san petrolium jirjia"-s
daqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris rekonstruqcia
xarjTaRricxva #3
wyal-kanalizacia
safuZveli: proeqti
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
|  |  | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
civi da cxeli wyalmomaragebis Sida wyalsadenis qseli
1 | wyalsadenis plastmasis milebis gayvana d=25 mm | grZ.m. |  | 40
| Sromis xarji | lari | 1 | 40
| milis Rirebuleba d=25mm | grZ.m. | 1.02 | 40.8
2 | wyalsadenis plastmasis milebis gayvana d=20 mm | grZ.m. |  | 12
| Sromis xarji | lari | 1 | 12
| milis Rirebuleba d=20mm | grZ.m. | 1.02 | 12.24
3 | wyalsadenis plastmasis milebis gayvana d=15 mm | grZ.m. |  | 32
| Sromis xarji | lari | 1 | 32
| milis Rirebuleba d=15mm | grZ.m. | 1.02 | 32.64
4 | wyalsadenis fasonuri nawilebis mowyoba | c |  | 40
| Sromis xarji | lari | 1 | 40
| wyalsadenis fasonuri nawilebi | c | 1 | 40
5 | ventilebis mowyoba | c |  | 16
| Sromis xarji | lari | 1 | 16
| ventili d=25 | c | 1 | 1
| ventili d=20 | c | 4 | 4
| ventili d=15 | c | 8 | 10
6 | Semrevis mowyoba xelsabanisaTvis | c |  | 2
| Sromis xarji | lari | 1 | 2
| Semrevis Rirebuleba | c | 1 | 2
kanalizaciis Sida qseli
1 | plast. sakanalizacio milebi D-100mm | g.m. |  | 8
| Sromis xarji | lari | 1 | 8
| mili plastmasis sakan. D-100mm | grZ.m. | 1 | 8
2 | plastmasis sakanal. milebi d-50mm | g.m. |  | 16
| Sromis xarji | lari | 1 | 16
| mili sakanalizacio D-50mm | grZ.m. | 1 | 16
3 | plastmasis muxli D-100 | c |  | 3
| Sromis xarji | lari | 1 | 3
| plastmasis kanalizaciis muxlis D-100 | c | 1 | 3
4 | plastmasis muxli D-50 | c |  | 6
| Sromis xarji | lari | 1 | 6
| plastmasis kanalizaciis muxlis D-50 | c | 1 | 6
6 | kanalizaciis samkapi 100X50X100 | c |  | 3
| Sromis xarji | lari | 1 | 3
| kanalizaciis samkapi 100X50X100 | c | 1 | 3
7 | kanalizaciis samkapi 50X50X50 | c |  | 3
| Sromis xarji | lari | 1 | 3
| kanalizaciis samkapi 50X50X50 | c | 1 | 3
8 | reviziis montaJi | c |  | 2
| Sromis xarji | lari | 1 | 2
| reviziis Rirebuleba | c | 1 | 2
9 | pirsabanis sifoniT mowyoba | c |  | 2
| Sromis xarji | lari | 1 | 2
| pirsabani | c | 1 | 2
10 | unitazis Camrecxi avziT montaJi | c |  | 2
| Sromis xarji | lari | 1 | 2
| unitazis Camrecxi avziT | c | 1 | 2
| sxva xarjebi | lari | 1.24 | 2.48
11 | trapi | c |  | 2
| Sromis xarji | lari | 1 | 2
| trapi | c | 1 | 2
navTobdamWeri (saleqari)
1 | gruntis damuSaveba xeliT | m3 |  | 3.1
| Sromis xarji | lari | 1 | 3.1
2 | xreSis safuZvlis mowyoba sisqiT 15 sm | m2 |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1
| xreSi | m3 | 0.18 | 0.18
3 | monoliTuri r/betonis Zirisa da kedlebis mowyoba b-25 betonisagan | m3 |  | 0.25
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 0.25
| manqanebi | lari | 1.43 | 0.3575
| betoni b-25 | m3 | 1.02 | 0.255
| yalibis fari | m2 | 2.64 | 0.66
| xemasala | m3 | 0.058 | 0.0145
| armatura a-3 | t | proeq | 0.04
| sxva masala | lari | 1.61 | 0.4025
4 | plasmasis mili D-50mm | grZ.m. |  | 6
| Sromis xarji | lari | 1 | 6
| trapi | c |  | 1
| mili D-50mm | grZ.m. | 1 | 6
| plastmasis kanalizaciis muxlis D-50 | cali |  | 1
5 | Wis Tavsaxuri | cali |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1
| liTonis furceli 10mm | m2 |  | 0.25
| sxva masala | lari | 10 | 10
6 | qviSis baliSis mowyoba | m3 |  | 0.4
| Sromis xarji | lari | 1 | 0.4
| qviSa | m3 | 1.21 | 0.484
gare sakanalizacio qseli da gamwmendi nageboba
1 | gruntis damuSaveba xeliT | m3 |  | 37.5
| Sromis xarji | lari | 1 | 37.5
2 | balastis fenilis mowyoba gamwmendi nagebobisaTvis sisq 20sm | m3 |  | 2.4
| Sromis xarji | lari | 1 | 2.4
| balasti | m3 | 1.21 | 2.904
3 | monoliTuri r/betonis Zirisa da kedlebis mowyoba b-25 betonisagan | m3 |  | 3.6
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 3.6
| manqanebi | lari | 1.43 | 5.148
| betoni b-25 | m3 | 1.02 | 3.672
| yalibis fari | m2 | 2.64 | 9.504
| xemasala | m3 | 0.058 | 0.2088
| armatura a-3 | t | proeq | 0.3
| armatura a-1 | t | proeq | 0.02
| sxva masala | lari | 1.61 | 5.796
4 | SemogoZviTi hidroizolaciis mowyoba | m2 |  | 14
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 14
| praimeri | lit | 0.4 | 5.6
5 | Wis Tavsaxuris mowyoba | cali |  | 2
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 2
| Wis Tavsaxuri | c | 1 | 2
6 | qviSis baliSis mowyoba kanalizaciis milisaTvis | m3 |  | 2.15
| Sromis xarji | lari | 1 | 2.15
| qviSa | m3 | 1.21 | 2.6015
7 | saniaRvre da kanalizaciis milebis mowyoba D-100mm | grZ.m. |  | 40
| Sromis xarji | lari | 1 | 40
| mili plastmasis sakan. D-100mm | grZ.m. | 1 | 40
8 | gruntis ukuCayra | m3 |  | 12.7
| Sromis xarji | lari | 1 | 12.7
9 | masalebis gadaadgileba xeliT 40m manZilze | t |  | 15
| Sromis xarji | lari | 1 | 15
jami
| satransporto xarji masalaze | 5%
jami
| zednadebi xarji | 10%
jami
| mogeba | 8%
jami
| gauTvaliswinebeli xarji | 5%
jami
| dRg | 18%
sul jami

## ელ.მონტაჟი
q.axalcixe. TamaraSvilis quCaze mdebare Sps "san petrolium jirjia"-s
daqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris rekonstruqcia
xarjTaRricxva #4
el.samontaJo samuSaoebi
safuZveli: proeqti
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
|  |  | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
sanaTebi da furnitura
1 | amstrongis tipis led sanaTi 40vt | c |  | 12
| Sromis danaxarjebi | lari | 1 | 12
| sxva manqana | lari | 0.29 | 3.48
| led sanaTi | c | 1 | 12
| sxva masala | lari | 0.58 | 6.96
2 | Weris sakidi sanaTi | c |  | 8
| Sromis danaxarjebi | lari | 1 | 8
| sxva manqana | lari | 0.245 | 1.96
| Weris sanaTi | c | 1 | 8
| sxva masala | lari | 0.337 | 2.696
3 | Weris Cafluli sanaTebis montaJi led naTebiT 1X20vt | c |  | 3
| Sromis xarji | lari | 1 | 3
| manqanebi | lari | 0.584 | 1.752
| Weris Cafluli sanaTebis led naTebiT 1X20vt Rirebuleba | c | 1 | 3
| sxva masala | lari | 1.62 | 4.86
4 | amomrTvelebis montaJi 1 klaviSiani | cali |  | 8
| Sromis xarji | lari | 1 | 8
| manqanebi | lari | 0.011 | 0.088
| amomrTveli 1 klaviSiani | c | 1 | 8
| sxva masala | lari | 0.103 | 0.824
5 | amomrTvelebis montaJi 2 klaviSiani | cali |  | 2
| Sromis xarji | lari | 1 | 2
| manqanebi | lari | 0.011 | 0.022
| amomrTveli 2 klaviSiani | c | 1 | 2
| sxva masala | lari | 0.103 | 0.206
6 | saStefselo rozetebis montaJi mesame damamiwebeli kontaqtiT | lari | 1 | 30
| Sromis xarji | lari | 1 | 30
| manqanebi | lari | 0.0133 | 0.399
| saStefselo rozeti mesame damamiwebeli kontaqtiT | cali | 1 | 30
| sxva masala | lari | 0.0937 | 2.811
7 | ventilatori | c |  | 2
| Sromis xarji | lari | 1 | 2
| gamwovi ventilatori | c | 1 | 2
8 | quCis ganaTebis led sanaTi diodebiT simZ. (1X200) vt 220v, IP 65 dacviT. ganaTebis boZiT 4.5m | cali |  | 3
| Sromis danaxarjebi | lari | 1 | 3
| quCis ganaTebis led sanaTi simZ. (1X200) vt 220v, IP 65 dacviT | cali | 1 | 3
| ganaTebis boZi (dayenebiT) | cali | 1 | 3
| sxva masala | lari | 3.15 | 9.45
jami
| satransporto xarji masalaze | 5%
jami
| zednadebi xarji xelfasidan | 75%
jami
| mogeba | 8%
jami
| gauTvaliswinebeli xarji | 5%
jami
| dRg | 18%
sul jami

## გათბობა
q.axalcixe. TamaraSvilis quCaze mdebare Sps "san petrolium jirjia"-s
daqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris rekonstruqcia
xarjTaRricxva #5
marketis gaTboba Weris kaseturi fankoilebiT
safuZveli: proeqti
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
|  |  | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
iatakis gaTboba
1 | qaTbobis qvabi FORMENTERA 30KV | cali |  | 1
| Sromis danaxarjebi | lari | 1 | 1
| qvabis Rirebuleba | c | 1 | 1
| qvabis kompleqti | c | 1 | 1
| qvabis mili 60/100 | c | 1 | 1
2 | iatakis gaTbobis mowyoba | kompl |  | 1
| Sromis danaxarjebi | lari | 1 | 1
| mili-16 PE-x | grZ/m |  | 1150
| iatakis izolacia 0.708m2 | cali |  | 200
| setka | m2 |  | 170
| koleqtori vintiliT 1"4 88.20.080 | cali |  | 8
| adaptori komisa 16 1/2 88.20.576 | cali |  | 32
| koleqtoris samagri 60.88.320 | cali |  | 2
| sacirkulacio tumbo GHN 32/80-180 | cali |  | 1
| iatakis Termo vintili | cali |  | 1
| iatakis Termo galovka | cali |  | 1
| mili-40 boWkovani | grZ/m |  | 40
| mili-32 boWkovani | grZ/m |  | 20
| mufta g.x | cali |  | 2
| vintili-32 burTuliani | cali |  | 4
| amerikanka | cali |  | 1
| vintili CamxsneliT | cali |  | 1
| burTuliani vintili CamxsneliT | cali |  | 1
| samkapi-50-32-50 | cali |  | 2
| gadamyvani-50-40 | cali |  | 2
| gadamyvani-50-25 | cali |  | 2
| nadebis sawinaaRmdego xsnari K375Y001 | baloni |  | 2
| betonis siTxe K376Y001 | baloni |  | 2
| fasonuri nawilebi | lari |  | 1
| damxmare masala | lari |  | 1
gaTboba-gagrileba VRF-is sistemiT
1 | gagrileba gaTbobis VRF sistema gare bloki | komp |  | 1
| SromiTi resursebi (sabazro) | lari | 1 | 1
| VRF sistema gare bloki 16KVT | komp |  | 1
2 | kaseturi tipis Sida blokebi | komp |  | 4
| SromiTi resursebi (sabazro) | lari | 1 | 4
| Siga bloki kaseturi tipis 6 kvt (samagri detalebiT) | komp |  | 4
| refneqti | kom |  | 4
3 | spilenZis izolirebuli mili | grZ/m |  | 35
| SromiTi resursebi (sabazro) | lari | 1 | 35
| spilenZis izolirebuli mili D=25.4 | grZ/m |  | 18
| spilenZis izolirebuli mili D=22.2 | grZ/m |  | 17
| sxva masala | lari | 0.07 | 2.45
4 | spilenZis izolirebuli mili | grZ/m |  | 50
| SromiTi resursebi (sabazro) | lari | 1 | 50
| spilenZis izolirebuli mili D=12.7 | grZ/m |  | 28
| spilenZis izolirebuli mili D=9.53 | grZ/m |  | 22
| sxva masala | lari | 0.03 | 1.5
5 | spilebZis gamanawilebeli samkapi | cali |  | 7
| SromiTi resursebi (sabazro) | lari | 1 | 7
| gamanawilebeli samkapi FQZHN-02D | cali |  | 3
| gamanawilebeli samkapi FQZHN-01D | cali |  | 4
7 | drenaJis milgayvaniloba | grZ/m |  | 35
| SromiTi resursebi (sabazro) | lari | 1 | 35
| manqanebi (sabazro) | lari | 0.02 | 0.7
| drenaJis mili D=50 | grZ/m |  | 3
| drenaJis mili D=32 | grZ/m |  | 16
| drenaJis mili D=16 | grZ/m |  | 16
| sxva masala | lari | 0.07 | 2.45
8 | el.sadeni | grZ/m |  | 400
9 | damxmare masala | lari |  | 80
jami
| satransporto xarji masalaze | 5%
jami
| zednadebi xarji | 10%
jami
| mogeba | 8%
jami
| gauTvaliswinebeli xarji | 5%
jami
| dRg | 18%
sul jami