**ტენდერის აღწერილობა:**

**შპს „დეიდრიმ უნივერსალ საქართველო“** აცხადებს ტენდერს დიზელ-გენერატორის შეძენაზე.

**შესყიდვის საგანი:**

* ერთი ერთეული 450 კვა სიმძლავრის დიზელ-გენერატორი 3 ფაზით,ხმის დამხშობი კორპუსით, ავტო გამათბობელით და აკუმულატორის ავტო დამტენის სისტემით.

**ჩასატარებელი სამუშაოების და მასალების შესაფასებლად მობრძანდით ადგილზე, მისამართი:**

* გლდანი, ომარ ხიზანიშვილის 13 (სლოტ-კლუბი - Betlive)

**დამატებითი მოთხოვნები:**

* გენერატორი უნდა იყოს არაჩინური წარმოების
* ძრავი უნდა იყოს პერკინსის ფირმის წარმოების ან მსგავსი დონის მწარმოებლისგან

**მომსახურების პირობები:**

* მოწოდება
* მონტაჟი
* შემდგომი საგარანტიო-საექსპლუატაციო მომსახურება.

**დაინტერესების შემთხვევაში წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა:**

* ფასთა ნუსხა
* მონტაჟის პირობები
* საგარანიტო - საექსპლუატაციო მომსახურების პირობები
* ანგარიშსწორების პირობები
* მოწოდების ვადები და პირობები

**ელექტრონული ტენდერის ჩაბარების პირობები:**

* შემოთავაზებები უნდა აიტვირთოს შესყიდვების ვებ-გვერდზე: [**www.tenders.ge**](http://www.tenders.ge);
* სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: **2019 წლის, 05 აპრილი, 18:00 სთ.**
* ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

**დამატებით ინფორმაციაზე მიმართეთ:**  
საკონტაქტო პირი: მალხაზ ღონღაძე  
მობ: 599 908 327  
ელ. ფოსტა: [**gchomakhashvili@betlive.com**](mailto:gchomakhashvili@betlive.com)  
  
**შენიშვნა: ტენდერი ტარდება ვაჭრობის გარეშე.**