|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | დასახელება | ტექნიკური მახასიათებლები | რაოდენობა (ცალი) | წარმოშობის ქვეყანა, ბრენდი და მოდელი | ღირებულება (ლარი) ყველა გადასახადის გათვალისწინებით | მიწოდების ვადა | გარანტია (წელი) |
| 1 | დიზელ -გენერატორი | \* 180 კვა\* 3 ფაზიანი\* ხმის ჩამხშობითსაწვავის ტიპი: დიზელი | 1 |   |   | ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 40 კალ. დღე |   |

ფასების ცხრილი

მონაწილე კომპანიის დასახელება:

ს/კ:

საკონტაქტო პირი და ტელ. ნომერი: