

ტენდერის ფარგლებში დასმული კითხვები და შესაბამისი პასუხები

Question and answers within the tender

1. **სახურავის მასალა?**

**პროფილირებული თუნუქი სისქით მინიმუმ 0.5 მმ (შესაბამისი განმარტება შეტანილია ბიუჯეტში);**

1. **ორთქლისგან დაცვა?**

კედლების, ჭერის და იატაკის ორთქლსაიზოლაციო დაცვის შესახებ მითითებულია ბიუჯეტის შესაბამის მუხლებში.

1. **სველი წერტილის მოწყობა:**

ნახაზზე მითითებულ სველ წერტილში იგულისხმება სამზარეულოს მოწყობა. მთლიანად შენობაში ხდება შემდეგი წყალგაყვანილობის სისტემის მონტაჟი. სახურავში ყენდება 500 ლიტრიანი ავზი. ავზს უკავშირდება 20-იანი დიამეტრის მილი გარე პერიმეტრიდან წყლის შესავსებად. ავზიდან წყალი მიეწოდება სამზარეულოს. სახურავში უნდა მოეწყოს ცხელი წყლის ამღები კონტური (ამჟამად გამაცხელებლის მონტაჟს არ ვახორციელებთ). სამზარეულოს ნიჟარის წყალი 50 მმ - იანი მილით გადის გარეთ.

1. **სატენდერო პაკეტის კონვერტის გაფორმება:**

კონვერტზე უნდა მიუთითოთ: კომპანიის დასახელება, ტენდერის ნომერი, პაკეტი უნდა იყოს დალუქული და დამოწმებული ბეჭდითა (თუ იყენებთ) და ხელმოწერით.

1. **სატენდერო პაკეტი ჩაბარება:**

სატენდერო პაკეტი უნდა მოიტანოთ თბილისში, გეგეჭკორის ქუჩა #6-ში, 2019 წლის 8 მაისის 14:00 საათამდე.

1. **წარმოსადგენი საბუთების სია:**

წარმოსადგენი საბუთების სია მითითებული სატენდერო პაკეტში 3.3 მუხლში (Tender Submittals).

1. **რომელ ენაზე არის შესაძლებელი დოკუმენტების წარდგენა:**

ქართული ან ინგლისური.