## კრებსითი
q.Tbilisi sanapiroze mdebare Sps "san petrolium jirjia"-s
daqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris rekonstruqcia
nakrebi xarjTaRricxva
# | safuZveli | samusaos dasaxeleba | Rirebuleba
1 | 2 | 3 | 4
1 | xarjTaRricxva #1 | ofisi, marketi, sawyobi | 0
2 | xarjTaRricxva #2 | wyalsaden-kanalizaciis qselebis mowyoba | 0
3 | xarjTaRricxva #3 | eleqtro-samontaJo samuSaoebi | 0
4 | xarjTaRricxva #4 | gaTboba-kondencireba | 0
|  | sul xarjTaRricxviT: | 0

## მარკეტი, ოფისი
q.Tbilisi sanapiroze mdebare Sps "san petrolium jirjia"-s
daqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris rekonstruqcia
xarjTaRricxva #1
marketisa da ofisis saremonto samuSaoebi
# | samuSaoebisa da xarjebis dasaxeleba | ganz. | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
|  |  | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
sademontaJo samuSaoebi
1 | arsebuli mdf-is karebebis demontaJi (dasawyobebiT) | c |  | 6
| Sromis xarji | lari | 1 | 6
2 | arsebuli alumis vitraJebisa da karebebis demontaJi (dasawyobebiT) | m2 |  | 48.15
| Sromis xarji | lari | 1 | 48.15
3 | arsebuli san.kvanZis furniturisa da fitingebis demontaJi | komp |  | 3
| Sromis xarji | lari | 1 | 3
4 | arsebuli tixrebisa da kedlebis demontaJi | m2 |  | 24.54
| Sromis xarji | lari | 1 | 24.54
5 | arsebuli keramogranitis iatakis demontaJi (ofisi,maRazia da terasa) | m2 |  | 1325.53
| Sromis xarji | lari | 1 | 1325.53
6 | kedlebis gasufTaveba keramikuli filebisagan (san.kvanZi) | m2 |  | 44.72
| Sromis xarji | lari | 1 | 44.72
7 | Sida kedlebis gasufTaveba Zveli saRebavisagan | m2 |  | 85.76
| Sromis xarji | lari | 1 | 85.76
8 | Sida kedlebis gasufTaveba Zveli dazianebuli nalesisagan | m2 |  | 9
| Sromis xarji | lari | 1 | 9
9 | fasadis kedlebis nawilobriv gasufTaveba Zveli saRebavisagan | m2 |  | 39.72
| Sromis xarji | lari | 1 | 39.72
10 | arsebuli Weris demontaJi | m2 |  | 112.73
| Sromis xarji | lari | 1 | 112.73
11 | samSeneblo nagvis datvirTva da transportireba 20 km manZilze | m3 |  | 16.59
| Sromis xarji | lari | 1 | 16.59
| avtoTviTmcleli | t | 1.75 | 29.0325
ofisi,'marketi, sawyobi
1 | kedlis wyoba wvrili samSeneblo blokiT | m2 |  | 6.23
| Sromis xarji | lari | 1 | 6.23
| sxva manqanebi | lari | 0.92 | 5.7316
| betonis bloki 20*20*40 | cali | 12.5 | 77.875
| qviSa cementis xsnari | m3 | 0.02 | 0.1246
| sxva masala | lari | 0.16 | 0.9968
2 | kedlis wyoba wvrili samSeneblo blokiT | m2 |  | 5.12
| Sromis xarji | lari | 1 | 5.12
| sxva manqanebi | lari | 0.92 | 4.7104
| betonis bloki 15*20*40 | cali | 12.5 | 64
| qviSa cementis xsnari | m3 | 0.015 | 0.0768
| sxva masala | lari | 0.16 | 0.8192
3 | kedlebis lesva qviSa-cementis xsnariT | m2 |  | 87.68
| Sromis xarji | lari | 1 | 87.68
| sxva manqanebi | lari | 0.2 | 17.536
| qviSa cementis xsnari | m3 | 0.0306 | 2.683
| sxva masala | lari | 0.2 | 17.536
4 | kedlis damuSaveba penetronis xsnariT(ori fena) | m2 |  | 9
| Sromis xarji | lari | 1 | 9
| penetroni | kg | 1 | 9
5 | kedlebisa da kar-fanjaris nagverdulebis lesva qviSa-cementis xsnariT | grZ/m |  | 22
| Sromis xarji | lari | 1 | 22
| qviSa cementis xsnari | m3 | 0.01 | 0.22
| sxva masala | lari | 0.1 | 2.2
6 | nestgamZle TabaSir-muyaos kedlis mowyoba (san.kvanZSi unitazebis SesafuTad) | m2 |  | 8.1
| Sromis xarji | lari | 1 | 8.1
| nestgamZle TabaSir-muyaos fila (kompleqtSi) | m2 | 1.03 | 8.343
7 | kedlebis mopirkeTeba keramikuli filebiT (san.kvanZi) | m2 |  | 58.05
| Sromis xarji | lari | 1 | 58.05
| sxva manqanebi | lari | 0.14 | 8.127
| keramikuli fila | m2 | 1.02 | 59.211
| webo-cementi | kg | 7.9 | 458.595
| sxva masala | lari | 0.5 | 29.025
8 | "amstrongi"-s Weris mowyoba nestgamZle filebiT | m2 |  | 33.12
| Sromis xarji | lari | 1 | 33.12
| amstrongis fila kompleqtSi | m2 | 1.05 | 34.776
9 | TabaSir-muyaos Werebis mowyoba marketSi | m2 |  | 79.5
| Sromis xarji | lari | 1 | 79.5
| TabaSir-muyaos fila (kompleqtSi) | m2 | 1.03 | 81.885
10 | PPP tipis Sekiduli Weri | m2 |  | 79.5
| Sromis xarji | lari | 1 | 79.5
| PPP tipis Sekiduli Weri (damkveTis moTxovniT) | m2 | 1.05 | 83.475
11 | kedlebisa da Weris damuSaveba fiTxiT da Rebva wyalemulsia saRebaviT | m2 |  | 179.51
| Sromis xarji | lari | 1 | 179.51
| sxva manqanebi | lari | 0.01 | 1.7951
| grunti | lit | 0.15 | 26.9265
| wyalemulsia saRebavi | lit | 0.4 | 71.804
| sxva masala | lari | 0.1 | 17.951
12 | kedlis nagverdulebis damuSaveba fiTxiT da Rebva wyalemulsia saRebaviT | grZ/m |  | 26
| Sromis xarji | lari | 1 | 26
| wyalemulsia saRebavi | lit | 0.08 | 2.08
| sxva masala | lari | 0.3 | 7.8
13 | kafe-marketis kedlebis mopirkeTeba aguriT | m2 |  | 56.7
| Sromis xarji | lari | 1 | 56.7
| aguri | m2 | 1 | 56.7
| webo-cementi | kg | 10 | 567
14 | iatakebis mopirkeTeba keramogranitis filebiT | m2 |  | 112.73
| Sromis xarji | lari | 1 | 112.73
| sxva manqanebi | lari | 0.054 | 6.0874
| keramogranitis fila | m2 | 1.05 | 118.3665
| webo-cementi | kg | 7.9 | 890.567
| sxva masala | lari | 0.46 | 51.8558
15 | terasis iatakebis mopirkeTeba yinvagamZle keramogranitis filebiT | m2 |  | 22.92
| Sromis xarji | lari | 1 | 22.92
| keramogranitis fila (yinvagamZle) | m2 | 1.05 | 24.066
| yinvagamZle webo-cementi | kg | 7.9 | 181.068
| sxva masala | lari | 0.46 | 10.5432
16 | plintusebis mowyoba keramogranitis filebiT | grZ/m |  | 30.71
| Sromis xarji | lari | 1 | 30.71
| keramogranitis fila | m2 | 0.08 | 4.1485
| webo-cementi | kg | 0.63 | 32.6692
17 | mdf-is karebis Rirebuleba da montaJi | cali |  | 4
| Sromis xarji | lari | 1 | 4
| sxva manqanebi | lari | 0.31 | 1.24
| mdf-is kari kompleqtSi | cali | 1 | 4
| sxva masala | lari | 2.5 | 10
18 | aluminis karisa da vitraJebis Rirebuleba da montaJi (Savi feris) | m2 |  | 44.63
| Sromis xarji | lari | 1 | 44.63
| sxva manqanebi | lari | 0.35 | 15.6205
| aluminis karebi da vitraJebi (mina paketiT) | m2 | 1 | 44.63
| sxva masala | lari | 0.65 | 29.0095
19 | minis karis mowyoba CarCos gareSe sisqiT 10 mm (orfrTiani) | cali |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1
| minis kari kompleqtSi | c | 1 | 1
20 | minis karis mowyoba CarCos gareSe sisqiT 10 mm (erTfrTiani) | cali |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1
| minis kari kompleqtSi | c | 1 | 1
21 | fasadis damuSaveba fiTxiT da Rebva silikoniani saRebaviT | m2 |  | 78.44
| Sromis xarji | lari | 1 | 78.44
| sxva manqanebi | lari | 0.04 | 3.1376
| fasdis fiTxi | kg | 1.2 | 94.128
| silikoniani saRebavi | lit | 0.4 | 31.376
22 | arsebul "rbil" saxuravze erTi fena linekromis mowyoba | m2 |  | 133.94
| Sromis xarji | lari | 1 | 133.94
| praimeri | litr | 0.25 | 33.485
| linekromi | m2 | 1.15 | 154.031
| gazi | kg | 0.3 | 40.182
| Zabri | cali |  | 1
| wyamimRebi mili | grZ/m |  | 3.2
| muxli | cali |  | 3
23 | betonis bundamentis mowyoba VRF-is gare blokisaTvis marketis saxuravze b-22.5 betonisagan | m3 |  | 0.3
| Sromis xarji | lari | 1 | 0.3
| betoni b-22.5 | m3 | 1.02 | 0.306
24 | r/betonis sartylis mowyoba arsebuli baneris dasamontaJeblad b-22.5 betonisagan | grZ/m |  | 6.7
| Sromis xarji | lari | 1 | 6.7
| betoni b-22.5 | m3 | 0.08 | 0.536
| yalibis fari | m2 | 0.5 | 3.35
| armatura a-3 | t | faq | 0.03
| armatura a-1 | t | faq | 0.015
| Casatanebeli detali | c | faq | 3
| sxva masala | lari | 0.9 | 6.03
25 | arsebuli baneris demontaJi da axal adgilze montaJi | komp |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1
| avtokranis momsaxureba | lari | 1 | 1
| sxva masala | lari | 25 | 25
jami
| satransporto xarji masalaze | 3%
jami
| zednadebi xarji | 10%
jami
| mogeba | 8%
jami
| gauTvaliswinebeli xarji | 5%
jami
| dRg | 18%
sul jami

## წყალი.კანალიზ.
q.Tbilisi sanapiroze mdebare Sps "san petrolium jirjia"-s
daqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris rekonstruqcia
xarjTaRricxva #2
wyal-kanalizacia
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
|  |  | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
wyalmomaragebis Sida wyalsadenis qseli
1 | wyalsadenis plastmasis milebis gayvana d=20 mm | grZ.m. |  | 8
| Sromis xarji | lari | 1 | 8
| milis Rirebuleba d=20mm | grZ.m. | 1.02 | 8.16
2 | wyalsadenis plastmasis milebis gayvana d=15 mm | grZ.m. |  | 24
| Sromis xarji | lari | 1 | 24
| milis Rirebuleba d=15mm | grZ.m. | 1.02 | 24.48
3 | wyalsadenis fasonuri nawilebis mowyoba | c |  | 24
| Sromis xarji | lari | 1 | 24
| wyalsadenis fasonuri nawilebi | c | 1 | 24
4 | ventilebis mowyoba | c |  | 14
| Sromis xarji | lari | 1 | 14
| ventili d=20 | c |  | 2
| ventili d=15 | c |  | 12
kanalizaciis Sida qseli
1 | plast. sakanalizacio milebi D-100mm | g.m. |  | 8
| Sromis xarji | lari | 1 | 8
| mili plastmasis sakan. D-100mm | grZ.m. | 1 | 8
2 | plastmasis sakanal. milebi D-50mm | g.m. |  | 14
| Sromis xarji | lari | 1 | 14
| mili sakanalizacio D-50mm | grZ.m. | 1 | 14
3 | plastmasis muxli D-100 | c |  | 3
| Sromis xarji | lari | 1 | 3
| plastmasis kanalizaciis muxlis D-100 | c | 1 | 3
4 | plastmasis muxli D-50 | c |  | 6
| Sromis xarji | lari | 1 | 6
| plastmasis kanalizaciis muxlis D-50 | c | 1 | 6
5 | kanalizaciis samkapi 100X100X100 | c |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1
| kanalizaciis samkapi 100X100X100 | c | 1 | 1
6 | kanalizaciis samkapi 100X50X100 | c |  | 3
| Sromis xarji | lari | 1 | 3
| kanalizaciis samkapi 100X50X100 | c | 1 | 3
7 | kanalizaciis samkapi 50X50X50 | c |  | 4
| Sromis xarji | lari | 1 | 4
| kanalizaciis samkapi 100X50X100 | c | 1 | 4
8 | reviziis montaJi | c |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1
| reviziis Rirebuleba | c | 1 | 1
furnitura
1 | xelsabanis mowyoba | c |  | 3
| Sromis xarji | lari | 1 | 3
| xelsabani (kompleqtSi) | c | 1 | 3
2 | Semrevis mowyoba xelsabanisaTvis | c |  | 3
| Sromis xarji | lari | 1 | 3
| Semrevis Rirebuleba | c | 1 | 3
3 | unitazis Camrecxi avziT montaJi (kedelze Camosakidi) | c |  | 2
| Sromis xarji | lari | 1 | 2
| unitazis Camrecxi avziT (kompleqtSi) | c | 1 | 2
| sxva xarjebi | lari | 1.24 | 2.48
4 | trapi | c |  | 3
| Sromis xarji | lari | 1 | 3
| trapi | c | 1 | 3
jami
| satransporto xarji masalaze | 3%
jami
| zednadebi xarji | 10%
jami
| mogeba | 8%
jami
| gauTvaliswinebeli xarji | 5%
jami
| dRg | 18%
sul jami

## ელ.მონტაჟი
q.Tbilisi sanapiroze mdebare Sps "san petrolium jirjia"-s
daqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris rekonstruqcia
xarjTaRricxva #3
el.samontaJo samuSaoebi
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
|  |  | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
kabelebi
1 | spilenZis el.kabelis gayvana kveTiT 3X4mm2 | m |  | 50
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.13 | 6.5
| sxva manqana | lari | 0.0371 | 1.855
| spilenZis el.kabelis 3X4mm2 | m | 1.02 | 51
| sxva masala | lari | 0.0144 | 0.72
2 | spilenZis el.kabelis gayvana kveTiT 3X2,5mm2 | m |  | 150
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.13 | 19.5
| sxva manqana | lari | 0.0371 | 5.565
| spilenZis el.kabelis 3X2,5mm2 | m | 1.02 | 153
| sxva masala | lari | 0.0144 | 2.16
3 | spilenZis el.kabelis gayvana kveTiT 2X1,5mm2 | m |  | 100
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.13 | 13
| sxva manqana | lari | 0.0371 | 3.71
| spilenZis el.kabelis 2X1,5mm2 | m | 1.02 | 102
| sxva masala | lari | 0.0144 | 1.44
samontaJo masala
1 | rozetis bude | cali |  | 43
| Sromis xarji | kac/sT | 0.34 | 14.62
| manqanebi | lari | 0.0133 | 0.5719
| rozeris budis | cali | 1 | 43
| sxva masala | lari | 0.0937 | 4.0291
2 | ganStoebuli yuTi 100X100X50 | cali |  | 10
| Sromis xarji | kac/sT | 0.34 | 3.4
| manqanebi | lari | 0.0133 | 0.133
| ganStoebuli yuTi 100X100X50 | cali | 1 | 10
| sxva masala | lari | 0.0937 | 0.937
sanaTebi da furnitura
1 | amstrongis tipis led sanaTi 40vt | c |  | 28
| Sromis danaxarjebi | lari | 1 | 28
| sxva manqana | lari | 0.29 | 8.12
| led sanaTi | c | 1 | 28
| sxva masala | lari | 0.58 | 16.24
2 | Weris sakidi sanaTi | c |  | 4
| Sromis danaxarjebi | lari | 1 | 4
| sxva manqana | lari | 0.245 | 0.98
| Weris sanaTi | c | 1 | 4
| sxva masala | lari | 0.337 | 1.348
3 | Weris Cafluli sanaTebis montaJi led naTebiT 1X20vt | c |  | 3
| Sromis xarji | lari | 1 | 3
| manqanebi | lari | 0.584 | 1.752
| Weris Cafluli sanaTebis led naTebiT 1X20vt Rirebuleba | c | 1 | 3
| sxva masala | lari | 1.62 | 4.86
4 | amomrTvelebis montaJi 1 klaviSiani | cali |  | 4
| Sromis xarji | lari | 1 | 4
| manqanebi | lari | 0.011 | 0.044
| amomrTveli 1 klaviSiani | c | 1 | 4
| sxva masala | lari | 0.103 | 0.412
5 | amomrTvelebis montaJi 2 klaviSiani | cali |  | 3
| Sromis xarji | lari | 1 | 3
| manqanebi | lari | 0.011 | 0.033
| amomrTveli 2 klaviSiani | c | 1 | 3
| sxva masala | lari | 0.103 | 0.309
6 | saStefselo rozetebis montaJi mesame damamiwebeli kontaqtiT | lari | 1 | 32
| Sromis xarji | lari | 1 | 32
| manqanebi | lari | 0.0133 | 0.4256
| saStefselo rozeti mesame damamiwebeli kontaqtiT | cali | 1 | 32
| sxva masala | lari | 0.0937 | 2.9984
7 | ventilatori | c |  | 2
| Sromis xarji | lari | 1 | 2
| gamwovi ventilatori | c | 1 | 2
jami
| satransporto xarji masalaze | 3%
jami
| zednadebi xarji xelfasidan | 75%
jami
| mogeba | 8%
jami
| gauTvaliswinebeli xarji | 5%
jami
| dRg | 18%
sul jami

## გათბობა
q.Tbilisi sanapiroze mdebare Sps "san petrolium jirjia"-s
daqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris rekonstruqcia
xarjTaRricxva #4
marketis gaTboba gagrileba
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
|  |  | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
gaTboba-gagrileba VRF-is sistemiT
1 | gagrileba gaTbobis VRF sistema gare bloki AV081MVEVA | komp |  | 1
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 1
| VRF sistema gare bloki 24KVT | komp |  | 1
2 | kaseturi tipis Sida blokebi | komp |  | 5
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 5
| Siga bloki kaseturi tipis 6kvt (samagri detalebiT) | komp |  | 4
| Siga bloki kaseturi tipis 2.3kvt (samagri detalebiT) | komp |  | 1
| refneqti | kom | 1 | 5
3 | spilenZis izolirebuli mili | grZ/m |  | 34
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 34
| spilenZis izolirebuli mili D=25.4 | grZ/m |  | 16
| spilenZis izolirebuli mili D=22.2 | grZ/m |  | 18
| sxva masala | lari | 0.07 | 2.38
4 | spilenZis izolirebuli mili | grZ/m |  | 40
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 40
| spilenZis izolirebuli mili D=12.7 | grZ/m |  | 20
| spilenZis izolirebuli mili D=9.53 | grZ/m |  | 20
| sxva masala | lari | 0.03 | 1.2
5 | spilebZis gamanawilebeli samkapi | cali |  | 7
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 7
| gamanawilebeli samkapi FQZHN-02D | cali |  | 3
| gamanawilebeli samkapi FQZHN-01D | cali |  | 4
6 | drenaJis milgayvaniloba | grZ/m |  | 35
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 35
| drenaJis mili D=50 | grZ/m |  | 3
| drenaJis mili D=32 | grZ/m |  | 16
| drenaJis mili D=16 | grZ/m |  | 16
| sxva masala | lari | 0.07 | 2.45
7 | el.sadeni | grZ/m |  | 400
8 | damxmare masala | lari |  | 80
jami
| satransporto xarji masalaze | 3%
jami
| zednadebi xarji | 10%
jami
| mogeba | 8%
jami
| gauTvaliswinebeli xarji | 5%
jami
| dRg | 18%
sul jami