**შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ აცხადებს ტენდერს მომსახურებაზე.**

 **ენერგობლოკი #3-ის ძალოვანი ტრანსფორმატორი (ТДЦ 200000/220-У1) 110 კვ-ის 0-ოვან შემყვანზე (ГМТА 45, 110/630У1) საშემკეთებლო სამუშაოების ჩატარება.**

**#01/05/2019-GIEC-S/545**

**შესყიდვის ობიექტის დახასიათება:**

ენერგობლოკი #3-ის ძალოვანი ტრანსფორმატორზე (ТДЦ 200000/220-У1) 110 კვ-ის 0-ოვან შემყვანზე (ГМТА 45, 110/630У1) დარღვეულია ჰერმეტულობა, რის გამოც აღნიშნულ შემყვანში ვერ ხერხდება ზეთის წნევის შენარჩუნება.

ძალოვანი ტრანსფორმატორის პარამეტრები შემდეგია:

* ძალოვანი ტრანსფორმატორი (ТДЦ 200000/220-У1) 110 კვ.
* 0-ოვანი შემყვანი (ГМТА 45, 110/630У1).
* ჩასატარებელი სამუშაოების მოცულობა (გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში).
* რაოდენობა - 1 ცალი

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ იწვევს დაინტერესებულ პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

1. **დოკუმენტაცია უნდა შედგებოდეს:**
* კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
* შემოთავაზებული მოწყობილობის დეტალური ტექნიკური სპეციფიკაცია;
* ინფორმაცია ანგარიშსწორების ვადებისა და პირობების შესახებ
	1. შენიშვნა: ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე;
* ინფორმაცია პროდუქტის მიწოდების ვადების შესახებ;
* დეტალურად გაწერილი საგარანტიო ვადა და პირობები.
* ინფორმაცია ანალოგიური მიწოდების შესახებ;
1. **გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:**
* ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
* ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;
* სარეკომენდაციო წერილ(ებ)ი.
1. **წინადადების წარდგენის წესი:**
* დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა.
* წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ.თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18 საკონტაქტო პირი: ლევან წიკლაური. Ltsiklauri@gig.ge ; 568 76 76 59.
* საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით: კახა უნგიაძე. საკონტაქტო ნომერი: 599 503 735

**წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადა: 08.05.2019, 17:00 სთ.**