## danarti#5
დასახელება | საგანი | სპეციფიკაცია | ერთეულის ფასი | ვალუტა | გადახდის პირობა | მწარმოებელი ქვეყანა | მწარმოებელი კომპანია | მოწოდების ვადა | საგარანტიო პერიოდი
მონაცემთა შემნახველი სერვერი | ტიპი | SAN
| კონტროლერი | არანაკლებ 2 ცალი აქტიურ/აქტიური კონტროლერით
| კონტროლერის ქეში | მინიმუმ 8 GB თითოეულ კონტროლერზე (საერთო ჯამში მინიმუმ 16 GB მონაცემთა შესანახზე)
| RAID-ის ტიპები | 0, 1, 5, 6, 10, 50 მხარდაჭერით
| პროტოკოლების მხარდაჭერა | FC, iSCSI, SAS (Jbod)
| მყარი დისკები | მინიმუმ 5 ცალი 960 GB მოცულობის 12G SAS Read Intensive SSD-ტიპის დისკი, მინიმუმ 23 ცალი 1,8 T მოცულობის 12G SAS 10K HDD-ტიპის დისკი
| გაფართოება | მონაცემთა შესანახ სისტემას უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 300 მყარ დისკამდე და 3.5PB Raw მოცულობამდე გაფართოების საშუალება
| პორტები | მონაცემთა შესანახის თითოეული კონტროლერი აღჭურვილი უნდა იყოს მინიმუმ 4 ცალი კონვერგენტული (8/16 Gbps FC ან 1/10 Gbps ISCSI SFP+ ) ტიპის პორტებით; იმ შემთხვევაში, თუ მონაცემთა შესანახის კონტროლერებს არ აქვს ზემოაღნიშნული ფუნქციონალის მხარდაჭერა მაშინ შემოთავაზებულ შესანახ სისტემას უნდა გააჩნდეთ მინიმუმ 4 ცალი 8/16 Gbps FC და მინიმუმ 4 ცალი 1/10 Gbps ISCSI პორტი თითოეულ კონტროლერზე
| SFP და კაბელელები | 2 x 10G SFP+, 4 x LC/LC OM4 5 მეტრიანი კაბელი (თითო კონტროლერზე) კონტროლერზე; მონაცემთა შესანახ სისტემას უნდა შეეძლოს სერვერებთან პირდაპირი მიერთების (Direct Connect) რეჟიმით მუშაობა
| ფუნქციონალი | ასინქრონული რეპლიკაცია იგივე ტიპის მონაცემთა შესანახთან, ასევე შემოთავაზებულ სისტემას უნდა ჰქონდეს მრავალჯერადი რეპლიკაციის შესაძლებლობა, მინიმუმ 1:4 თან რეპლიცირების შესაძლებლობით; Auto Storage Tiering ან მსგავსი მართვა; არანაკლებ 1 მართვის პორტი თითოეულ კონტროლერზე
| კვების ბლოკები | სრულად დუბლირებული
| გარანტია | მწარმოებლის 3-წლიანი მხარდაჭერის სერვისი
| აქსესუარები | შემოთავაზებული მონაცემთა შესანახ სისტემას უნდა გააჩნდეს ყველა საჭირო აქსესუარი იმისათვის, რომ მოხდეს მისი მონტაჟი სასერვერო კარადაში