ტენდერი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| აღწერილობა | ბრენდი/მოდელი | რაოდენობა | ფასი | ჯამი |
| 200კვა დიზელ გენერატორი, ხმადამცავ კორპუსში, ავტომატური მართვით. ბრედ Alimar-ის ექვივალენტური. |  | 3 |  |  |
|  UPS On line შესრულების 30კვა, თავსებადი 30 ცალ 100 ამპერიან გარე აკუმლატორთან, Artonic Atron Pro Series ექვივალენტური. 3 Phase Input & Output, მაღალი ეფექტურობის 94%. |  | 1 |  |  |
| UPS On line შესრულების 60კვა, თავსებადი 40 ცალ 100 ამპერიან გარე აკუმლატორთან, Artonic Atron Pro Series ექვივალენტური. 3 Phase Input & Output, მაღალი ეფექტურობის 94%. |  | 4 |  |  |

* მიწოდება: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 21 კალენდარული დღე, შემდეგ მისამართებზე:

ზუგდიდი ----------------- 60 კვა იუპიესი , 200 კვა დიზელგენერატორი

ოზურგეთი ---------------- 60 კვა იუპიესი , 200 კვა დიზელგენერატორი

კოსტავას 70 --------------- 200 კვა დიზელგენერატორი

ჭავჭავაძის 7 --------------- 30 კვა იუპიესი

ყაზბეგის 15 --------------- 2 ცალი 60 კვა იუპიესი

ფასი უნდა მოიცავდეს მიწოდების ხარჯებს.

* განარნტია - დიზელ გენარატორზე- 3 წელი; UPS-ზე - 3 წელი.
* ფასები წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში გადასახადების ჩათვლით.
* შეთავაზება უნდა შეიცავდეს კოპანიის რეკვიზიტებს და საკონტაქტო ინფორმაციას.
* პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შეთავაზებული ბრენდის საქართველოში გაყიდვის დამადასტურებელი დოკომენტი და სარეკომენდაციო წერილი.