R

კონკურსის გამოცხადება

Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Registered offices

Bonn and Eschborn, Germany

Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40

53113 Bonn, Germany

T	+49 228 44 60-0

F	+49 228 44 60-17 66

Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5

65760 Eschborn, Germany

T	+49 61 96 79-0

F	+49 61 96 79-11 15

E	info@giz.de

I	www.giz.de

Registered at

Local court (Amtsgericht)

Bonn, Germany

Registration no. HRB 18384

Local court (Amtsgericht)

Frankfurt am Main, Germany

Registration no. HRB 12394

Chairman of the Supervisory Board

Martin Jäger, State Secretary

Management Board

Tanja Gönner (Chair)

Dr Christoph Beier (Vice-Chair)

პროექტის დასახელება: 	გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება GIZ-ის ოფისი სამხრეთ კავკასიაში

პროექტის ნომერი: 03.9207.6-001.00

ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო,

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობის დავალებით შპს. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) საქმიანობას ეწევა გერმანია-საქართველოს განვითარების თანამშრომლობის სფეროში.

დაგეგმილი გვაქვს შევისყიდოთ შემდეგი სამუშაო/მომსახურება დანართი 1 - ის შესაბამისად.

ინტერესის შემთხვევაში გთხოვთ  15.07.2019 -ის 15:00 საათამდე წარმოგვიდგინოთ თქვენი შემოთავაზება ამობეჭდილი სახით, დახურულ კონვერტში.

გთხოვთ შემოთავაზებები მოგვაწოდოთ ორ ენაზე (ქართული და ინგლისური ან გერმანული)

დაგვიანებული შემოთავაზებები არ განიხილება.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ 2013 წლის მაისიდან სსკ–ს 168-ე მუხლის მე–4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება სარგებლობს გადასახადებისგან გათავისუფლებით (დღგ, აქციზი, იმპორტის გადასახადი)  და შესაბამისად ეროვნულ ვალუტაში წარმოდგენილი ფასი არ უნდა შეიცავდეს მოცემულ გადასახადებს.

გთხოვთ  კონვერტზე მიუთითოთ შემდეგი:

- ფირმის სრული სახელწოდება

- საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი, საკონტაქტო პირი)

- ტენდერის დასახელება - ოფისის IT ინფრასტრუქტურა

- წარწერა ,,კონფედენციალურია“

- გთხოვთ მოაწეროთ ხელი დალუქვის ადგილზე.

აგრეთვე მიუთითოთ შემდეგი მისამართი:

GIZ-ის რეგიონალურ ბიუროს სამხრეთ კავკასიაში

რუსთაველის 42 / გრიბოედოვის 31ა

0108  თბილისი

მიუთითეთ  პროგრამის ნომერი 03.9207.6-001.00 და აგრეთვე ნომერი  91130352

გთხოვთ შემოთავაზება დაიტანოთ თქვენი ორგანიზაციის ლოგოიან თავფურცელზე, დასვათ ბეჭედი და ხელმოწერა.

- შემოთავაზებაში მითითებული უნდა იყოს შეკვეთის შესრულების ვადები

- შემოთავაზების მოქმედების ვადა

პროცედურული თუ ტექნიკური შეკითხვების შემთხვევაში მიმართეთ – შემოთავაზებების ჩაბარებამდე არაუგვიანეს 2 დღისა:

ქალბატონ ანა ჩხეიძეს

ტელ. ნომერი 995 32 2 201822

anna.chkheidze@giz.de

წესების დარღვევის  შემთხვევაში შეიძლება თქვენი შემოთავაზება არ იქნას განხილული.

შემოთავაზებების შეფასება სავარაუდოდ დასრულდება 20.07.2019 -სთვის.

დაკავშირება მოხდება მხოლოდ გამარჯვებულ ფირმასთან.

# პატივისცემით,

მარიამ წერეთელი

შესყიდვების და კონტრაქტების განყოფილება

დანართები

დანართი 1 - ტექნიკური მახასიათებლები და რაოდენობა

- სხვა პირობები:

ტენდერში მონაწილე ფირმას უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება

შემოთავაზებული პროდუქტი არ უნდა იყოს მოხსნილი წარმოებიდან

საქონლის მიწოდების სასურველი ვადა 4-5 კვირა

საქონლის მიწოდების ადგილი: თბილისი, გრიბოედოვის ქ.31ა

ანაზღაურება: საქონლისა და ორიგინალი ინვოისის მიწოდებიდან 5 სამუშაო დღეში

დანართი 1

სერვერი

| დასახელება | სპეციფიკაცია | რაოდენობა |
| --- | --- | --- |
| სერვერი | ფორმ-ფაქტორი | Rack mount 1U ტიპის სერვერი; მინიმუმ 8 ცალი SFF (Small Form Factor) დისკების მიერთების შესაძლებლობით | 2 |
|  | მენეჯმენტი | სერვერების დისტანციურად სამართავად სრული ლიცენზია |  |
|  | კვების ბლოკები | მინიმუმ 2 ცალი 750W |  |
|  | პროცესორი | მინიმუმ 2 ცალი პროცესორი |  |
|  |  | • პროცერსორი მაქსიმუმ 14 ნმ ტექნოლოგით |  |
|  |  | • პროცერსორი თითოეული მინიმუმ 8 ფიზიკური ბირთვით |  |
|  |  | • პროცესორი მინიმუმ 2.1 GHz ტაქტური სიხშირით და სიხშირის მინიმუმ 3.00 GHz -მდე ტურბო რეჟიმის გაზრდის შესაძლებლობით |  |
|  |  | • პროცესორი მინიმუმ 11MB მესამე დონის ქეშით |  |
|  | ოპერატიული მეხსიერების სლოტები | მინიმუმ 24 მეხსიერების სლოტი |  |
|  | ოპერატიული მეხსიერება | ჯამურად მინიმუმ 48GB, ტიპი DDR4 2666 |  |
|  | ოპერატიული მეხსიერების მაქსიმალური რაოდენობა | 3TB-მდე გაფართოების საშუალებით |  |
|  | RAID კონტროლერი | H740P 12Gb/s PCI Express RAID controller, Supports 6Gb/s and 12Gb/s SAS or SATA |  |
|  | დისკი | 6 ცალი, 2 ცალი 600GB SAS HDD 12Gbps; 4 ცალი 1.2TB SAS HDD 12Gbps |  |
|  | ქსელის ბარათი | RJ45 4 პორტი, 1 Gbps Ethernet |  |
|  | გარანტია | არანაკლებ 3 წლიანი მწარმოებლის გარანტია, შემოთავაზებულ მწარმოებელს საქართველოში უნდა ჰქონდეს მინიმუმ ორი ავტორიზებული სერვის ცენტრი |  |
|  | მოთხოვნები | მისაწოდებელი ტექნიკის მახასიათებლები უნდა იყოს არანაკლები ცხრილში მოცემული ტექნიკური მახასიათებლებისა. შემოთავაზებული ტექნიკა აუცილებლად უნდა იყოს ახალი თაობის და არ უნდა იყოს მოხსნილი წარმოებიდან. მომწოდებელს უნდა გააჩნდეს ოფიციალური საპარტნიორო სტატუსი და სერტიფიცირება მწარმოებლის მხრიდან |  |
|  | მოწოდების პირობები | მიწოდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 სამუშაო დღეში |  |

სერვერის UPS

| დასახელება | დასახელება | მინიმალური მახასიათებლები | რაოდენობა |
| --- | --- | --- | --- |
| სერვერის იუპიესი | ფორმ ფაქტორი | საკომუნიკაციო კარადაში ჩასაყენებელი, Rack-Mount | 2 |
|  | ნომინალური სიმძლავრე | არანაკლებ 3000VA/2700W |  |
|  | შემავალი ძაბვის დიაპაზონი | არანაკლებ 184ვ - 276ვ |  |
|  | შემავალი სიხშირის დიაპაზონი | 45-65 Hz |  |
|  | სიმძლავრის კოეფიციენტი | არანაკლებ 0.98 |  |
|  | დამატებითი ბატარეების მოდულის მიერთების საშუალება | კი |  |
|  | ნომინალური გამომავალი ძაბვა | 220-230-240 ±1% ვოლტი არჩევით |  |
|  | გამომავალი სიხშირე | 50-60 ჰერცი (არჩევადი) |  |
|  | ტოპოლოგია | ორმაგი გარდაქმნა, სუფთა სინუსოიდა |  |
|  | ეფექტურობა | არანაკლებ 98% ეკო რეჟიმში |  |
|  | გამომავალი კონექტორები | არანაკლებ 8 ც IEC 320 C13, 1 ც IEC 320 C19 |  |
|  | სტატიკური ვარიაცია | ± 1% |  |
|  | მართვა |  |  |
|  | დაშორებული მართვა | TCP/IP, SNMP ბარათი |  |
|  | ლოკალური მართვა | LCD ეკრანი, ღილაკებით |  |
|  | ბატარეები |  |  |
|  | ბატარეების ტიპი | VRLA არამომსახურებადი, ტყვია მჟავის |  |
|  | ბატარეების დამუხტვის დრო | არაუმეტეს 4 საათი 80% დატვირთვისთვის |  |
|  | ავტონომიური მუშაობის დრო | არანაკლებ 5 წუთი სრულ დატვირთვაზე |  |
|  | ფიზიკური პარამეტრები |  |  |
|  | ხმაურის დონე 1 მეტრი დაშორებ | არანაკლებ 2 წელი უწყვეტ კვების წყაროზე და ბატარეებზე |  |
|  | ზომა | არაუმეტეს 2U სიმაღლის, სასერვერო კარადაში ჩასაყენებელი სიღრმე - არაუმეტეს 625მმ |  |
|  | სტანდარტებთან შესაბამობა | EN 62040-1 and Directive 2014/35/EU; EMC: EN 620040-2 and Directives 2014/30/EU |  |
|  | გარანტია | არანაკლებ 2 წელი უწყვეტ კვების წყაროზე და ბატარეებზე |  |

მონაცემთა სანახი სისტემა

| დასახელება | სპეციფიკაცია | რაოდენობა |
| --- | --- | --- |
| მონაცემთა სანახი სისტემა | ფორმ-ფაქტორი | Tower ტიპის; მინიმუმ 4 ცალი LFF (Large Form-Factor) დისკების მიერთების შესაძლებლობით | 1 |
|  | კვების ბლოკები | External Power Adapter, 90W, 100-240V |  |
|  | პროცესორი | მინიმუმ 1 ცალი პროცესორი • პროცერსორი მინიმუმ 4 ფიზიკური ბირთვით • პროცესორი მინიმუმ 1.7 GHz ტაქტური სიხშირით |  |
|  | ოპერატიული მეხსიერების სლოტები | მინიმუმ 1 მეხსიერების სლოტი |  |
|  | ოპერატიული მეხსიერება | მინიმუმ 2GB, ტიპი DDR3 |  |
|  | ოპერატიული მეხსიერების მაქსიმალური რაოდენობა | 8GB-მდე გაფართოების საშუალებით |  |
|  | დისკი | მინიმუმ 4 ცალი 3TB |  |
|  | ქსელის ბარათი | RJ45 2 პორტი, 1 Gbps Ethernet |  |

ქსელის მოწყობილობები

| დასახელება | აღწერა | რაოდენობა |
| --- | --- | --- |
| მარშრტურიზატორი/ფაირვოლი | Cisco Meraki MX84HW ლიცენზიის გარეშე | 1 |
| PoE კომუტატორი | Meraki MS120-48FP 1G L2 Cld Managed 48x GigE 740W PoE Switch ლიცენზიის გარეშე | 1 |
| კომუტატორი | Meraki MS120-48 1G L2 Cloud Managed 48X GigE Switch ლიცენზიის გარეშე | 1 |
| უსადენო დაშვების წერტილი | Meraki MR33 Cloud Managed Access Point ლიცენზიის გარეშე | 5 |