## BoQs-KG
Rehabilitation and Extension of Kindergarten in Senaki Military Settlement |  | BILL OF QUANTITIES
სამხედრო დასახლებაში მდებარე საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია, სენაკის მუნიციპალიტეტი
DANISH REFUGEE COUNCIL
ლტოლვილთა დანიის საბჭო |  | ხარჯთაღრიცხვა
Remark : Calculations for material need to be done from contractor , according to the drawings
შენიშვნა: მასალის დაანგარიშება უნდა მოხდეს კონტრაქტორის მიერ, ნახაზების საფუძველზე
| DESCRIPTION OF WORK | unit | quantity |  | labour rate | cost
| სამუშაოთა ჩამონათვალი | განზ.ერთ | რაოდენობა |  | ერთ.ფასი | ღირებულება
1 | EXCAVATION WORKS - მიწის სამუშაოები
1.1 | Cleaning and evening of the building site. | Complete | 1 | x |  | 0
| შენობის ადგილის გასუფთავება და გასწორება | kompleqti
1.2 | Excavation works for foundations, depth 80 cm | m3 | 21.168 | x |  | 0
| გრუნტის დამუშავება საძირკვლისთვის, 80 სმ სიღრმე | m3
1.3 | Back filling of the ground | m3 | 4.9 | x |  | 0
| ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა | m3
1.3 | Back filling under the floor of lower storey with Ballast (including tightening) | m3 | 39.52 | x |  | 0
| პირველი სართულის იატაკის ქვეშ ბალასტით შევსება(დატკეპნით) | m3
1.4 | Arrangement of the floor with gravell fraction II-IV d=10 cm' | m3 | 7.6 | x |  | 0
| იატაკის მომზადება ღორღის ნაწილაკებით II-IV d=10 cm' | m3
1.4 | Leveling of the foundation with gravell fraction II-IV d=10 cm' | m3 | 2.352 | x |  | 0
| საძირკვლის მომზადება ღორღის ნაწილაკებით II-IV d=10 cm' | m3
|  |  | TOTAL 1 |  |  | 0
2 | CONCRETE WORKS/ ბეტონის სამუშაოები
Remark: Formwork timber provided by contractor / All concrete works include formwork
შენიშვნა: კონტრაქტორის მოერ მოწოდებული ყალიბის ფიცრები/ ყველა ბეტონის სამუშაოები შეიცავს ყალიბის მოწყობას
2.1 | Concreting of the foundations with concrete M-150 (including the formwork) | m3 | 10.1 | x |  | 0
| საძირკველში ბეტონის ჩასხმა მარკით m-150(ყალიბის ჩათვლით) | m3 |  |  |  | 0
2.2 | Concreting of the socle with concrete M-300 (including the formwork) | m3 | 6.2 | x |  | 0
| ზეძირკველში ბეტონის ჩასხმა მარკით m-300(ყალიბის ჩათვლით) | m3 |  | x |  | 0
2.3 | Concreting of the ground floor slab on gravel / hard core d=8 cm' with concrete M-150 | m3 | 6.08 | x |  | 0
2.2 | პირველ სართულზე მოხრეშილi ზედაპირის დაბეტონება d=8 sm მარკით მ-150 | m3 |  | x |  | 0
2.4 | Concreting of the columns 20x20 cm' with concrete M-300 (including the formwork) | m3 | 1.8 | x |  | 0
2.4 | 20X20 სმ განივკვეთის სვეტების მოწყობა ბეტონით მ-300(ყალიბის მოწყობით) | m3 |  | x |  | 0
2.5 | Concreting of the lintels 20x20cm' with concrete M-300 (incl. the formwork) | m3 | 3.1 | x |  | 0
2.5 | 20X20 სმ განივკვეთის სარტყელის მოწყობა ბეტონით მ-300(ყალიბის მოწყობით) | m3 |  | x |  | 0
2.6 | Concreting of the R/C tile with concrete M-300 (incl. the formwork) | m3 | 1.6 | x |  | 0
2.5 | მონოლითური რკინაბეტონის ფილის მოწყობა ბეტონით მ-300(ყალიბის მოწყობით) | m3 |  | x |  | 0
2.7 | Concreting of the entrance wheelchair ramp with concrete M-300 (including the formwork) | m3 | 4.5 | x |  | 0
2.6 | შესასვლელი პანდუსის დაბეტონება ბეტონით მ-300 (ყალიბის ჩათვლით) | m3 |  | x |  | 0
2.8 | Concreting of the blind area with concrete M-300 d=10 cm'. 80cm width | m3 | 5.92 | x |  | 0
2.7 | შენობის გარშემო სარინელის მოწყობა ბეტონით, M300 სისქით 10სმ. სიგანით 80სმ | m3 |  | x |  | 0
|  |  | TOTAL 2 |  |  | 0
3 | REINFORCEMENT STEEL-ფოლადის არმატურა
3.1 | Suplly,bending and installing of the steelbar
3.1 | ფოლადის არმატურის მოწოდება, მოღუნვა და მოწყობა
| Steelbar A-I armatura A-I | kg | 350 | x |  | 0
| Steelbar A-III armatura A-III |  | 990 | x |  | 0
|  |  | TOTAL 3 |  |  | 0
4 | DEMOLITION WORKS -დაშლის სამუშაოები
4.1 | Demolition of damaged drop ceiling and loading on trucks | m2 | 180 | x |  | 0
| დაზიანებული შეკიდული ჭერის მოხსნა და დატვირთვა თვითმცლელზე | მ2
4.2 | Demolition of floor laminated boards with loading on trucks | m2 | 137.9 | x |  | 0
| დაზიანებული ლამინატის იატაკის მოხსნა და დატვირთვა თვითმცლელზე | მ2
4.3 | Demolition of ceramic floor tiles with loading on truck | m2 | 18 | x |  | 0
| დაზიანებული მეტლახის იატაკის მოხსნა და დატვირთვა თვითმცლელზე | მ2
4.4 | Demolition of windows and doors with loading on trucks | m2 | 20 | x |  | 0
| დაზიანებული ფანჯრების და კარების მოხსნა და დატვირთვა თვითმცლელზე | მ2
4.5 | Demolition of roof with loading on trucks | m2 | 230 | x |  | 0
| დაზიანებული სახურავის მოხსნა და დატვირთვა თვითმცლელზე | მ2
4.6 | Demolition damaged plaster with loading on trucks | m2 | 230 | x |  | 0
| დაზიანებული ნალესის მოხსნა და დატვირთვა თვითმცლელზე | მ2
4.7 | Transportation of construction debris from site | m3 | 10 | x |  | 0
| სამშენებლო ნაგვის გატანა ობიექტიდან თვითმცლელებით | მ3
|  |  | TOTAL 1 |  |  | 0
5 | MASONRY WORKS- კედლის წყობა
5.1 | Supply of materials and installation of reinforced wall d=20 cm' with construction blocks 20x20x40 cm' | m3 | 36.6 | x |  | 0
4.1 | მასალების მოწოდება და არმირებული კედლების მოწყობა სიგანით 20სმ სამშენებლო ბლოკით 20X20X40სმ | m3 |  | x |  | 0
|  |  | TOTAL 4 |  |  | 0
6 | ROOF WORKS-გადახურვის სამუSაოები
Notice : The price have to be calculated for horizontal projection of the roof.
შენიშვნა; ფასის დაანგარიშება უნდა მოხდეს სახურავის ჰორიზონტალური პროექციის მიხედვით
6.1 | Supply and installation of the timber roof structure (including battens and fixtures). | m3 | 12 | x |  | 0
5.1 | მასალის მოწოდება და სახურავის ხის კოჭების მოწოდება და მოწყობა (ძელაკების და სამაგრების ჩათვლით) | მ3 |  | x |  | 0
6.2 | Supply and installation of the ceiling wooden timber 8/20 cm' | m3 | 1.8 | x |  | 0
5.2 | ჭერის ხის კოჭების მოწოდება და მოწყობა 8X20სმ | მ3 |  | x |  | 0
6.3 | Supply of the materials and installation of metal tiled roof (thickness 0.5mm ) | m2 | 300 | x |  | 0
5.3 | მასალების მოწოდება და სახურავის ფენილის მოწყობა მეტალოკრამიტით (სისქe 0.5მმ) | მ2 |  | x |  | 0
6.4 | Supply of the material and installing of the roof edges with painted sheet metal thicknes d=0.5 mm. | m' | 21 | x |  | 0
10.1 | მასალის მოწოდება და სახურავის კეხის მოწყობა შეღებილი ფურცლოვანი ლითონით სისქით 0.5მმ | გრძ.მ |  | x |  | 0
6.5 | Supply of the material and installing of the roof gutter with painted sheet metal thicknes d=0.5 mm. | m' | 14 | x |  | 0
10.1 | მასალის მოწოდება და ენდაოს მოწყობა შეღებილი ფურცლოვანი ლითონით სისქით 0.5მმ | გრძ.მ |  | x |  | 0
6.6 | Supply of the material and installing of RWf with painted metal sheet thicknes d=0.5 mm. | pcs | 6 | x |  | 0
10.2 | მასალის მოწოდება და საწვიმარი ძაბრების მოწყობა შეღებილი ფურცლოვანი ლითონით სისქით 0.5მმ | ც |  | x |  | 0
6.7 | Supply of the material and installing of RWG with painted metal sheet thicknes d=0.5mm | m' | 34 | x |  | 0
10.2 | მასალის მოწოდება და საწვიმარი ღარების მოწყობა შეღებილი ფურცლოვანი ლითონით სისქით 0.5მმ | გრძ.მ |  | x |  | 0
6.8 | Supply of the material and installing of RWP with painted metal sheet thicknes d=0.5mm | m' | 25 | x |  | 0
10.2 | მასალის მოწოდება და საწვიმარი მილების მოწყობა შეღებილი ფურცლოვანი ლითონით სისქით 0.5მმ | გრძ.მ |  | x |  | 0
6.9 | Supply of the material and installing of outside window sills with painted metal sheet thicknes d=2,00 mm. | m' | 25 | x |  | 0
10.2 | მასალის მოწოდება და ქარხნული წარმოების საცრემლურების მოწყობა შეღებილი ფურცლოვანი ლითონით სისქით 2,00 მმ | გრძ.მ |  | x |  | 0
|  |  | TOTAL 5 |  |  | 0
7 | PLASTER WORKS-ბათქაშის სამუშაოები
7.1 | Supply of materials and plastering inside walls 3cm thick | m2 | 540 | x |  | 0
6.1 | მასალების მოწოდება და შიდა კედლების მობათქაშება სისქით 3სმ | m2 |  | x |  | 0
7.2 | Supply of materials and plastering of door and windows sides 3cm thick | m' | 32.188 | x |  | 0
6.1 | მასალების მოწოდება და კარების და ფანჯრების გვერდულების მობათქაშება სისქით 3სმ | გრძ.მ |  | x |  | 0
7.4 | Plastering external walls with nonfrost tile adhesive on neilon net | m2 | 252 | x |  | 0
6.3 | გარე კედლების შელესვა ყინვაგამძლე წებოცემენტით ნეილონის ბადეზე | m2 |  | x |  | 0
|  |  | TOTAL 6 |  |  | 0
8 | INSULATION WORKS -საიზოლაციო სამუშაოები
8.1 | Supply of the material and finstalaltion of the thermal insulation of facade with polistirol boards d=5 cm. | m2 | 220 | x |  | 0
7.3 | მასალის მოწოდება და ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა პოლისტიროლით d=5 სმ. | m2 |  | x |  | 0
8.2 | Supply of the material and installation of the hydroinsulation under floor with tar paper (three layers) | m2 | 40 | x |  | 0
7.3 | მასალის მოწოდება და ჰიდროიზოლაციის მოწყობა იატაკის ქვეშ რუბეროიდით (სამი ფენა) | m2 |  | x |  | 0
8.3 | Supply of the materials and installation of thermal insulation with pumice 5cm | m3 | 8.4 | x |  | 0
7.2 | მასალის მოწოდება და 5სმ პემზის თბოიზოლაციის მოწყობა | m3 |  | x |  | 0
8.4 | Supply of the material and installation of the bitumen waterproofing on the concrete surface of the foundation | m2 | 78 | x |  | 0
7.3 | მასალის მოწოდება და ბიტუმის ჰიდროიზოლაციის მოწყობა საძირკვლის ბეტონის ზედაპირზე | m2 |  | x |  | 0
8.5 | Supply of the material and installation of the thermal insulation of the roof with mineral wool sheets d=5 cm. | m2 | 440 | x |  | 0
7.3 | მასალის მოწოდება და ჭერში თერმოიზოლაციის მოწყობა მინაბამბით d=5 სმ. | m2 |  | x |  | 0
8.6 | Supply of the material and anteseptic treatment of wooden materials for roofing | m3 | 12 | x |  | 0
7.3 | მასალის მოწოდება და გადახურვის ხის ელემენტების ანტისეპტიკორი დამუშავება | m3 |  | x |  | 0
|  |  | TOTAL 7 |  |  | 0
9 | FLOORING AND PANELING -იატაკის, ჭერის და ტიხრების მოწყობა
9.1 | Supply of materials & fixing of wooden floor with planks 3,7cm on joists 5X5cm | m2 | 247 | x |  | 0
8.1 | იატაკის მოწყობა ხის ფიცრებით 3,7სმ სისქით ხის კოჭებზე 5X5სმ | m2 |  | x |  | 0
9.2 | Supply with materials and surfacing of the outside stairs and wheelchair ramp with natural stone-basalt (including the glue)3,0cm | m2 | 24.42 | x |  | 0
8.1 | მასალის მოწოდება და გარე კიბეების და პანდუსის მოპირკეთება ბაზალტის ფილით(წებოს ჩათვლით)3,0სმ | m2 |  | x |  | 0
9.3 | Supply of the materials and installation of the floor with ceramic tiles, I class, (including the glue). | m2 | 85 | x |  | 0
8.1 | მასალის მოწოდება და იატაკზე მეტლახის ფილების მოწყობა I კლასი, (წებოს ჩათვლით) | m2 |  | x |  | 0
9.4 | Supply of materials & arranging of cornnice of roof with wooden planks 26mm thick on 0.7 m metal frame | m2 | 70 | x |  | 0
8.1 | მასალის მოწოდება და სახურავის კარნიზის მოწყობა ხის ფიცრებით 26მმ სისქით 1,0მ ლითონის კარკასზე | m2 |  | x |  | 0
9.5 | Supply of the materials and installation of the plastic drop ceiling on the leveled surface | m2 | 33 | x |  | 0
8.1 | მასალის მოწოდება და პლასტიკატისს შეკიდული ჭერის მოწყობა გასწორებულ ზედაპირზე | m2 |  | x |  | 0
9.6 | Supply andinstalaltion of the ceiling boards 120X240X12 mm' on metal frame | m2 | 330 | x |  | 0
| მასალის მოწოდება და თაბაშირმუყაოს შეკიდული ჭერის მოწყობა 120X240X12mm ზომის ფილებით ლითონის კარკასზე | m2 |  | x |  | 0
9.7 | Preparation of walls and ceiling for painting | m2 | 870 | x |  | 0
8.6 | მასალის მოწოდება და ჭერის და კედლების მომზადება შესაღებად | m2 |  | x |  | 0
9.8 | Painting of the ceiling with emulsion paint in two layers | m2 | 330 | x |  | 0
8.6 | მასალის მოწოდება და ჭერის შეღებვა ემულსიის საღებავით ორ ფენად | m2 |  | x |  | 0
9.9 | Painting of the walls with emulsion paint in two layers | m2 | 540 | x |  | 0
8.7 | მასალის მოწოდება და კედლების შეღებვა ემულსიის საღებავით ორ ფენად | m2 |  | x |  | 0
9.1 | Arranegement of toilet walls with ceramic tile, I class, h=2.4 m' (include the glue). | m2 | 132.5 | x |  | 0
8.8 | მასალის მოწოდება და კედლების მოპირკეთება კაფელით I კლასი, H=2.4m (წებოს ჩათვლით) | m2 |  | x |  | 0
9.11 | Supply of the materials & fixing laminated partitions in toilets H=1,8m | m2 | 7.2 | x |  | 0
8.8 | მასალის მოწოდება და ლამინირებული ტიხრების მოწყობა ტუალეტებშიH=1,8მ | m2 |  | x |  | 0
9.12 | Supply of the materials and polishing of wooden floors and painting with lacquer (3 layers). | m2 | 247 | x |  | 0
10.1 | მასალის მოწოდება და ხის იატაკების მოხვეწა და გალაქვა სამ ფენად | m2 |  | x |  | 0
9.13 | Supply of the materials & fixing of metal beam 20cm | m' | 47 | x |  | 0
8.1 | მასალის მოწოდება და ლითონის ორტესებრი კოჭის მოწყობა სიმაღლით 20სმ | გრძ.მ |  | x |  | 0
9.14 | Supply of the materials & fixing of metal handrails 1,0m Heighs | m2 | 23 | x |  | 0
8.1 | მასალის მოწოდება და ლითონის მოაჯირის მოწყობა სიმაღლით 1,0მ | m2 |  | x |  | 0
9.15 | Supply of the mateials& painting of metal handrails with enamel paint 2 layers | m2 | 23 | x |  | 0
8.1 | მასალის მოწოდება და ლითონის მოაჯირის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორ ფენად | m2 |  | x |  | 0
|  |  | TOTAL 8 |  |  | 0
10 | JOINERY -სადურგლო სამუშაოები
10.1 | Supply and installation of the entrance metal door 100 x210 cm' | piece | 2 | x |  | 0
9.1 | ლითონის შესასვლელი კარების მოწოდება და მოწყობა 100X210sm | ცალი |  | x |  | 0
10.2 | Supply and installation of the pvc door 100 x210 cm' | piece | 12 | x |  | 0
9.3 | მეტალოპლასტმასის კარების მოწოდება და მოწყობა 100X210sm | ცალი |  | x |  | 0
10.3 | Supply and installation of the pvc door 80 x210 cm' | piece | 4 | x |  | 0
9.3 | მეტალოპლასტმასის კარების მოწოდება და მოწყობა 80X210sm | ცალი |  | x |  | 0
10.4 | Supply and installation of the pvc box with door for Water heater 50x240 x210 cm' | piece | 1 | x |  | 0
9.3 | მეტალოპლასტმასის საქვაბის პანელის მოწოდება და მოწყობა 50X240X210sm | ცალი |  | x |  | 0
10.5 | Supply and installation of PVC windows 200x 150 cm' (Termopan glass 4+12+4) | piece | 7 | x |  | 0
9.3 | მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწოდება და მოწყობა 200X150sm (მინაპაკეტით4+12+4) | ცალი |  | x |  | 0
10.6 | Supply and installation of PVC windows 60 x 180 cm' (Termopan glass 4+12+4) | piece | 1 | x |  | 0
9.3 | მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწოდება და მოწყობა 60X180sm (მინაპაკეტით4+12+4) | ცალი |  | x |  | 0
10.7 | Supply and installation of PVC windows 150 x 150 cm' (Termopan glass 4+12+4) | piece | 2 | x |  | 0
9.3 | მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწოდება და მოწყობა 150X150sm (მინაპაკეტით4+12+4) | ცალი |  | x |  | 0
10.8 | Supply and installation of PVC windows 156 x 150 cm' (Termopan glass 4+12+4) | piece | 4 | x |  | 0
9.3 | მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწოდება და მოწყობა 156X150sm (მინაპაკეტით4+12+4) | ცალი |  | x |  | 0
10.9 | Supply and installation of PVC windows 60 x 60 cm' (Termopan glass 4+12+4) | piece | 1 | x |  | 0
9.3 | მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწოდება და მოწყობა 60X60sm (მინაპაკეტით4+12+4) | ცალი |  | x |  | 0
10.1 | Supply and installation of the plastic window sill 4cmX15cmX190cm | m' | 22 | x |  | 0
9.5 | მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფის მოწოდება და მოწყობა 4X15X190სმ | გრძ.მ |  | x |  | 0
|  |  | TOTAL 9 |  |  | 0
11 | ELECTRICAL WORKS -ელექტრო გაყვანილობის სამუშაოები
Suplly and mounting of the needed material for electrical instalation.
ელექტრო გაყვანილობისთვის საჭირო მასალის მოწოდება და მისი მოწყობა
11.1 | Electrical works - according to the drawings | Complete | 1 | x |  | 0
11.1 | ელექტროგაყვანილობის სამუშაოები–ნახაზის მიხედვით | kompleqti |  | x |  | 0
|  |  | TOTAL 11 |  |  | 0
12 | WATER & SEWAGE WORKS -წყლაგაყვანილობის და კანალიზაციის სამუშაოები
12.1 | Water & sewage works to be done according to the drawings. | Complete | 1 | x |  | 0
12.1 | წყალგაყვანილობის და კანალიზაციის სამუშაოები ნახაზების მიხედვით | kompleqti |  | x |  | 0
|  |  | TOTAL 12 |  |  | 0
13 | HEATING-გათბობის სამუშაოები
13.1 | Water heeting to be done according to the drawings. | Complete | 1 | x |  | 0
12.1 | გათბობის სამუშაოები ნახაზების მიხედვით | kompleqti |  | x |  | 0
|  |  | TOTAL 13 |  |  | 0
RECAPITUALTION-კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა
1 | EXCAVATION WORKS -მიწის სამუშაოები |  | TOTAL 1 |  |  | 0
2 | CONCRETE WORKS/ ბეტონის სამუშაოები |  | TOTAL 2 |  |  | 0
3 | REINFORCEMENT STEEL/ ფოლადის არმატურა |  | TOTAL 3 |  |  | 0
4 | DEMOLITION WORKS/დაშლის სამუშაოები |  | TOTAL 4 |  |  | 0
5 | MASONRY WORKS /კედლის წყობა |  | TOTAL 5 |  |  | 0
6 | ROOF WORKS / გადახურვის სამუშაოები |  | TOTAL 6 |  |  | 0
7 | PLASTER WORKS / ბათქაში |  | TOTAL 7 |  |  | 0
8 | INSULATION WORKS / საიზოლაციო სამუშაოები |  | TOTAL 8 |  |  | 0
9 | FLOORING AND PANELING / იატაკი, ჭერი და ტიხრები |  | TOTAL 9 |  |  | 0
10 | JOINERY / სადურგლო სამუშაოები |  | TOTAL 10 |  |  | 0
11 | ELECTRICAL WORKS / ელექტროგაყვანილობის სამუშაოები |  | TOTAL 11 |  |  | 0
12 | WATER & SEWAGE WORKS /წყალგაყვანილობა–კანალიზაციის სამუშაოები |  | TOTAL 12 |  |  | 0
13 | HEATING-გათბობის სამუშაოები |  | TOTAL 13 |  |  | 0
|  | TOTAL1 - 13 სულ 1-13 |  |  |  | 0
|  | OVERHEAD EXPENSES 8 % ზედნადები ხარჯები 8 % |  |  |  | 0
|  | TOTAL სულ |  |  |  | 0
|  | PROFIT 8 % გეგმიური დაგროვება 8 % |  |  |  | 0
|  | GRAND TOTAL სულ |  |  |  | 0
|  | VAT 18 % დღგ 18 % |  |  |  | 0
|  | GRAND TOTAL სულ ხარჯთაღრიცხვით |  |  |  | 0

## Electricity Supply
Bill of Quantity-Installation of electrical wiring system ხარჯთაღრიცხვა და აღჭურვილობა შიდა ელექტრო გაყვანილობისთვის
|  |  | Planed/დაგეგმილი |  |  | Actual/ფაქტიური
Pos. | Technical description/ ტექნიკური აღწერა | Measure/საზომი | Quantity/რაოდენობა | Unit price/ერთეულის ფასი | Cost/ ღირებულება | Quantity/რაოდენობა | Price /ფასი
Installation of electric internal wiring
შიდა ელექტრო გაყვანილობის მოწყობა
1 | Installation of el. switch 50am with 1-100am and 3-40am breakers | pcs. | 1 |  | 0 | 1 | 350
ელექტროგამთიშველი კარადის მოწყობა 50ამ 1- 100ამ და 3-40ამ სამფაზა გამთიშველებით
2 | Installation of distribution box with 9 mono-phase switch breakers 220V/16A, and 3 220V/10A set with connections on both ends, external | pcs. | 1 |  | 0 | 2 | 360
გამანაწილებელი ყუთის დამონტაჟება 9 1ფაზიანი გადამრთველით 220V/16A და3 1ფაზიანი გადამრთველით 220V/10A , ორივე ბოლოში შემაერთებლებით,
3 | Cable purchase and in-wall installation, type: PPY-3 x 1,5mm2, needed for electric lightening installation, set with connections on both ends | m' | 270 |  | 0 | 250 | 375
ელექტრო განათების მოწყობისთვის საჭირო კაბელის შესყიდვა და კედელში ჩამონტაჟება, კომლექტი ორივე ბოლოში შემაერთებლებით, PPY-3 x 1,5მმ2,
4 | Purchase and Installation of cable, type:PPY-3 x 10mm2, needed for installation of the mono-phase connectors, set with connections on both ends | m' | 20 |  | 0 | 600 | 1080
ერთფაზიანი შემაერთებლების მოწყობისთვის საჭირო კაბელის შესყიდვა და კედელში ჩამონტაჟება, ორივე ბოლოში შემაერთებლებით, PPY-3 x 10მმ2,
4 | Purchase and Installation of cable, type:PPY-3 x 2,5mm2, needed for installation of the mono-phase connectors, set with connections on both ends | m' | 400 |  | 0 | 600 | 1080
ერთფაზიანი შემაერთებლების მოწყობისთვის საჭირო კაბელის შესყიდვა და კედელში ჩამონტაჟება, ორივე ბოლოში შემაერთებლებით, PPY-3 x 2,5მმ2,
6 | Purchase and installation of -fans 25wt | pcs. | 3 |  | 0 | 80 | 960
გამწოვი ვენტილატორების შესყიდვა და მონტაჟი 25ვტ
7 | Purchase and installation of - mono-phase sockets 220V/10A , set with connections on both ends, recesset | pcs. | 65 |  | 0 | 80 | 960
ერთფაზიანი საშტეფსელო როზეტის 220V/10A შესყიდვა და მონტაჟი, კომპლექტი ორივე ბოლოში შემაერთებლებით,
8 | Purchase and mounting of the installation switch 220V/10A , set with connections on both ends; | pcs. | 21 |  | 0 | 42 | 504
ჩამრთველის შესყიდვა და მონტაჟი,220V/10A კომპლექტი ორივე ბოლოში შემაერთებლებით,
9 | Purchase and installation of the light armature, type: set with the bulb of appropriate power and infix tool | pcs. | 51 |  | 0 | 42 | 2100
განათების აღჭურვილობების შესყიდვა და მოწყობა, ტიპი: კომპლექტი შესაბამისი სიმძლავრის ნათურით და ინფიქსური ინსტრუმენტით
10 | Installation of distribution (PVC) boxes 98 x 98mm | pcs. | 6 |  | 0 | 20 | 260
პლასტმასის გამანაწილებელი ყუთის დამონტაჟება 98 x 98 მმ
11 | Installation of distribution (PVC) boxes Φ 60 mm | pcs. | 34 |  | 0 | 100 | 1200
პლასტმასის გამანაწილებელი ყუთის დამონტაჟება Φ 60 mm
12 | Other minor non-listed material (gypsum, isolation strips, etc.) | lump sum | 1 |  | 0 | 1 | 300
სხვა მასალა, რომელიც არაა ჩამოთვლილი (თაბაშირი, საიზოლაციო ლენტი და ა.შ)
|  |  |  | TOTAL/ჯამი | 0 |  | 9529
* Electric cables to be used will be produced in Georgia by JSC ‘Saqcabel’ with double insulation.
* ელსადენები გამოყენაბული იქნება საქართველოში წარმოებული ს.ს. საქკაბელის მიერ, ორმაგი იზოლაციით.
** Illumination system – made in Turkey
** დიოდური განათების სისტემა მწარმოებელი ქვეყანა თურქეთი
| Vincent Dontot/ვინსენტ დონტოტი DRC South Caucasus Regional Director ლდს სამხრეთ კავკასიის ოფისის რეგიონალური დირექტორი |  | Daviti Todua/ დავითი თოდუა LTD "Qalaqmshenservisi" შპს ქალაქმშენსერვისი
| Badri KANTARIA /ბადრი ქანთარია DRC chief engineer / ლდს უფროსი ინჟინერი |  |  | DATE / თარიღი

## Water Sanitation
Bill of quantity-Installation of water supply and sewage system
წყალგაყვანილობის და კანალიზაციის სისტემის მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა
Pos. | Technical description/ ტექნიკური აღწერა | Measure/საზომი | Quantity/რაოდენობა | Unit price/ერთეულის ფასი | Cost/ ღირებულება | Quantity/რაოდენობა | Price /ფასი
Description of Works/სამუშათა აღწერა | [5 empty] | Quantity | Total
I | Water system Installation works
1 | Purchase, transportation and installation of the polipropilen pipes and appropriate fittings. The water supply pipes vertical and horizontal lines to be installed along walls. All openings on the network have to be closed by the appropriate plugs until the required fixture has been installed. The distribution network has to be fixed so that the valve flanges are completely equal with the treated wall surface. The constructor will take care of the installation till the building takeover. The final test has to be made and signed by the supervisor body. | m'
პოლიპროპილენის მილებისა და შესაბამისი დეტალების შესყიდვა, ტრანსპორტირება და დამონტაჟება. წყალგაყვანილობის ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მილები უნდა დამონტაჟედეს კედლების და ჭერის გასწვრივ. ყველა ღია თავი ქსელში უნდა დაიხუროს შესაბამისი საცობით საჭირო მოწყობილობის დამონტაჟებამდე. გამანაწილებელი ქსელი უნდა მოეწყოს ისე, რომ სარქველები კედლის ზედაპირთან იყოს გათანაბრებული. მშენებელი იზრუნებს ინსტალაციაზე შენობის ჩაბარებამდე. უნდა ჩატარდეს საბოლოო შემოწმება და ხელი მოაწეროს ხელმძღვანელმა.
2 | The outlet valves have to be placed on the accessable places. The constructor is obliged to take care about instatllation till the take over. The price comprises work on all openings and holes in the walls. Calculation made per m' of the final installation.
გარე სარქველები უნდა იყოს მოთავსებული ხელმისაწვდომ ადგილას. კონტრაქტორი ვალდებულია იზრუნოს ინსტალაციებზე ობიექტის ჩაბარებამდე. ფასი შეიცავს სამუშაოებს ყველა ღია თავზე და ნახვრეტზე კედელში. დაანგარიშებულია საბოლოო ინსტალაციის მეტრზე.
3 | pipes Ø40 mm |  | 42 |  | 0 |  | 0
მილები Ø 40 mm
4 | pipes Ø 25 mm cold water |  | 52 |  | 0 |  | 0
მილები Ø 25 mm ცივი წყლის
5 | pipes Ø 25 mm (Hot water) |  | 24 |  | 0 |  | 0
მილები Ø 25 mm (ცხელი წყლის)
6 | pipes Ø 20 mm cold water |  | 16 |  | 0 |  | 0
მილები Ø 20 mm ცივი წყლის
7 | pipes Ø 20 mm (Hot water) |  | 16 |  | 0 |  | 0
მილები Ø 20 mm (ცხელი წყლის)
8 | Purchase and installation of the water mixer tap for handwash basins water sinks. Up to then, the valve is to be protected from damage. All gums for hot water on the valves to be replaced with appropriate high tempetrature resistant caulkers. | pcs | 6 |  | 0 |  | 0
| ხელსაბანებისთვის და სარეცხი ნიჟარებისთვის წყლის შემრევის შესყიდვა და მონტაჟი. იმ დროიდან სარქველები უნდა იყოს დაცული დაზიანებისაგან. ყველა რეზინი ცხელი წყლისთვის სარქველებზე უნდა შეიცვალოს შესაბამისის სითბო-გამძლე თითხით. | ც
9 | Purchase and installation of the water mixer tap for shower. Up to then, the valve is to be protected from damage. All gums for hot water on the valves to be replaced with appropriate high tempetrature resistant caulkers. | pcs | 1 |  | 0 |  | 0
| საშხაპისთვის წყლის შემრევის შესყიდვა და მონტაჟი. იმ დროიდან სარქველები უნდა იყოს დაცული დაზიანებისაგან. ყველა რეზინი ცხელი წყლისთვის სარქველებზე უნდა შეიცვალოს შესაბამისის სითბო-გამძლე თითხით. | ც
Total installation works სულ სამონტაჟო სამუშაოები |  |  |  |  | 0 |  | 0
Sewage system and sanitary equipment/საკანალიზაციო სისტემა და სანტექნიკა
IV | Soil works/გრუნტის სამუშაოები
1 | Manual escavation of III soil for the trench for sewer pipeline Calculation made per m3. | m3 | 4.2 |  | 0 |  | 0
| გრუნტის ხელით გათხრა საკანალიზაციო მილის ტრანშეისთვის. დაანგარიშება კუბური მეტრით. | მ3
2 | Installation of gravel tier 10 cm wide under the slab in the bottom of mainhole. Calculation made per m3. | m3 | 0.3 |  | 0 |  | 0
| 10 სმ სიგანის ხრეშის ფენის მოწყობა ფილების ქვეშ ჭის ფსკერზე. დაანგარიშებულია კუბური მეტრით. | მ3
3 | Installation of sand tier 10 cm wide under, around and above he pipe. Calculation made per m3. | m3 | 0.9 |  | 0 |  | 0
| 10 სმ სიგანით ქვიშის ფენის მოწყობა მილის ქვეშ, ირგვლივ და ზევით. დაანგარიშებულია კუბური მეტრით. | მ3
4 | Fill back the trench with escavated material followed by proper compacting. Filling can be done only with a pure soil, containing no debris nor stones. Calculation made per m³. | m3 | 3.5 |  | 0 |  | 0
| ტრანშეის ამოვსება ამოთხრილი მასალით სათანადოდ დაპრესილად. ამოვსება შესაძლებელია მხოლოდ სუფთა გრუნტით ქვების ან მისი ნამტვრევების გარეშე. დაანგარიშებულია მ3. | მ3
Total soil worksi/გრუნტის სამუშაოების ჯამი |  |  |  |  | 0 |  | 0
V | Installation works/სამონტაჟო სამუშაოები
1 | Purchase, transportation and installation of PVC sewage system pipes and uniformed pieces. Pipes to be installed according to the strictly defined inclinations. Attachments to be placed on opposite side of water flow, and junctions to be fixed tightly with gym rings. The price comprises final closing of all openings. Calculation made per installed pipes. | m'
მეტალოპლასტმასის საკანალიზაციო მილების შესყიდვა, ტრანსპორტირება და მონტაჟი. მილები უნდა დამონტაჟდეს მკაცრად გამსაზღვრული მითითებების მიხედვით. მოწყობილობები უნდა განთავსდეს წყლის ნაკადის საპირისპიროდ, და შემაერთებლები უნდა დამოტაჟდეს მყარად რეზინის რკალთან. ფასი შეიცავს ყველა ღია თავის საბოლოო დახურვას. დაანგარიშებულია თითო დამოტაჟებულ მილზე.
2 | pipes Ø100 mm |  | 30 |  | 0 | 40 | 0
მილები Ø100 mm
3 | pipes Ø 50 mm |  | 36 |  | 0 |  | 0
მილები Ø 50 mm
4 | Purchase and installation of trap | pcs | 4 |  | 0 |  | 0
| ტრაპის შესყიდვა და დამონტაჟბა. | ც
5 | Purchase and installation of the I class quality water closet basin according to the investor's specification Calculation made per a piece. | pcs | 2 |  | 0 |  | 0
| უნიტაზის (I ხარისხის) შესყიდვა და დამონტაჟება ინვესტორის სპეციფიკაციის მიხედვით. დაანგარიშება თითო ცალზე. | ც
6 | Purchase and installation of the I class quality water closet basin for children according to the investor's specification Calculation made per a piece. | pcs | 4 |  | 0 |  | 0
| საბავშვო უნიტაზის (I ხარისხის) შესყიდვა და დამონტაჟება ინვესტორის სპეციფიკაციის მიხედვით. დაანგარიშება თითო ცალზე. | ც
7 | Purchase and installation of the I class quality water closet basin for children according to the investor's specification(for handicapped children) Calculation made per a piece. | pcs | 1 |  | 0 |  | 0
| საბავშვო უნიტაზის (I ხარისხის) შესყიდვა და დამონტაჟება ინვესტორის სპეციფიკაციის მიხედვით. (შშმ ბავშვებისათვის) დაანგარიშება თითო ცალზე. | ც
8 | Purchase, transportation and installation of the china wash basin set, dimensions 58/46 (I-st class quality). Cracked or damaged basins must not be installed, neither the warped ones. Also they must be installed directly to the tiled wall, and fixed with proper holders. The PVC siphone with a chain to be installed also. Cold and warm water tap to be installed with a basin. Calcualtion made per piece. | pcs | 4 |  | 0 |  | 0
| ფაიფურის ხელსაბანი ნიჟარის ზომებით 58/46 (I ხარისხის)შესყიდვა, ტრანსპორტირება და დამონტაჟბა. დაუშვებელის გაბზარული ან დაზიანებული ნიჟარის დამონტაჟება. ასევე, დამონტაჟება უნდა მოხდეს პირდაპირ კაფელით მოწყობილ კედელზე, და უნდა დამაგრდეს შესაბამისი სამაგრებით. აგრეთვე, უნდა დამონტაჟდეს მეტალოპლასტმასის სიფონი. ცივი და ცხელი წყლის ონკანი უნდა დამონტაჟდეს ნიჟარასთან. დაანგარიშებულია თითო ცალზე. | ც
9 | Purchase, transportation and installation of the Shower pad set, dimensions 90/90 (I-st class quality). Cracked or damaged basins must not be installed, neither the warped ones. Also they must be installed directly to the tiled wall, and fixed with proper holders. The PVC siphone with a chain to be installed also. Cold and warm water tap to be installed with a basin. Calcualtion made per piece. | pcs | 1 |  | 0 |  | 0
| შხაპის ქვეშის ზომებით 90/90 (I ხარისხის)შესყიდვა, ტრანსპორტირება და დამონტაჟბა. დაუშვებელის გაბზარული ან დაზიანებული ნიჟარის დამონტაჟება. ასევე, დამონტაჟება უნდა მოხდეს პირდაპირ კაფელით მოწყობილიატაკზე, და უნდა დამაგრდეს შესაბამისი სამაგრებით. აგრეთვე, უნდა დამონტაჟდეს მეტალოპლასტმასის სიფონი. ცივი და ცხელი წყლის ონკანი უნდა დამონტაჟდეს ქვეშთან. დაანგარიშებულია თითო ცალზე. | ც
10 | Purchase, transportation and installtion of the stainless steel wash basin set, dimensions 55/80 - I class quality. Cracked or damaged basins must not be installed, neither the warped ones. Also they are not to be installed directly to the tiled wall. They have to be installed by the appropriate consoles made for the given basin type. The brass screws and plastic screw anchors to be used to fix consoles. The gum objects to be installed on the consoles and the basins to be installed horizontally. The PVC siphone with a chain to be installed as well. Cold and warm water tap to be installed with a basin. Calcualtion made per piece. | pcs | 2 |  | 0 |  | 0
| უჟანგავი ფოლადის სამრეცხაო ნიჟარის ზომებით 55/80 (I ხარისხის) შესყიდვა, ტრანსპორტირება და დამონტაჟბა. დაუშვებელია გაბზარული ან დაზიანებული ნიჟარის დამონტაჟება. ასევე, დამონტაჟება არ უნდა მოხდეს პირდაპირ კაფელით მოწყობილ კედელზე, არამედ ამ ტიპის ნიჟარებისთვის განკუთვნილი სპეციალური პანელებით. პანელების დასამაგრებლად გამოყენებული უნდა იყოს სპილენძისა და პლასტმასის ჭანჭიკები. რეზინის საგნები უნდა დამონტაჟდეს პანელებზე , ხოლო ნიჟარები ჰორიზონტალურად. აგრეთვე, უნდა დამონტაჟდეს მეტალოპლასტმასის სიფონი. ცივი და ცხელი წყლის ონკანი უნდა დამონტაჟდეს ნიჟარასთან. დაანგარიშებულია თითო ცალზე. | ც
Total installation works/სამონტაჟო სამუშაოები ჯამი |  |  |  |  | 0 |  | 0
Total water pipes and sewage system/ წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის სამუშაოების ჯამი |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
* Plastic pipes and sanitary facilities from Firat-Turkey
* პლასტმასის მილების და სანიტარული მოწყობილობები- ფირატი-თურქეთი
| Vincent Dontot/ვინსენტ დონტოტი DRC South Caucasus Regional Director ლდს სამხრეთ კავკასიის ოფისის რეგიონალური დირექტორი |  | Daviti Todua/ დავითი თოდუა LTD "Qalaqmshenservisi" შპს ქალაქმშენსერვისი

## Heating system
Bill of Quantity- Installation of heating system
გათბობის სისტემის მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა
Pos. | Technical description/ ტექნიკური აღწერა | Measure/საზომი | Quantity/რაოდენობა | Unit price/ერთეულის ფასი | Cost/ ღირებულება | Quantity/რაოდენობა | Price /ფასი
Description of Works/სამუშათა აღწერა | [5 empty] | Quantity | Total
I | Heating system Installation works
1 | Purchase, transportation and installation of the hot water polipropilen pipes and appropriate fittings. The water pipes vertical and horizontal lines to be installed along the walls. All openings on the network have to be closed by the appropriate plugs until the required fixture has been installed. The distribution network has to be fixed so that the valve flanges are completely equal with the treated wall surface. The contructor will take care of the installation till the building take-over. The final test is to be made and to be signed by supervisor body. | m'
პოლიპროპილენის ცხელი წყლის ფოლგიანი მილებისა და შესაბამისი დეტალების შესყიდვა, ტრანსპორტირება და დამონტაჟება. წყალგაყვანილობის ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მილები უნდა დამონტაჟედეს კედლების და ჭერის გასწვრივ. ყველა ღია თავი ქსელში უნდა დაიხუროს შესაბამისი საცობით საჭირო მოწყობილობის დამონტაჟებამდე. გამანაწილებელი ქსელი უნდა მოეწყოს ისე, რომ სარქველები კედლის ზედაპირთან იყოს გათანაბრებული. მშენებელი იზრუნებს ინსტალაციაზე შენობის ჩაბარებამდე. უნდა ჩატარდეს საბოლოო შემოწმება და ხელი მოაწეროს ხელმძღვანელმა.
2 | The outlet valves have to be placed on the accessable places. The constructor is obliged to take care of installation till the take over. The price comprises work on all openings and holes in the walls. Calculation made per m' of the final installation.
გარე სარქველები უნდა იყოს მოთავსებული ხელმისაწვდომ ადგილას. კონტრაქტორი ვალდებულია იზრუნოს ინსტალაციებზე ობიექტის ჩაბარებამდე. ფასი შეიცავს სამუშაოებს ყველა ღია თავზე და ნახვრეტზე კედელში. დაანგარიშებულია საბოლოო ინსტალაციის მეტრზე.
3 | pipes Ø 32 mm inc thermal insulation |  | 80 |  | 0 |  | 0
მილები Ø 32 mm inc thermal insulation
4 | pipes Ø 25 mm inc thermal insulation |  | 60 |  | 0 |  | 0
მილები Ø 25 mm inc thermal insulation
5 | pipes Ø 20 mm inc thermal insulation |  | 40 |  | 0 |  | 0
მილები Ø 20 mm inc thermal insulation
6 | Purchase and installation of the water heater 32kwt with Hydro module | pcs | 1 |  | 0 |  | 0
| გათბობის ქვაბის შეძენა და მოწყობა 32კვტ სიმძლავრის, ჰიდრომოდულით | ც
7 | Purchase and installation of ccyrculation pump 70wt | pcs | 3 |  | 0 |  | 0
| საცირკულაციო ტუმბოს შეძენა და მოწყობა 70ვტ სიმძლავრის | ც
8 | Purchase and installation of the panel radiators 50*120cm | pcs | 2 |  | 0 |  | 0
| საშრობი რადიატორის შეძენა და მოწყობა 50*120სმ | ც
9 | Installation of 50 l Expansion tank | pcs | 1 |  | 0 |  | 0
| საფართოებელი ავზის მოწყობა მოცულობით 50ლ | ც
10 | Purchase and installation of the dryier radiators h=60cm | m' | 14 |  | 0 |  | 0
| პანელური რადიატორების შეძენა და მოწყობა h=60სმ | გრძ.მ
Total installation works სულ სამონტაჟო სამუშაოები |  |  |  |  | 0 |  | 0
* Plastic pipes and sanitary facilities from Firat-Turkey
* პლასტმასის მილების და სანიტარული მოწყობილობები- ფირატი-თურქეთი
| Vincent Dontot/ვინსენტ დონტოტი DRC South Caucasus Regional Director ლდს სამხრეთ კავკასიის ოფისის რეგიონალური დირექტორი |  | Daviti Todua/ დავითი თოდუა LTD "Qalaqmshenservisi" შპს ქალაქმშენსერვისი
| Badri KANTARIA /ბადრი ქანთარია DRC chief engineer / ლდს უფროსი ინჟინერი |  |  | DATE / თარიღი