**შპს** **“ნეოგაზი” აცხადებს ტენდერს მომსახურების:**

**ავტო გაზგასამართ სადგურების მიმდებარე ტერიტორიაზე გაზის მილსადენის საპროექტო სამუშაოების შესყიდვაზე**

**#18/07/2019-NEO/SERVICE**

**საპროექტო სამუშაოების აღწერა:**

ნეოგაზის მფლობელობაში არსებული

1. სამტრედიის აგგს-ის გაზსადენი მილის პროექტირება ( დაახლოებით 1 კმ) ს.კ 34.08.64.014
2. დიღმის აგგს-ის გაზსადენი მილის პროექტირება ( დაახლოებით 6 კმ) ს.კ 01.13.01.001.080
3. ლოჭინის აგგს-ის გაზსადენი მილის პროექტირება ( დაახლოებით 150 მეტრი) ს.კ 81.10.27.445
4. მარნეულის აგგს-ის გაზსადენი მილის პროექტირება ( დაახლოებით 800 მ) ს.კ 83.02.12.049

წარმოდგენილი უნდა იყოს მშენებლობის ნებართვის ასაღებად სრული დოკუმენტაცია, კერძოდ:

1. პროექტის მომზადება;
2. ტრაექტორიის დადგენა;
3. ტოპო  აზომვითი ნახაზი;
4. გეოლოგიური კვლევა;
5. პროექტის ექსპერტიზა;
6. ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების სქემის მომზადება;
7. ადგილობრივ თვითმართველობასა და სხვა საჭირო უწყებებში შესათანხმებელი და ელექტრონულად ასატვირთი დოკუმენტაციის მომზადება, ატვირთვა და შეთანხმება;
8. წარმოსადგენი პროდუქტი: -  10ცალი სრულყოფილი ალბომი (ქაღალდის ვერსია) და ელ. ვერსიები - PDF, SHP და  DWG ფორმატის ფაილების სახით;
9. პროექტანტის უშუალო მონაწილეობა დოკუმენტაციის ატვირთვის პროცესში ( (პროექტის ელექტრონულად შეთანხმების შემთხვევაში);
10. საჭიროების შემთხვევაში მშენებლობის ზედამხედველობა.

**ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:**

* კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით
* ინფორმაცია საპროექტო ორგანიზაციის მიერ ბოლო სამი წლის მანძილზე შესრულებული ანალოგიური სამუშაოების შესახებ;
* ინფორმაცია სამუშაოების შესრულების ვადების შესახებ:
* ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ.
  + ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში მომწოდებელი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.
* პრეტენდენტის იურიდიული და საბანკო რეკვიზიტები.

**გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:**

* ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
* ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;

**წინადადების წარდგენის წესი:**

დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან **აუცილებლად** უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა და ტენდერის დასახელება/ნომერი; **ავტო გაზგასამართი სადგურების გაზის მილსადენის საპროექტო სამუშაოები / (#18/07/2019-NEO/SERVICE)**

* წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ.თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18. საკონტაქტო პირი სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით: **თეიმურაზ ჩიჩუა.** ელ.ფოსტა: tchichua@gig.ge; საკონტაქტო ნომერი: 591 93 10 10
* საკონტაქტო პირი პროექტირებასთან დაკავშირებით: **გიორგი გიორგაძე**. საკონტაქტო ნომერი: 599 97 88 18;

**წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2019 წლის 01 აგვისტო, 15:00 საათი.**