ტენდერი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| აღწერილობა | ბრენდი/მოდელი | რაოდენობა | ფასი | ჯამი |
| 200კვა დიზელ გენერატორი, ხმადამცავ კორპუსში, ავტომატური მართვით. ბრენდ Alimar-ის ექვივალენტური. |  | 4 |  |  |
|  100კვა დიზელ გენერატორი, ხმადამცავ კორპუსში, ავტომატური მართვით. ბრენდ Alimar-ის ექვივალენტური. |  | 2 |  |  |
| UPS On line შესრულების 60კვა, თავსებადი 40 ცალ 100 ამპერიან გარე აკუმლატორთან, Artonic Atron Pro Series ექვივალენტური. 3 Phase Input & Output, მაღალი ეფექტურობის 94%. |  | 4 |  |  |

* მიწოდება: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 კალენდარული დღე, შემდეგ მისამართებზე:

1. სენაკი-- დიზელგენერატორი 200 კვა 1ცალი , იუპიესი 60 კვა 1 ცალი

2. ბორჯომი --- დიზელგენერატორი 100 კვა

3. ახალქალაქი --- დიზელგენერატორი 200 კვა 1 ცალი , იუპიესი 60 კვა 1 ცალი

4. ახალციხე ---- დიზელგენერატორი 200 კვა 1 ცალი , იუპიესი 60 კვა 1 ცალი

5. გურჯაანი --- დიზელგენერატორი 200 კვა 1 ცალი , იუპიესი 60 კვა 1 ცალი

6. ხულო ---- დიზელგენერატორი 100 კვა ცალი

* გენერატორებზე წარმოდგენილი უნდა იყოს ადგილობრივი ექსპერტიზის დასკვნა სიმძლავრეზე.
* განარნტია - დიზელ გენარატორზე- 3 წელი; UPS-ზე - 3 წელი.
* ფასები წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში გადასახადების ჩათვლით.
* შეთავაზება უნდა შეიცავდეს კოპანიის რეკვიზიტებს და საკონტაქტო ინფორმაციას.
* პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შეთავაზებული ბრენდის საქართველოში გაყიდვის დამადასტურებელი დოკომენტი და სარეკომენდაციო წერილი.