## კრებსითი
q.Tbilisi Sps "san petrolium jirjia"-s daqvemdebarebaSi myofi
ags "kosmonavti"-s marketis sarekonstruqcio samuSaoebi
nakrebi xarjTaRricxva
# | safuZveli | samusaos dasaxeleba | Rirebuleba
1 | 2 | 3 | 4
1 | xarjTaRricxva #1 | marketi | 0
2 | xarjTaRricxva #2 | wyalsaden-kanalizaciis qselebis mowyoba | 0
3 | xarjTaRricxva #3 | eleqtro-samontaJo samuSaoebi | 0
4 | xarjTaRricxva #4 | gaTboba-kondencireba | 0
|  | sul xarjTaRricxviT: | 0

## მარკეტი, ოფისი
q.Tbilisi Sps "san petrolium jirjia"-s daqvemdebarebaSi myofi
ags "kosmonavti"-s marketis sarekonstruqcio samuSaoebi
xarjTaRricxva #1
marketis saremonto sarekonstruqcio samuSaoebi
# | samuSaoebisa da xarjebis dasaxeleba | ganz. | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
|  |  | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
sademontaJo samuSaoebi
1 | arsebuli mdf-is karebebis demontaJi (dasawyobebiT) | c |  | 6
| Sromis xarji | lari | 1 | 6
2 | arsebuli alumis vitraJebisa da karebebis demontaJi (dasawyobebiT) | m2 |  | 60.89
| Sromis xarji | lari | 1 | 60.89
3 | arsebuli san.kvanZis furniturisa da fitingebis demontaJi | komp |  | 2
| Sromis xarji | lari | 1 | 2
4 | arsebuli xis panelebis da Taroebis demontaJi dasawyobebiT | komp |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1
5 | arsebuli tixrebisa da kedlebis demontaJi (Riobis gaWriT da vitraJis kedlis dadablebiT) | m2 |  | 86.78
| Sromis xarji | lari | 1 | 86.78
6 | arsebuli keramogranitis iatakis demontaJi (ofisi,maRazia da terasa) | m2 |  | 170.98
| Sromis xarji | lari | 1 | 170.98
7 | kedlebis gasufTaveba keramikuli filebisagan (san.kvanZi) | m2 |  | 24.77
| Sromis xarji | lari | 1 | 24.77
8 | Sida kedlebis naWilobriv gasufTaveba Zveli saRebavisagan | m2 |  | 91.09
| Sromis xarji | lari | 1 | 91.09
9 | fasadis kedlebis nawilobriv gasufTaveba Zveli saRebavisagan | m2 |  | 61.4
| Sromis xarji | lari | 1 | 61.4
10 | arsebuli Weris demontaJi | m2 |  | 150.62
| Sromis xarji | lari | 1 | 150.62
11 | samSeneblo nagvis datvirTva da transportireba 20 km manZilze | m3 |  | 38.56
| Sromis xarji | lari | 1 | 38.56
| avtoTviTmcleli | t | 1.75 | 67.48
samSeneblo samontaJo samuSaoebi
1 | kedlis wyoba wvrili samSeneblo blokiT | m3 |  | 13.54
| Sromis xarji | lari | 1 | 13.54
| sxva manqanebi | lari | 0.92 | 12.4568
| betonis bloki 20*20*40 | cali | 62.5 | 846.25
| qviSa cementis xsnari | m3 | 0.12 | 1.6248
| sxva masala | lari | 0.16 | 2.1664
2 | vitraJebis Riobebis dapataraveba 40sm-iT liTonis konstruqciis mowyobiT | grZ/m |  | 14.4
| Sromis xarji | lari | 1 | 14.4
| liTonis kuTxovana 75*6 | grZ/m | faqt | 30
| liTonis zolovana 50*5 | grZ/m | faqt | 30
| ankeri 12mm | cali | faqt | 42
| sxva masala | lari | 1 | 14.4
3 | Riobis Sevseba vitraJebis Tavze wvrili samSeneblo pemzis blokiT | m3 |  | 2.31
| Sromis xarji | lari | 1 | 2.31
| sxva manqanebi | lari | 0.92 | 2.1252
| pemzis bloki 20*20*40 | cali | 62.5 | 144.375
| qviSa cementis xsnari | m3 | 0.12 | 0.2772
| sxva masala | lari | 0.16 | 0.3696
4 | kedlebis lesva qviSa-cementis xsnariT | m2 |  | 39.7
| Sromis xarji | lari | 1 | 39.7
| sxva manqanebi | lari | 0.2 | 7.94
| qviSa cementis xsnari | m3 | 0.0306 | 1.2148
| sxva masala | lari | 0.2 | 7.94
5 | momasworebeli fenis mowyoba qviSa-cementis xsnariT sisq 20mm | m2 |  | 152.78
| Sromis xarji | lari | 1 | 152.78
| sxva manqanebi | lari | 0.2 | 30.556
| qviSa cementis xsnari | m3 | 0.02 | 3.0556
6 | Werebis mowyoba nestgamZle TabaSir muyaos filebiT | m2 |  | 152.78
| Sromis xarji | lari | 1 | 152.78
| nestgamZle TabaSir-muyaos fila (kompleqtSi) | m2 | 1.03 | 157.3634
| sarevizio sarkmeli 600*600 (Weris fankoilebisaTvis) | cali |  | 7
7 | nestgamZle TabaSir-muyaos tixrebis mowyoba | m2 |  | 85.86
| Sromis xarji | lari | 1 | 85.86
| nestgamZle TabaSir-muyaos fila (kompleqtSi) | m2 | 1.03 | 88.4358
| qvabamba | m2 | 1 | 85.86
8 | kedlebis mopirkeTeba keramikuli filebiT (san.kvanZi) | m2 |  | 88.93
| Sromis xarji | lari | 1 | 88.93
| sxva manqanebi | lari | 0.14 | 12.4502
| keramikuli fila (damkveTis katalogis mixedviT) | m2 | 1.02 | 90.7086
| webo-cementi | kg | 7.9 | 702.547
| sxva masala | lari | 0.26 | 23.1218
9 | PPP tipis Sekiduli Weri | m2 |  | 87.97
| Sromis xarji | lari | 1 | 87.97
| PPP tipis Sekiduli Weri (damkveTis katalogis mixedviT) | m2 | 1.05 | 92.3685
10 | kafe-marketis kedlebis mopirkeTeba aguriT | m2 |  | 103.96
| Sromis xarji | lari | 1 | 103.96
| aguris faqtura damkveTTan SeTanxmebiT | m2 | 1.02 | 106.0392
| webo-cementi | kg | 7.9 | 821.284
11 | iatakebis mopirkeTeba keramogranitis filebiT | m2 |  | 148.53
| Sromis xarji | lari | 1 | 148.53
| sxva manqanebi | lari | 0.054 | 8.0206
| keramogranitis fila (damkveTis katalogis mixedviT) | m2 | 1.02 | 151.5006
| webo-cementi | kg | 7.9 | 1173.387
| sxva masala | lari | 0.26 | 38.6178
12 | plintusebis mowyoba keramogranitis filebiT | grZ/m |  | 44.86
| Sromis xarji | lari | 1 | 44.86
| keramogranitis fila (damkveTis katalogis mixedviT) | m2 | 0.08 | 11.8824
| webo-cementi | kg | 0.63 | 93.5739
13 | kedlebisa da Weris damuSaveba fiTxiT da Rebva wyalemulsia saRebaviT | m2 |  | 186.88
| Sromis xarji | lari | 1 | 186.88
| sxva manqanebi | lari | 0.01 | 1.8688
| grunti | lit | 0.15 | 28.032
| fiTxi | kg | 1.2 | 224.256
| wyalemulsia saRebavi (damkveTTan SeTanxmebiT) | lit | 0.4 | 74.752
| sxva masala | lari | 0.1 | 18.688
14 | marketis Weris damuSaveba fiTxiT da Rebva Savi feris wyalemulsia saRebaviT | m2 |  | 95.52
| Sromis xarji | lari | 1 | 95.52
| sxva manqanebi | lari | 0.01 | 0.9552
| grunti | lit | 0.15 | 14.328
| fiTxi | kg | 1.2 | 114.624
| Savi feris wyalemulsia saRebavi (damkveTTan SeTanxmebiT) | lit | 0.4 | 38.208
| sxva masala | lari | 0.1 | 9.552
15 | mdf-is karebis Rirebuleba da montaJi | cali |  | 7
| Sromis xarji | lari | 1 | 7
| sxva manqanebi | lari | 0.31 | 2.17
| mdf-is kari kompleqtSi (damkveTis katalogis mixedviT) | cali | 1 | 7
| sxva masala | lari | 2.5 | 17.5
16 | aluminis vitraJebis Rirebuleba da montaJi (Savi feris) | m2 |  | 41.12
| Sromis xarji | lari | 1 | 41.12
| sxva manqanebi | lari | 0.35 | 14.392
| aluminis vitraJebi 10mm nawrTobi miniT (dizaini SeTanxmdes damkveTTan) | m2 | 1 | 41.12
| sxva masala | lari | 0.65 | 26.728
17 | minis karis mowyoba CarCos gareSe sisqiT 10 mm (orfrTiani) | cali |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1
| minis kari kompleqtSi | c | 1 | 1
18 | aluminis framugebis Rirebuleba da montaJi (Savi feris) | m2 |  | 1.67
| Sromis xarji | lari | 1 | 1.67
| sxva manqanebi | lari | 0.35 | 0.5845
| aluminis framugebi (mina paketiT) | m2 | 1 | 1.67
| sxva masala | lari | 0.65 | 1.0855
19 | aluminis fexis sawmendis Rirebuleba da montaJi | cali |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1
| aluminis fexis sawmendi 50*90 | cali | 1 | 1
fasadi
1 | kedlebis lesva qviSa-cementis xsnariT | m2 |  | 39.7
| Sromis xarji | lari | 1 | 39.7
| sxva manqanebi | lari | 0.2 | 7.94
| qviSa cementis xsnari | m3 | 0.0306 | 1.2148
| sxva masala | lari | 0.2 | 7.94
2 | kedlebis damuSaveba fiTxiT da Rebva silikoniani saRebaviT | m2 |  | 73.32
| Sromis xarji | lari | 1 | 73.32
| sxva manqanebi | lari | 0.01 | 0.7332
| grunti | lit | 0.15 | 10.998
| fiTxi | kg | 1.2 | 87.984
| silikoniani saRebavi (damkveTTan SeTanxmebiT) | lit | 0.4 | 29.328
| sxva masala | lari | 0.1 | 7.332
3 | marketis wina fasadis SefuTva TeTri feris alukabondiT | m2 |  | 10.6
| Sromis xarji | lari | 1 | 10.6
| alukabondi (konstruqciiT) | m2 | 1 | 10.6
4 | momasworebeli fenis mowyoba qviSa-cementis xsnariT sisq 20mm | m2 |  | 20.32
| Sromis xarji | lari | 1 | 20.32
| sxva manqanebi | lari | 0.2 | 4.064
| qviSa cementis xsnari | m3 | 0.02 | 0.4064
5 | terasis iatakis mopirkeTeba yinvagamZle keramogranitis filebiT | m2 |  | 14.56
| Sromis xarji | lari | 1 | 14.56
| yinvagamZle keramogranitis fila (darbazSi arsebuli keramogranitis feri) | m2 | 1.02 | 14.8512
| yinvagamZle webo-cementi | kg | 7.9 | 115.024
| sxva masala | lari | 0.46 | 6.6976
6 | pandusis iataki mopirkeTeba xaoiani keramogranitis filebiT | m2 |  | 5.76
| Sromis xarji | lari | 1 | 5.76
| xaoiani keramogranitis fila (damkveTTan SeTanxmebiT) | m2 | 1.02 | 5.8752
| yinvagamZle webo-cementi | kg | 7.9 | 45.504
| sxva masala | lari | 0.46 | 2.6496
| jami |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| satransporto xarji masalaze | 3% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarji | 10% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| mogeba | 8% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| gauTvaliswinebeli xarji | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| dRg | 18% | [8 empty] | 0
| sul jami | [9 empty] | 0

## წყალი.კანალიზ.
q.Tbilisi Sps "san petrolium jirjia"-s daqvemdebarebaSi myofi
ags "kosmonavti"-s marketis sarekonstruqcio samuSaoebi
xarjTaRricxva #2
wyal-kanalizacia
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
|  |  | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
wyalmomaragebis Sida qseli
1 | wylis filtri | cali |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1
| wylis filtri ATLAS FILTRI HYDRA RA6000011 fitingebiT | cali | 1 | 1
2 | eleqtro wylis gamacxelebeli | cali |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1
| wylis gamacxelebeli 50 litr. | cali | 1 | 1
| wylis filtri | cali | 1 | 1
3 | wyalsadenis plastmasis milebis gayvana d=25 mm | grZ.m. |  | 16
| Sromis xarji | lari | 1 | 16
| milis Rirebuleba d=25mm | grZ.m. | 1.02 | 16.32
4 | wyalsadenis plastmasis milebis gayvana d=20 mm | grZ.m. |  | 36
| Sromis xarji | lari | 1 | 36
| milis Rirebuleba d=20mm | grZ.m. | 1.02 | 36.72
5 | cxeli wylis milis montaJi | grZ/m |  | 36
| Sromis xarji | lari | 1 | 36
| milis Rirebuleba d=20mm | grZ.m. | 1.02 | 36.72
6 | wyalsadenis fasonuri nawilebis mowyoba | c |  | 50
| Sromis xarji | lari | 1 | 50
| wyalsadenis fasonuri nawilebi | c | 1 | 50
7 | ventilebis mowyoba | c |  | 26
| Sromis xarji | lari | 1 | 26
| ventili d=25 | c |  | 2
| ventili d=20 | c |  | 24
kanalizaciis Sida qseli
1 | plast. sakanalizacio milebi D-100mm | g.m. |  | 12
| Sromis xarji | lari | 1 | 12
| mili plastmasis sakan. D-100mm | grZ.m. | 1 | 12
2 | plastmasis sakanal. milebi D-50mm | g.m. |  | 14
| Sromis xarji | lari | 1 | 14
| mili sakanalizacio D-50mm | grZ.m. | 1 | 14
3 | plastmasis muxli D-100 | c |  | 4
| Sromis xarji | lari | 1 | 4
| plastmasis kanalizaciis muxlis D-100 | c | 1 | 4
4 | plastmasis muxli D-50 | c |  | 24
| Sromis xarji | lari | 1 | 24
| plastmasis kanalizaciis muxlis D-50 | c | 1 | 24
5 | kanalizaciis samkapi 100X100X100 | c |  | 2
| Sromis xarji | lari | 1 | 2
| kanalizaciis samkapi 100X100X100 | c | 1 | 2
6 | kanalizaciis samkapi 100X50X100 | c |  | 2
| Sromis xarji | lari | 1 | 2
| kanalizaciis samkapi 100X50X100 | c | 1 | 2
7 | kanalizaciis samkapi 50X50X50 | c |  | 8
| Sromis xarji | lari | 1 | 8
| kanalizaciis samkapi 100X50X100 | c | 1 | 8
8 | reviziis montaJi | c |  | 2
| Sromis xarji | lari | 1 | 2
| reviziis Rirebuleba | c | 1 | 2
saventilacio gamwovi qseli
1 | plast. sakanalizacio milebi D-100mm | g.m. |  | 32
| Sromis xarji | lari | 1 | 32
| mili plastmasis sakan. D-100mm | grZ.m. | 1 | 32
| milis damWeri xamuTi | cali |  | 20
2 | plastmasis muxli D-100 | c |  | 8
| Sromis xarji | lari | 1 | 8
| plastmasis kanalizaciis muxlis D-100 | c | 1 | 8
3 | kanalizaciis samkapi 100X100X100 | c |  | 5
| Sromis xarji | lari | 1 | 5
| kanalizaciis samkapi 100X100X100 | c | 1 | 5
4 | gamwovi ventilatori (san.kvanZi) | c |  | 4
| Sromis xarji | lari | 1 | 4
| gamwovi ventilatori (damkveTis katalogis mixedviT) | c | 1 | 4
5 | gamwovi (salaros zonaSi "hoTdogi"-is aparatTan) | c |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1
| gamwovi (damkveTis katalogis mixedviT) | c | 1 | 1
furnitura
1 | xelsabanis mowyoba (damkveTis katalogis mixedviT) | c |  | 4
| Sromis xarji | lari | 1 | 4
| xelsabani (kompleqtSi) | c | 1 | 4
2 | xelsabanis mowyoba SSp pirebisaTvis (damkveTis katalogis mixedviT) | c |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1
| xelsabani (kompleqtSi) | c | 1 | 1
3 | Semrevis mowyoba xelsabanisaTvis (damkveTis katalogis mixedviT) | c |  | 5
| Sromis xarji | lari | 1 | 5
| Semrevis Rirebuleba | c | 1 | 5
4 | unitazis Camrecxi avziT montaJi kedelze Camosakidi (damkveTis katalogis mixedviT) | c |  | 2
| Sromis xarji | lari | 1 | 2
| unitazis Camrecxi avziT (kompleqtSi) | c | 1 | 2
| sxva xarjebi | lari | 1.24 | 2.48
5 | unitazis montaJi SSp pirebisaTvis (damkveTis katalogis mixedviT) | c |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1
| unitazis Camrecxi avziT (kompleqtSi) | c | 1 | 1
| sxva xarjebi | lari | 1.24 | 1.24
4 | trapi | c |  | 4
| Sromis xarji | lari | 1 | 4
| trapi | c | 1 | 4
| jami |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| satransporto xarji masalaze | 3% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarji | 10% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| mogeba | 8% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| gauTvaliswinebeli xarji | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| dRg | 18% | [8 empty] | 0
| sul jami | [9 empty] | 0

## ელ.მონტაჟი
q.Tbilisi Sps "san petrolium jirjia"-s daqvemdebarebaSi myofi
ags "kosmonavti"-s marketis sarekonstruqcio samuSaoebi
xarjTaRricxva #3
el.samontaJo samuSaoebi
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
|  |  | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
kabelebi
1 | spilenZis moqnili el.sadeni 4*10mm2 | m |  | 100
| Sromis danaxarjebi | lari | 1 | 100
| spilenZis el.kabelis 4*10mm2 | m | 1.02 | 102
| sxva masala | lari | 0.0144 | 1.44
2 | spilenZis moqnili el.sadeni 4*4mm2 | m |  | 400
| Sromis danaxarjebi | lari | 1 | 400
| spilenZis el.kabelis 4*4mm2 | m | 1.02 | 408
| sxva masala | lari | 0.0144 | 5.76
3 | spilenZis moqnili el.sadeni 3*2.5mm2 | m |  | 600
| Sromis danaxarjebi | lari | 1 | 600
| spilenZis el.kabelis 3*2.5mm2 | m | 1.02 | 612
| sxva masala | lari | 0.0144 | 8.64
4 | spilenZis moqnili el.sadeni 2*2.5mm2 | m |  | 700
| Sromis danaxarjebi | lari | 1 | 700
| spilenZis el.kabelis 2*2.5mm2 | m | 1.02 | 714
| sxva masala | lari | 0.0144 | 10.08
5 | spilenZis el.sadeni 3*2.5mm2 (sipi) | m |  | 500
| Sromis danaxarjebi | lari | 1 | 500
| spilenZis el.kabelis 3*2.5mm2 | m | 1.02 | 510
| sxva masala | lari | 0.0144 | 7.2
6 | spilenZis el.sadeni 2*2.5mm2 (sipi) | m |  | 200
| Sromis danaxarjebi | lari | 1 | 200
| spilenZis el.kabelis 2*2.5mm2 | m | 1.02 | 204
| sxva masala | lari | 0.0144 | 2.88
7 | ekranizibuli internetis sadeni | m |  | 600
| Sromis danaxarjebi | lari | 1 | 600
| ekranizirebuli sadeni CAT 6 FTR | m | 1.02 | 612
| sxva masala | lari | 0.0144 | 8.64
8 | el.gamanawilebeli fari | komp |  | 1
| Sromis danaxarjebi | lari | 1 | 1
| liTonis el.gamanawilebeli karada IP 65 dacvis klasiT 800*800*200 | cali |  | 1
| avtomaturi amomrTveli 3*100 (Legrand) | cali |  | 1
| avtomaturi amomrTveli 3*63 (Legrand) | cali |  | 1
| avtomaturi amomrTveli 3*32 (Legrand) | cali |  | 3
| avtomaturi amomrTveli 3*25 (Legrand) | cali |  | 3
| avtomaturi amomrTveli 3*16 (Legrand) | cali |  | 3
| avtomaturi amomrTveli 1*16 (Legrand) | cali |  | 15
| avtomaturi amomrTveli 1*10 (Legrand) | cali |  | 10
| damxmare masalebi | lari |  | 1
samontaJo masala
1 | rozetis bude | cali |  | 32
| Sromis xarji | kac/sT | 0.34 | 10.88
| rozeris budis | cali | 1 | 32
| sxva masala | lari | 0.0937 | 2.9984
2 | ganStoebuli yuTi 100X100X50 | cali |  | 12
| Sromis xarji | kac/sT | 0.34 | 4.08
| ganStoebuli yuTi 100X100X50 | cali | 1 | 12
| sxva masala | lari | 0.0937 | 1.1244
sanaTebi da furnitura
1 | Weris dioduri sanaTi Sida montaJis 48 vt | cali |  | 30
| Sromis danaxarjebi | lari | 1 | 30
| led sanaTi | c | 1 | 30
| sxva masala | lari | 0.58 | 17.4
2 | Weris sakidi sanaTi (damkveTis katalogis mixedviT) | cali |  | 6
| Sromis danaxarjebi | lari | 1 | 6
| Weris sanaTi | c | 1 | 6
| sxva masala | lari | 0.337 | 2.022
3 | Weris Cafluli sanaTebis montaJi led naTebiT 1X20vt | cali |  | 6
| Sromis xarji | lari | 1 | 6
| Weris Cafluli sanaTebis led naTebiT 1X20vt Rirebuleba | c | 1 | 6
| sxva masala | lari | 1.62 | 9.72
4 | amomrTvelebis montaJi | cali |  | 6
| Sromis xarji | lari | 1 | 6
| amomrTveli | c | 1 | 6
| sxva masala | lari | 0.103 | 0.618
5 | saStefselo rozetebis montaJi mesame damamiwebeli kontaqtiT | cali | 1 | 22
| Sromis xarji | lari | 1 | 22
| saStefselo rozeti mesame damamiwebeli kontaqtiT | cali | 1 | 22
| sxva masala | lari | 0.0937 | 2.0614
6 | internetis rozeti | cali | 1 | 4
| Sromis xarji | lari | 1 | 4
| internetis rozeti | cali | 1 | 4
| sxva masala | lari | 0.0937 | 0.3748
| jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| satransporto xarji masalaze | 3% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarji xelfasidan | 75% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| mogeba | 8% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| gauTvaliswinebeli xarji | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| dRg | 18% | [8 empty] | 0
| sul jami | [9 empty] | 0

## გათბობა
q.Tbilisi Sps "san petrolium jirjia"-s daqvemdebarebaSi myofi
ags "kosmonavti"-s marketis sarekonstruqcio samuSaoebi
xarjTaRricxva #4
marketis gaTboba gagrileba
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
|  |  | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
gaTboba-gagrileba VRF-is sistemiT
1 | gagrileba gaTbobis VRF sistema gare bloki AV08IMVEVA | komp |  | 1
| SromiTi resursebi (sabazro) | lari | 1 | 1
| VRF sistema gare bloki | komp |  | 1
2 | kaseturi tipis Sida blokebi | komp |  | 7
| SromiTi resursebi (sabazro) | lari | 1 | 7
| Siga bloki kaseturi tipis 4 kvt (samagri detalebiT) | komp |  | 4
| Siga bloki kaseturi tipis 2 kvt (samagri detalebiT) | komp |  | 3
| refneqti | kom |  | 8
3 | spilenZis izolirebuli mili | grZ/m |  | 188
| SromiTi resursebi (sabazro) | lari | 1 | 188
| spilenZis izolirebuli mili D=25 | grZ/m |  | 20
| spilenZis izolirebuli mili D=22 | grZ/m |  | 10
| spilenZis izolirebuli mili D=20 | grZ/m |  | 8
| spilenZis izolirebuli mili D=16 | grZ/m |  | 22
| spilenZis izolirebuli mili D=12 | grZ/m |  | 64
| spilenZis izolirebuli mili D=10 | grZ/m |  | 30
| spilenZis izolirebuli mili D=6 | grZ/m |  | 34
4 | drenaJis milgayvaniloba | grZ/m |  | 80
| SromiTi resursebi (sabazro) | lari | 1 | 80
| drenaJis mili D=25 | grZ/m | 1 | 80
5 | el.sadeni | lari |  | 1
6 | damxmare masala | lari |  | 1
| jami |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| satransporto xarji masalaze | 3% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarji | 10% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| mogeba | 8% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| gauTvaliswinebeli xarji | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| dRg | 18% | [8 empty] | 0
| sul jami | [9 empty] | 0