**შპს** **“საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია” აცხადებს ტენდერს:**

**კახარეთი და რაჭა ჰესის ჰიდროაგრეგატების აღდგენა შემსრულებლის მასალით**

**27/11-GIEC-S/824/825-19**

**შესყიდვის სპეციფიკაცია:**

**ლოტი I : კახარეთი ჰესი**

1. **ტურბინის სარეზერვო წინა სახურავის აღდგენა - 1 ცალი;**
2. **ტურბინის სარეზერვო უკანა სახურავის აღდგენა - 1 ცალი.**
3. **ტურბინის ლილვის აღდგენა - 1 ცალი.**
4. **უძრავი ლაბირინთული შემჭიდროვების დამზადება- 1 ცალი.**

**ლოტი II : რაჭა ჰესი**

1. **სარეზერვო მუშა თვალის აღდგენა - 1 ცალი;**
2. **ტურბინის სარეზერვო წინა სახურავის აღდგენა- 1 ცალი;**
3. **ტურბინის სარეზერვო უკანა სახურავის აღდგენა - 1 ცალი.**

დართულ ფაილებში, გთხოვთ, იხილოთ:

1. *დეტალების ნახაზები;*
2. *ტექნიკური დავალება.*

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ იწვევს დაინტერესებულ, ანალოგიური გამოცდილების მქონე პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

**ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:**

* კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
* გთხოვთ გაითვალისწინოთ სამუშაოების დაწყების სავარაუდო თარიღია არაუგვიანეს 16.12.2019 და დასრულების თარიღია არაუგვიანეს 17.02.2020
* **გთხოვთ აუცილებლად მიუთითოთ სათითაოდ ყოველი ლოტის (I და II) ყველა პოზიციების შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება ცალ-ცალკე!!!**
* ინფორმაცია ორგანიზაციის მიერ შესრულებული ანალოგიური/მსგავსი სამუშაოების შესახებ (სამუშაოს დასახელების, კონტრაგენტი ორგანიზაციის, პერიოდის მითითებით);
* ინფორმაცია სამუშაოების შესრულების ვადების შესახებ;
* ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ.
	+ ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში მომწოდებელი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.

**გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:**

* ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
* ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;

**წინადადების წარდგენის წესი:**

* დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან **აუცილებლად** უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა და ტენდერის დასახელება/ნომერი;
* წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ.თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18.

- საკონტაქტო პირი სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით: **შალვა გოგოლაძე.** ელ.ფოსტა: shgogoladze@gig.ge; საკონტაქტო ნომერი: 591 12 97 74.

* + - საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით: ლერი ჭიპაშვილი; საკონტაქტო ნომერი: 599 88 11 66.

**წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2019 წლის 09 დეკემბერი, 17:00 საათი.**