Г. Батуми 05,01,2020г.

 Приложение №1

На территорий порта расположенные распределительные эл. Шкафы, шкафы освещении а также в цехах установленные РШ иШО количестве:

1. Распределительный шкаф (РШ-2А-Промежуточний шкаф ) ------- 1 шт

2. Распределительный шкаф(РШ-1 )

а. Магнето пускатель 32 а. -------- 1 шт.

б .АВТ 1х25а----------------------------- 1 шт

в. АВТ 3х63а ----------------------------- 1 шт.

г. АВТ 3х100 а --------------------------- 1 шт.

д. Фото реле ----------------------------- 1 шт.

 3. Распределительный шкаф (РШ- 2)

 а. АВТ 3х250 а --------------------------- 1 шт.

 б. АВТ 3х100 а --------------------------- 1 шт.

 в. АВТ 1х63 а. ---------------------------- 3 шт.

 г. Магнето пускатель 160 а. ---------- 2 шт.

 4. Распределительный шкаф (РШ- 3)

 а. АВТ 3х250 а.--------------------------- 1 шт.

 б. АВТ 3х100 а. -------------------------- 1 шт.

 в. АВТ 1х63 а. --------------------------- 2 шт.

 г. АВТ 1х50 а.---------------------------- 3 шт.

 д. Магнето пускатель 63 а.----------- 1 шт.

 е прожектор днат 1000 вт.--------- 2 шт

 5. Распределительный шкаф (РШ- 4)

 а. АВТ 3х100 а. --------------------------- 1 шт.

 б. АВТ 3х160 а.--------------------------- 1 шт.

 6. . Распределительный шкаф (РШ- 5 )

 а. АВТ 3х250 а --------------------------- 1 шт.

 б.АВТ 1х32 а. ---------------------------- 4 шт.

 в. . Магнето пускатель 63 а.----------- 1 шт

 г. .прожектор днат 1000 вт.--------- 4 шт

 7. . Распределительный шкаф (РШ- 2)

 а.АВТ 3х250 а.------------------------------ 1 шт.

 б. АВТ 3х63 а. ------------------------------ 1 шт.

 в. АВТ 3х100 а. ---------------------------- 1 шт.

 г. АВТ 1х32а. ------------------------------1 шт.

 8. Распределительный шкаф (РШ-6 А-Промежуточный шкаф ) ------- 1 шт

 9. . Распределительный шкаф (РШ- 6)

 а. АВТ 3х160а.( рубильник) -------------- 1 шт.

 10. Распределительный шкаф (РШ- 7 )

 а. АВТ 3х250а.--------------- 1 шт.

 11 Распределительный шкаф (РШ- 8 )

 а. Магнето пускатель 63 а.----------- 1 шт

 б АВТ 1х50 а.----------------------------- 4 шт.

 в. АВТ 1х25а. ----------------------------- 2 шт.

 г. АВТ 3х100а. ---------------------------- 1 шт.

 д. Дроссель днат 1000 вт. ------------ 4 шт.

 е. прожектор днат 1000 вт.--------- 4 шт

 12 Мастерские ( сварочный цех ) :

 а. Распределительный шкаф осв :

 АВТ3х160 а----1 шт.

 АВТ 3х63а ----- 1 шт.

 АВТ 1х32а------ 1 шт.

 Б. Распределительный шкаф для сварочных аппаратов :

 АВТ 3х160 а ------------1 шт.

 АВТ 3х 100 а ----------- 6 шт.

 АВТ 3х50 а -------------- 2 шт.

 АВТ 3х25 а -------------- 3 шт.

 АВТ 3х16 а -------------- 2 шт.

 АВТ 3х63 а -------------- 2 шт.

 АВТ 1х 40 а. -------------- 1 шт.

 13. Слесарная мастерская:

 а. Распределительный шкаф для станков :

 АВТ 3х80а----------------- 1 шт.

 АВТ 3х63а ---------------- 1 шт.

 АВТ 3х40а ---------------- 2 шт.

 АВТ 3х32 а --------------- 2 шт.

 АВТ 3х20 а --------------- 1 шт.

 АВТ 1х63 а --------------- 15 шт.

 АВТ 3х100а -------------- 1шт.

 Б. . Распределительный шкаф для освещения :

 АВТ 3х25а ------------- 1 шт.

 АВТ 3х10а -------------- 2 шт

 АВТ 1х10а ------------- 7 шт.

 АВТ 1х63а -------------- 2шт.

 АВТ 1х25а. -------------- 1шт.

 14. Распределительный шкаф (РШ- 9) :

 а. АВТ 3х250а ------------- 2 шт.

 б. АВТ 3х100а ------------- 2 шт.

 в.АВТ3х25а. ---------------- 2 шт.

 г. АВТ 1х32а ---------------- 1 шт.

 д.АВТ 1х50а ---------------- 1 шт.

 15. Шкаф освещения (ШО-1) :

 а. Дроссель днат 1000 вт.—12 шт.

 б. АВТ3х100а ------------------ 1шт.

 в. АВТ 3х63 а ------------------ 1 шт.

 г .АВТ 1х20 а ------------------ 12 шт.

 д. Магнето пускатель 63 а --- 1 шт.

 16. . Распределительный шкаф (РШ-10- Промежуточный шкаф ) ------- 1 шт

 17. . Распределительный шкаф (РШ-11 А- Промежуточный шкаф ) ------- 1 шт

 18. Распределительный шкаф (РШ\_11) :

 а. Рубильник 3х160а.

 б. . Магнето пускатель 63 а.----------- 1 шт

 в. АВТ 1х32 а-------------------------------2 шт.

 г. АВТ 1х40а. ------------------------------ 2 шт.

 д АВТ 1х63а. ------------------------------ 1 шт.

 19. . Шкаф освещения (ШО-2) :

 а. Дроссель днат 1000 вт.—12 шт.

 б. АВТ3х100а ------------------ 1шт

 в .АВТ 1х20 а ------------------ 12 шт.

 г. АВТ 3х63 а ------------------ 1 шт.

 д. Магнето пускатель 63 а.----------- 1 шт

 20. Распределительный шкаф (РШ\_14) :

 а. АВТ 3х100а. ---------------- 1 шт.

 б. АВТ 3х63а. ------------------ 1 шт.

 в АВТ 1х63а -------------------- 1 шт

 г. Авт 1х40а --------------- 1 шт.

 д. АВТ1х25а ---------------- 2шт.

 е. АВТ 1х16 а --------------- 1 шт

 ё. . Магнето пускатель 63 а.----------- 1 шт

 21 Распределительный шкаф (РШ-15 А-Промежуточный шкаф ) ------- 1 шт

 22. Распределительный шкаф (РШ\_15) :

 а. АВТ 3х160а. ------------------1шт.

 б. АВТ3х100 а------------------ 1шт.

 23. . Распределительный шкаф (РШ\_16) :

 а. АВТ 3х250 а ------------------ 1 шт.

 б. АВТ 3х63 а ------------------- 2 шт.

 в. АВТ 1х32а -------------------- 2шт.

 г. АВТ 1х50 а ------------------- 1 шт.

 д. АВТ 1х63 а ------------------- 4 шт.

 е. АВТ 1х16а ------------------- 1шт.

 ё. . Магнето пускатель 63 а.----------- 1 шт

 24. . Шкаф освещения (ШО-3) :

 а. Дроссель днат 1000 вт.—12 шт.

 б. АВТ3х100а ------------------ 1шт

 в .АВТ 1х20 а ------------------ 12 шт.

 г. АВТ 3х63 а ------------------ 1 шт.

 д. Магнето пускатель 63а---- 1 шт

 25 Шкаф освещения (ШО-4) :

 а. Дроссель днат 1000 вт.—12 шт.

 б. АВТ3х100а ------------------ 1шт

 в .АВТ 1х20 а ------------------ 12 шт.

 г. АВТ 3х63 а ------------------ 1 шт.

 д. Магнето пускатель 63 а.----------- 1 шт

 26. Распределительный шкаф (РШ-17 А-Промежуточный шкаф ) ------- 1 шт

 27. Распределительный шкаф (РШ\_17) :

 а. АВТ 3х250 а ------------------ 1 шт.

 б. АВТ 3х40 а ------------------- 1 шт.

 в.АВТ 3х25а -------------------- 1шт.

 г. АВТ 1х50 а ------------------- 1 шт.

 д. АВТ 1х63 а ------------------- 1 шт.

 е. АВТ 1х20а ------------------- 1шт.

 ё. Магнето пускатель 63а --- 1шт.

 Прожектор днат 1000 вт.---- 4 шт.

 28. Малая механизация :

 а.АВТ. 3х160а.----------1шт.

 б. АВТ 3х50 а----------- 2 шт.

 в. АВТ 1х32а ----------- 5 шт

 г. АВТ 1х40 а ---------- 1 шт.

 29 Цех крановых электриков :

 а. Магнето пускатель 3х160 а------------ 1 шт.

 б. Магнето пускатель 3х63 а -------------- 1 шт.

 в. АВТ 1х16а ------------------------------------3 шт.

 г. АВТ 1х20а------------------------------------ 1 шт.

 д. АВТ 2х63а ----------------------------------- 1 шт.

 30. Цех крановых электриков РШ :

 а. АВТ 3х100а ------------------------ 1 шт.

 б АВТ 3х 160 а ---------------------- 1 шт.

 г Магнето пускатель 160а ------ 1 шт.

 д АВТ 3х63 а --------------------------1 шт.

 е. АВТ 1х32а --------------------- 4 шт.

 ё АВТ 3х630а -------------------- 2шт.

 31. Инвентарный склад :

 а. АВТ 3х63а -------------- 1 шт.

 б. АВТ 3х16а -------------- 1 шт.

 в.АВТ3х50 а --------------- 2 шт.

 г.АВТ 1х32а ---------------- 5шт.

 д. АВТ 1х16а --------------- 1 шт.

 е. Магнето пускатель 63а ------- 1 шт.

 32. Распределительный шкаф (РШ\_18) :

 а. АВТ 3х100а ---------1 шт.

 б. АВТ 1х63а ---------- 4 шт.

 в. АВТ 1х25 а --------- 2 шт.

 г. Магнето пускатель 63а ----- 1 шт.

 Д. Дроссель днат 1000 вт. ----- 4 шт.

 33. Распределительный шкаф

 РШ-18 -Промежуточный шкаф ------- 1 шт.

 34. Распределительный шкаф (РШ\_19) :

 а. АВТ3х100а ------------- 1 шт.

 б .АВТ 3х63 а ------------- 1 шт.

 в. АВТ 1х63 а ------------- 2 шт.

 г. АВТ1х25а --------------- 2 шт.

 В.

Аккумулятор принял: Н. Тавдишвили