| Приложения №2 |  |
| --- | --- |

| № | Наименование объекта передачи | Номер | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конденсат. Устройство для авт. Рег. | 6621 | 1 |
| 2 | Конденсат. Устройство для авт. Рег | 6622 | 1 |
| 3 | Однопостовая эл. Колонка ЕПН-1--660 | 9026 | 1 |
| 4 | Однопостовая эл. Колонка ЕПН-1--660 | 9027 | 1 |
| 5 | 0,4кв. Силовая кабельная линия | 10847 | 1 |
| 6 | Автомат | 6237 | 1 |
| 7 | Высоковольтная кабельная линия №102 | 6636 | 1 |
| 8 | Высоковольтная кабельная линия №114 | 10926 | 1 |
| 9 | Высоковольтная кабельная линия №124 | 10927 | 1 |
| 10 | Высоковольтная кабельная линия №136 | 6637 | 1 |
| 11 | Мачта прожекторная№1173,1174,1175,1176. | 1173 | 1 |
| 12 | Мачта прожекторная№1173,1174,1175,1176. | 6257 | 1 |
| 13 | Мачта прожекторная№1173,1174,1175,1176. | 6258 | 1 |
| 14 | Мачта прожекторная№1173,1174,1175,1176. | 6259 | 1 |
| 15 | Распределительный пункт высокого напряжения 6 кв.(КТП2х1000ква.) | 9839 | 1 |
| 16 | Распределительный пункт высокого напряжения 6 кв.(КТП2х1600ква.) | 9797 | 1 |
| 17 | Распределительный пункт среднего напряжения 0,4 кв (КТП-2х1000 ква.) | 9840 | 1 |
| 18 | Распределительный пункт среднего напряжения 0,4 кв ( КТП-2х1600 ква.) | 9798 | 1 |
| 19 | Трансформатор ТМЗ1000/6/0,4 кв (КТП-2х1000 ква.) | 9838 | 1 |
| 20 | Трансформатор ТМЗ1000/6/0,4 кв (КТП_2х1000 ква.) | 9837 | 1 |
| 21 | Трансформатор ТМЗ1600/6/0,4 кв (КТП_2х1600 ква.) | 5833 | 1 |
| 22 | Трансформатор ТМЗ1600/6/0,4 кв (КТП_2х1600 ква.) | 20311 | 1 |
| 23 | Вышка для освещения | 6056 | 1 |
| 24 | Вышка для освещения | 6291 | 1 |
| 25 | Вышка для освещения | 6292 | 1 |
| 26 | Вышка для освещения | 6293 | 1 |
| 27 | Вышка для освещения | 6294 | 1 |