**ცეცხლმაქრების შესყიდვა/მომსახურება და საევაკუაციო გეგმის მომზადება**

**ტენდერის აღწერილობა:**

შპს „ორი ნაბიჯი“ აცხადებს ტენდერს სათაო ოფისის, საწყობებისა (3 საწყობი) და მაღაზიებისთვის (205 მაღაზია) ცეცხლმაქრების შესყიდვა/მომსახურება და საევაკუაციო გეგმის მომზადებასთან დაკავშირებით და იწვევს კვალიფიციურ კომპანიებს:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **დასახელება** | **ერთეულის ფასი** |
| 1 | ცეცხლმაქრი |   |
| 2 | დამუხტვა/ მომსახურება |   |
| 3 | საევაკუაციო გეგმის მომზადება |  |

შენიშვნა: ცხრილში ფასები უნდა მიეთითოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარი (დღგ-ს ჩათვლით) \*

**ცეცხლმაქრების ტექნიკური მახასიათებლები:**

* შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სტანდარტებს;
* ცეცხლმაქრის კატეგორია **ABC /ABCE** უნივერსალური;
* კედელზე მისამაგრებელი კრონშტეინით (სამაგრი);
* რაოდენობის მაჩვენებელი მანომენტრით;
* დრეკადი მილით;
* დალუქულ მდგომარეობაში, სპეციალური პლომბით;

**დამუხტვა/მომსახურება:**

* მოწესრიგდეს ცეცხლმაქრი (ცეცხლმაქრის შლანგი თუ გაბზარულია ან დაშაშრულია უნდა შეიცვალოს ახლით და ასევე აღმოიფხვრას სხვა დაზიანებები);
* დატანებული უნდა იყოს ცეცხლმაქრზე ინფორმაცია (მიკრული სტიკერით ან მარკერით მიწერილი თარიღით) თუ რა დროის განმავლობაში დაიმუხტა და როდის უნდა დაიმუხტოს ახლიდან;
* დამუხტულ ცეცხლმაქრს უნდა ქონდეს ხარისხის გარანტია (გამოყენების შემთხვევაში უნდა შეესაბამებოდეს **ABC /ABCE**  კატეგორიის ცაცხლმაქრს);

**ცეცხლმაქრის ქრობა უნდა შეესაბამებოდეს;**

**A კლასი** – ძირითადად ორგანული წარმოშობის მყარ ნივთიერებათა ხანძრები, რომელთა წვას თან ახლავს ბჟუტვა (მერქანი, ქსოვილი, ქაღალდი);

**B კლასი** – წვადი სითხეების ან დნობადი მყარი ნივთიერებების ხანძრები;

**(C ან E) კლასი** – ელექტროდანადგარების წვასთან დაკავშირებული ხანძრები;

**საევაკუაციო გეგმის მომზადება:**

* საევაკუაციო გეგმის დამზადება კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად;
* საევაკუაციო გეგმის დამზადების განფასება, დამზადების დრო;
* საევაკუაციო გეგმის ბეჭდვა და კედელზე განთავსება (გაფორმებული ჩარჩოთი).

**აუცილებელი მოთხოვნები:**

წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

* გაკოტრების პროცესში
* ლიკვიდაციის პროცესში
* საქმიანობის დროებით შეჩერების მდგომარეობაში.

**შემოთავაზება უნდა მოიცავდეს:**

* შევსებული შემოთავაზების ფორმა (დანართი 1)
* საგარანტიო ვადა;
* ანგარიშსწორების პირობა;
* ინფორმაცია ცეცხლმაქრის ზომის და ტიპის შესახებ;
* შემოთავაზება უნდა იყოს საკონსულტაციო ხასიათის, ოფისის, საწყობების და მაღაზიების შემთხვევაში რა ტიპის ცეცხლმაქრები იქნება მიზანშეწონილი.

**დამატებითი ინფორმაცია:**

* ტენდერის ვადა განისაზღვრება 2020 წლის 14 იანვრიდან 2020 წლის 28 იანვრის ჩათვლით, 18:00 საათამდე.
* პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;
* მომწოდებელმა შემოთავაზება უნდა გამოაგზავნოს ელექრონულ ფოსტაზე - tenders@orinabiji.ge ან დალუქული კონვერტით შპს ორი ნაბიჯის სათაო ოფისში, მისამართზე: ნავთლუღის ქ. 39-41, თბილისი, საქართველო.

**წარმოსადგენი დოკუმენტაცია**

* ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
* კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლედ აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია), რეკომენდაციები;
* კომპანიის სერთიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

**დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირისაგან:**

**ნინო ნიქაბაძე**

**591 51 26 29**

nino.nikabadze@orinabiji.ge