**შპს** **„საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია” აცხადებს ტენდერს**

**სამორიგეო ჯიხურის დამზადებაზე**

**#14/01-GIEC-CONST-20**

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია” იწვევს დაინტერესებულ პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

**სამორიგეო ჯიხური - 1ცალი.**

**ასაწყობი ჯიხურის პარამეტრები:**

1. **ჯიხურის ზომა - 2მ X 1,5მ X 2,5მ.**
2. **ძირითადი კარკასის მასალა - რკინა.**
3. **სახურავი და კედლები - 50 მმ სენდვიჩ-პანელით და მოსაპირკეთებელი აქსესუარებით,**

**ფერი (რუხი), კოდი (RAL 9002).**

1. **გარედან შეფუთვა - რუხი ფერის დიბონდი არა ნაკლებ 4მმ სისქე და ალუმინის დაფარვა 0,33 მიკრონი.**
2. **კარ-ფანჯარა - თეთრი მეტალოპლასმასი.**

**მისამართი:**

ქ.თბილისი. გაზაფხულის ქუჩა N 14

**გთხოვთ, თანდართულ ფაილში იხილოთ:**

1. სამორიგეო ჯიხურის რენდერი.

**ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:**

* კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
* კომპანიის გამოცდილება მსგავს სამუშაებზე არანაკლებ 2 წლისა.
* ინფორმაცია სამუშაოს შესრულების ვადების შესახებ;
* ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ.
  + ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში მომწოდებელი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.
* ინფორმაცია საგარანტიო ვადებისა და პირობების მიხედვით.

**გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:**

* ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
* ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;

**ელექტრონული ტენდერის ჩაბარების პირობები:**

* დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე და აიტვირთოს ვებ-გვერდზე: [www.tenders.ge;](http://www.tenders.ge;)
* საკონტაქტო პირი დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით: თეიმურაზ ჩიჩუა.[tchichua@gig.ge](mailto:tchichua@gig.ge); საკონტაქტო ნომერი: 591 93 10 10.
* საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით: ფრიდონ ჩარკვიანი საკონტაქტო ნომერი: 591 50 87 28.

**წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადა: 20.01.2020 14:00 სთ.**

**შენიშვნა: აღნიშნული ტენდერი ტარდება სამბიჯიანი ვაჭრობის პრინციპით (ვაჭრობის ბიჯი - 300 ლარი).**