**საქონლის/მომსახურების შესყიდვის ტენდერი**

 სს „საქართველოს ბანკი“ აცხადებს ტენდერს APC Symmetra PX 96/160kW-ის შესყიდვაზე.

**დეტალური აღწერა:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Product / Service** | **Specification** | **QTY** |
| 1 | SY96K160H | APC Symmetra PX 96kW Scalable to 160kW, 400v6x 16KW Power Modules9x Battery Modules (36x Battery Units, Full Battery Cabinet)1 year on-site repair or replace warranty  | 2 |
| 2 | Services | Installation Works and Start-up Services | 2 |

 **დამატებითი მოთხოვნები:**

* წარმოდგენილი ფასები უნდა შეიცავდეს ყველა სახის გადასახადს
* მომწოდებელმა უნდა ატვირთოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია PDF ან Word–is ფორმატში:
1. საჯარო რეესტრიდან განახლებული სამეწარმეო ამონაწერი;
2. კომპანიის სერთიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
3. კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია (საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია), დაარსების თარიღი, რეკომენდაციები, ა.შ.);
* მონაწილე კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ მწარმოებლის ავტორიზაციის წერილი (MAF);
* მოწოდების ვადა: 45 დღე
* კომპანიასთან გაფორმდება მომსახურების ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს მომსახურების შემდეგ პირობებს:

**მხადაჭერის პირობები:**

• განახორციელოს ობიექტზე (თბილისი) არსებული უწყვეტი კვების წყაროების გეგმიური შემოწმება წელიწადში ორჯერ მაინც.

• დღე-ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში გაუწიოს ბანკს სრულყოფილი სატელეფონო კონსულტაცია.

• საეჭვო ან/და ავარიული სიტუაციების არსებობისას უზრუნველყოს ობიექტზე მისი სპეციალისტების მისვლა და აღმოჩენილი პრობლემის აღმოფხვრა შემდეგი პირობების გათვალისწინებით:

- სპეციალისტების გამოცხადება ობიექტზე უნდა განხორციელდეს ბანკიდან შესაბამისი შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 2 საათში

- სპეციალისტების მიერ პრობლემის დიაგნოსტიკა უნდა განხორციელდეს ობიექტზე მისვლიდან არაუგვიანეს 1 საათში.

- სპეციალისტების მიერ პრობლემის აღმოფხვრა უნდა განხორციელდეს დიაგნოსტიკიდან არაუგვიანეს 5 საათში, იმ შემთხვევებში, როცა სათადარიგო ნაწილი არსებობს ობიექტზე ან/და ხარვეზის აღმოფხვრა, არ საჭიროებს ნაწილის შეცვლას.

- რეაგირებისათვის განკუთვნილი დროის მაქსიმალური გადაცილება განისაზღვროს 10%-ით.

• თითოეულ საეჭვო ან/და ავარიულ სიტუაციასთან დაკავშირებით მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ბანკისათვის შესაბამისი რეპორტის მიწოდებას, სადაც დაწვრილებით იქნება აღწერილი არსებული დაზიანების აღმოფხვრის გზები, მეთოდები და რეკომენდაციები, სამომავლოდ მსგავსი ავარიული სიტუაციის თავიდან ასაცილებლად. რეპორტის მიწოდება უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს შემოწმების ჩატარების/პრობლემის აღმოფხვრის განხორციელებიდან 3 (სამი) საბანკო დღის განმავლობაში.

**დამატებითი ინფორმაცია:**

* ტენდერის ვადა განისაზღვრება 2020 წლის 14 თებერვლიდან 2020 წლის 21 თებერვლის ჩათვლით.
* თანხის გადახდა მოხდება შეთანხმების საფუძველზე;
* ფასები წარმოდგენილი უნდა იყოს დოლარში, გადასახადების ჩათვლით.

ტექნიკური კითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით **ვახტანგ დანელიას,** **vdanelia@bog.ge****, +995 (599) 316595.**

სხვა საკითხებზე მიმართეთ ბექა **ჭოლაძეს:** **bcholadze@bog.ge** **+995 (555) 111 299**