**დანართი N2**

**ფასთა ცხრილი**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროდუქტის დასახელება** | **რაოდ.** | **ერთ. ღირ.** | **ჯამი** |
| **(GEL)**  |  **(GEL)**  |
| **VGA (3+6) B04-B300 - male to male with 2Ferrite Core, 2 M black** | 1000 |  |  |
| **Power Cable - PC6070,3x1.00mm2,1.8M** | 500 |  |  |
| **USB 2.0 - A plug, B plug cable black, 1.5m** | 1000 |  |  |
| **USB 2.0 - A plug, B plug cable black, 1.8m** | 1000 |  |  |
| **VDE - approved molded power cord 1.8m** | 4000 |  |  |
| **UTP Cat5 Patch Cord - PP12-1M, Material:AWG26 CCA,Outer diameter cablr 5.3mm** | 1000 |  |  |
| **UTP Cat5 Patch Cord - PP12-2M/bk, Material:AWG26 CCA,Outer diameter cablr 5.3mm** | 1000 |  |  |
| **Power Cable - 2x0.5mm, 300/300v** | 5000 |  |  |
| **Alarm Cable not shielded - PN YT 0818**  | 1000 |  |  |
| **Power Cable - 2x2.5mm,300/500v** | 5000 |  |  |

**სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა:**

**მოწოდება უნდა განხორციელდეს 10 ეტაპად, ყოველი თვის 10 რიცხვამდე**

**პროდუქციის საგარანტიო ვადა:**

პრეტენდენტი \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (სახელი, გვარი) (ხელმოწერა და ბეჭედი)