t e q n i k u r i d a v a l e b a

q. quTaisSi saerTaSoriso sauniversiteto qalaqSi samSeneblo moedanze sainJinro-geologiuri kvlevebis Casatareblad

1. damkveTi: aaip ,,asociacia atu”
2. obieqtis dasaxeleba: q. quTaisis saerTaSoriso universiteti
3. obieqtis adgilmdebareoba: q. quTaisi
4. mSeneblobis tipi: axali mSenebloba
5. kvleva-Ziebis stadia: erTstadiuri
6. proeqtis stadia: samuSao dokumentacia
7. dasaproeqtebeli nagebobis zogadi daxasiaTeba:
8. dasaproeqtebeli nagebobis zogadi daxasiaTeba: dasaproeqtebelia da asaSenebelia ori eqsvssarTuliani marTkuTxa konfiguraciis Senoba-nageboba sardafiT. saZirkvlis masala rkina-betonis. saZirkvlis tipi fila an lenturi. risTvisac Casatanebelia teritoriis sainJinro-geologiuri kvlevebi, rac aucilebelia dasaproeqtebeli Senoba-nagebobebis dafuZnebis sakiTxis gadawyvetisaTvis.
9. sainJinro-geologiuri kvleva-Ziebis ZiriTadi samuSaoebi:

topo gegmaze datanili Senoba-nagebobebis teritoriaze gaiburRos 15 metriani 16 WaburRili saerTo metraJiT 240 metri. dadgindes saamSeneblo moednis teritoriaze gruntebis geologiuri mdgomareoba (fenis saimZlavre, gruntis wylis monacemebi, gruntis sezonuri Cayinvis normatiuli siRrme da sxv.) gruntis fizikur-meqanikuri maxasiaTeblebi (simkvrive, deformaciis moduli, xvedriTi SeWiduloba, Sida xaxunis kuTxe, saangariSo winaRoba, sagebis koeficienti, konsistenciis maCvenebeli, forianobis koeficienti, bunebrivi tenianoba, puansonis koeficienti da agreTve gruntis kategoria seismuri Tvisebebis (pn-09-2009) mixedviT da moednis saangariSo seismuroba balebSi. samuSaoebi Sesruldes fuZe-gruntebis kvleva-ZiebasTan dakavSirebuli saamSeneblo normebisa da wesebis standartebis Sesabamisad. maTi monacemebi unda Seicavdnen fuZisa da saZirkvlis tipis SerCevisaTvis, saZirkvlis CaRrmavebisa da zomebis gansazRvrisaTvis saWiro monacemebs.

1. laboratoriuli samuSaoebi Sesruldes saTanado normatiuli dokumentebis Sesabamisad.maTi maCveneblebi sakmarisi unda iyos Снип 1.02.07-87 –is danarTi 9-is mixedviT daskvnis Sesadgenad.
2. sainJinro-geologiuri kvleva-Ziebis teqnikuri dokumentacia daskvnebiTa da rekomendaciebiT momzaddes da gadaeces damkveTs 3 egzemplarad eleqtronul versiasTan erTad.
3. samuSaos Sesrulebis vada: xelSekrulebis gaformebidan 40 samuSao

dRe.

danarTi: topo-gegma M 1:500

pativiscemiT,

 konstruqtori: b. barbaqaZe

07.05.2020 w.