**შესყიდვის ობიექტის დასახელება**

2 ცალი გენერატორი

**საქონლის ტექნიკური პარამეტრები, შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა**

იხილეთ დანართები "ტექნიკური დავალება გენერატორი ოფისი" და "ტექნიკური დავალება გენერატორი საწყობი "

**საქონლის მიწოდების ვადა**

ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან მაქსიმუმ 60 კალენდარული დღე.

**საქონლის მიწოდების ფორმა და ადგილი**

1. მიწოდების ფორმა: ერთიანად;
2. საქონლის მიწოდების ადგილი:

ორივე გენერატორის მიწოდება უნდა მოხდეს დაბა გუდაურში, ტექპირობაში მითითებულ მისამართზე.

**მოთხოვნა საგარანტიო ვადის შესახებ**

1. საგარანტიო პერიოდი უნდა იყოს მინიმუმ 1 წელი ან 1000 სამუშაო საათი (რომელიც უფრო ადრე შესრულდება), მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან.
2. სწორი ექსპლუატაციის პირობებში, საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში საქონლის მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთრი ხარჯებით აღმოფხვრას ყველა გამოვლენილი უწესივრობა/წუნი/დეფექტი შემსყიდველისგან შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 48 საათისა ან შეცვალოს გენერატორი ან სხვა კომპონენტები/მოწყობილობები ახლით, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, რომელიც არ აღემატება 30 დღეს.

**მოთხოვნა შესყიდვის ობიექტის სასაქონლო ნიშანთან, პატენტთან, მოდელთან, წარმოშობის წყაროსთან ან/და მწარმოებელთან დაკავშირებით**

პრეტენდენტმა დანართში "ფასების ცხრილი“-ს შესაბამის გრაფებში უნდა მიუთითოს შემოთავაზებული საქონლის მოდელი/სავაჭრო ნიშანი/მარკა (არსებობის შემთხვევაში), მწარმოებელი კომპანია და წარმოშობის ქვეყანა.

**მოთხოვნა პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ**

პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს 2019-2020 წლების განმავლობაში, გენერატორის მიწოდების სულ მცირე 1 (ერთი) გამოცდილება.

მოთხოვნის შემთხვევაში პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მიღება -ჩაბარების აქტი და შემსყიდველის მიერ გაცემული რეკომენდაცია.

**მოთხოვნა პრეტენდენტის პერსონალის გამოცდილების შესახებ**

გენერატორების მონტაჟი და მომსახურება უნდა განახორციელოს შემოთავაზებული შესყიდვის ობიექტის მწარმოებელი კომპანიის მიერ შესაბამისმა კვალიფიცირებულმა/სერტიფიცირებულმა პირმა.

მოთხოვნის შემთხვევაში პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული შესყიდვის ობიექტის მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული პირის სახელზე გაცემული შესაბამისი კვალიფიკაციის/ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

**მოთხოვნა ლიცენზიასთან, აკრედიტაციასთან, სტანდარტებთან, ხარისხის შესაბამისობასთან და სხვ. დოკუმენტების შესახებ:**

შემოთავაზებული გენერატორის მწარმოებელს უნდა გააჩნდეს პროდუქტის ევროდირექტივებთან შესაბამისობის დამადასტურებელი სერთიფიკატი (CE).

**ანგარიშსწორების პირობები:**

მიწოდებული საქონლის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება ლარში, უნაღდო ანგარიშსწორებით.

ღირებულების ანაზღაურება მოხდება დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა

**საკონტაქტო პირის ვინაობა და მონაცემები:**

ვასილ ჯანჯღავა

ტელ: 595 129912

E-mail: v.janjgava@mrs.com.ge